| QUÂN CHỦNG PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN C«ng ty tnhh mtv ThiÕt kÕ vµ t­ vÊn x©y dùng c«ng tr×nh hµng kh«ng ADCC THUYÕT MINH Quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng khu chøc n¨ng c¶ng hµng kh«ng phan thiÕt h¹ng môc: x©y dùng c¸c c«ng tr×nh hµng kh«ng d©n dông Hµ néi, n¨m 2020 |
| --- |
|  | QUÂN CHỦNG PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN C«ng ty tnhh mtv ThiÕt kÕ vµ t­ vÊn x©y dùng c«ng tr×nh hµng kh«ng ADCC |

THUYÕT MINH

Quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng khu chøc n¨ng

c¶ng hµng kh«ng phan thiÕt

h¹ng môc: x©y dùng c¸c c«ng tr×nh hµng kh«ng d©n dông

| CHñ §ÇU T¦ Së gtvt tØnh b×nh thuËn | C¬ quan lËp: C«ng ty TNHH MTV thiÕt kÕ vµ t­ vÊn x©y dùng c«ng tr×nh hµng kh«ng ADCC Gi¸m ®èc |
| --- | --- |
|  | ThS Đồng Quốc Hùng |

Hµ néi, n¨m 2020

CHỈ ĐẠO TỔNG THỂ - CNCT: 	Giám đốc - ThS Đồng Quốc Hùng

QUẢN LÝ KỸ THUẬT: 		ThS Hoàng Tuấn Anh

Tham gia thùc hiÖn:

ThS Trần Thuận Lợi KTS Nguyễn Minh Chuyên KS Hoàng Mạnh Phú ThS Đỗ Mạnh Tuấn KS Vũ Công Lượng KS Nguyễn Xuân Chương KS Ngô Thị Hoan KS Trương Thị Thu Hiền KS Bùi Thu Trang KS Lương Xuân Hảo KS Trương Văn Yên KS Nguyễn Đình Quyết KS Lê Đình Long KS Trương Văn Nam KS Bùi Minh Tiệp KS Quyền Đức Biên ThS Nguyễn Trung Hiếu ThS Đặng Đình Quyền KS Hà Học Thắng ThS Nguyễn Tiến Công

NỘI DUNG

CHƯƠNG I: PHẦN MỞ ĐẦU	I-1

I.1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI LẬP QUY HOẠCH	I-1

I.2. CÁC CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH	I-2

I.3. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH	I-7

CHƯƠNG II: ĐiỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI CỦA TỈNH BÌNH THUẬN	II-1

II.1. VỊ TRÍ CỦA TỈNH BÌNH THUẬN	II-1

II.2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN	II-1

II.3. TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN	II-2

II.4. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH VÀ LĨNH VỰC	II-4

II.5. PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG KỸ THUẬT:	II-11

II.6. ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI	II-12

CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ CÁC CHỈ TIÊU QUY HOẠCH	III-1

III.1. VỊ TRÍ cẢNG HÀNG KHÔNG PHAN THIẾT	III-1

III.2. HIỆN TRẠNG KHU VỰC CẢNG HÀNG KHÔNG PHAN THIẾT	III-2

III.3. HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT QUY HOẠCH	III-2

III.3.1. Hiện trạng địa hình	III-2

III.3.2. Hiện trạng địa chất công trình	III-3

III.3.3. Hiện trạng dân cư và công tác giải phóng mặt bằng	III-8

III.3.4. Đánh giá hiện trạng khu vực xây dựng	III-9

III.4. ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH VÀ CÁC CHỈ TIÊU QUY HOẠCH	III-9

III.4.1. Quy mô phạm vi quy hoạch	III-9

III.4.2. Các loại hình quy hoạch	III-9

III.4.3. Các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu:	III-10

CHƯƠNG IV: bỐ CỤC QUY HOẠCH KIẾN TRÚC	IV-1

IV.1. NGUYÊN TẮC QUY HOẠCH VÀ YẾU TỐ KHỐNG CHẾ	IV-1

IV.1.1. Nguyên tắc quy hoạch	IV-1

IV.1.2. Yếu tố khống chế	IV-1

IV.2. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT	IV-2

IV.3. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CÁC KHU CHỨC NĂNG	IV-4

IV.3.1. Khu vực đất cơ quan	IV-4

IV.3.2. Khu đất kết cấu hạ tầng Cảng hàng không, sân bay	IV-4

IV.3.3. Khu đất xây dựng cơ sở, công trình cung cấp dịch vụ hàng không	IV-5

IV.3.4. Khu đất các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật	IV-5

IV.3.5. Khu đất giao thông	IV-5

IV.3.6. Khu đất cây xanh, mặt nước	IV-6

IV.4. TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN	IV-7

IV.4.1. Các trục không gian chính của cảng hàng không	IV-7

IV.4.2. Nhà ga hành khách	IV-8

IV.4.3. Đài kiểm soát không lưu	IV-9

IV.4.4. Trang thiết bị bảo đảm hoạt động bay	IV-10

IV.4.5. Trạm xe kỹ thuật ngoại trường	IV-11

IV.4.6. Văn phòng điều hành sân bay	IV-12

IV.4.7. Nhà cảng vụ	IV-13

IV.4.8. Trung tâm an ninh sân bay	IV-13

IV.4.9. Trạm điện	IV-14

IV.4.10. Khu chứa chất thải rắn	IV-14

IV.4.11. Khu xử lý nước thải	IV-15

IV.4.12. Trạm kỹ thuật nhà ga	IV-16

CHƯƠNG V: QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT	V-1

V.1. QUY HOẠCH HỆ THỐNG GIAO THÔNG	V-1

V.1.1. Mục tiêu thiết kế	V-1

V.1.2. Quan điểm thiết kế	V-1

V.1.3. Tổ chức mạng lưới giao thông	V-2

V.2. QUY HOẠCH SAN NỀN, THOÁT NƯỚC MƯA	V-3

V.2.1. Quy hoạch san nền	V-3

V.2.2. Thoát nước mưa	V-4

V.3. QUY HOẠCH CẤP NƯỚC	V-6

V.3.1. Tiêu chuẩn và nhu cầu cấp nước	V-6

V.3.2. Nguồn nước	V-7

V.3.3. Giải pháp cấp nước	V-7

V.4. QUY HOẠCH CẤP ĐIỆN, CHIẾU SÁNG	V-8

V.4.1. Cơ sở thiết kế	V-8

V.4.2. Chi tiêu cấp điện	V-8

V.4.3. Phụ tải điện	V-9

V.4.4. Giải pháp  thiết kế	V-9

V.5. QUY HOẠCH THÔNG TIN LIÊN LẠC:	V-10

V.5.1. Dự báo nhu cầu thuê bao:	V-10

V.5.2. Dự báo kiểu dịch vụ:	V-11

V.5.3. Phương án quy hoạch	V-11

V.6. CHỮA CHÁY NGOÀI NHÀ	V-11

V.6.1. Cơ sở quy hoạch	V-11

V.6.2. Mô tả	V-12

V.7. QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC THẢI - VỆ SINH MÔI TRƯỜNG	V-12

V.7.1. Quy hoạch thoát nước thải	V-12

V.7.2. Quy hoạch vệ sinh môi trường	V-13

V.8. QUY HOẠCH HỆ THỐNG HỖ TRỢ CẤT, HẠ CÁNH CHO TÀU BAY	V-14

V.8.1. Đài VOR/DME:	V-15

V.8.2. Hệ thống đèn tiếp cận đầu 21	V-15

V.8.3. Hệ thống đèn tiếp cận đầu 03	V-15

V.8.4. Hệ thống ILS	V-15

V.8.5. Hệ thống quan trắc khí tượng tự động AWOS	V-15

V.8.6. Hệ thống đèn đường cất hạ cánh	V-16

V.8.7. Hệ thống đèn lề và biển báo đường lăn, sân đỗ máy bay	V-16

V.8.8. Hệ thống đèn chiếu sáng sân đỗ máy bay	V-17

V.9. QUY HOẠCH HỆ THỐNG KHẨN NGUY CỨU HỎA	V-17

V.10. QUY HOẠCH HỆ THỐNG ĐẢM BẢO AN NINH HÀNG KHÔNG.	V-19

V.10.1. Hệ thống hàng rào an ninh	V-19

V.10.2. Hệ thống cổng an ninh	V-19

V.11. QUY HOẠCH HỆ THỐNG SÂN ĐƯỜNG KHU BAY.	V-20

V.11.1. Quy hoạch sân đỗ máy bay	V-20

V.11.2. Hệ thống đường lăn nối	V-21

V.11.3. Đường vành đai và đường phục vụ xe kiểm tra khu bay	V-21

CHƯƠNG VI: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG	VI-1

VI.1. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG, XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CHÍNH TẠI KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH	VI-1

VI.1.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật	VI-1

VI.1.2. Hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí	VI-2

VI.1.3. Hiện trạng tài nguyên sinh vật	VI-9

VI.1.4. Xác định các vấn đề môi trường chính tại khu vực lập quy hoạch.	VI-10

VI.2. DỰ BÁO, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH	VI-11

VI.2.1. Đánh giá tác động của giai đoạn chuẩn bị	VI-12

VI.2.2. Đánh giá tác động của giai đoạn thi công xây dựng	VI-12

VI.2.3. Đánh giá tác động của giai đoạn vận hành	VI-24

VI.3. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ THỨ TỰ ƯU TIÊN THỰC HIỆN	VI-28

VI.3.1. Giải pháp về tổ chức quản lý	VI-28

VI.3.2. Giải pháp về mặt công nghệ, kỹ thuật	VI-31

CHƯƠNG VII: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN	VII-1

VII.1. TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG	VII-1

VII.2. ƯỚC TOÁN NHU CẦU ĐẦU TƯ VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN	VII-1

VII.2.1. Ước toán nhu cầu đầu tư	VII-1

VII.2.2. Kế hoạch thực hiện	VII-1

CHƯƠNG VIII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	VIII-1

VIII.1. KẾT LUẬN:	VIII-1

VIII.2. KIẾN NGHỊ:	VIII-1

# PHẦN MỞ ĐẦU

## SỰ CẦN THIẾT PHẢI LẬP QUY HOẠCH

Bình Thuận là tỉnh duyên hải cực Nam Trung Bộ Việt Nam, nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của địa bàn kinh tế trọng điểm phía Nam. Tỉnh lỵ của Bình Thuận là thành phố Phan Thiết nằm cách thành phố Hồ Chí Minh 183 km về phía Nam, cách Nha Trang 250 km và cách thủ đô Hà Nội 1.520 km về phía Bắc theo đường Quốc lộ 1A. Bình Thuận có biển dài 192 km kéo dài từ mũi Đá Chẹt giáp Cà Ná thuộc Ninh Thuận đến bãi bồi Bình Châu thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Bình Thuận có rất nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như mũi Né, Hòn Rơm, Bàu Trắng, đảo Phú Quý… Du lịch của Bình Thuận ngày càng phát triển và thu hút du khách ngày càng đông. Thực tế du lịch Bình Thuận ngày càng phát triển, năm 2017 lượng khách du lịch đến Bình Thuận đạt hơn 5,13 triệu HK, tăng trưởng du lịch là 31,39% (so với năm 2014 là 14,81%) và khách quốc nội đến Phan Thiết từ mọi miền của đất nước. Ngoài ra, khách quốc tế đến Bình Thuận chủ yếu là du khách đến từ Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Asean, Bắc Âu, Pháp, Mỹ... đến Việt Nam thông qua các cảng hàng không quốc tế rồi từ đó sẽ tiếp tục hành trình đường bộ hoặc đường sắt đến Bình Thuận. Như vậy, hành trình của du khách quốc tế đến Bình Thuận là rất khó khăn, vất vả và lãng phí thời gian. Do đó, cùng với sự phát triển của du lịch thì nhu cầu đi lại bằng đường hàng không của du khách là rất lớn.

Mặt khác, khoảng cách từ sân bay Phan Thiết đến Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất là 174Km và Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh 156Km là khoảng cách hợp lý cho việc bố trí hỗ trợ lẫn nhau giữa các cảng hàng không. Mặc dù Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã có Cảng hàng không Cần Thơ, Cảng hàng không quốc tế Phnôm Pênh làm dự phòng, tương lai còn có Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tuy nhiên khoảng cách giữa Cảng hàng không quốc tế Long Thành và Tân Sơn Nhất tương đối gần nên thời tiết của 2 cảng sẽ tương đối giống nhau nên khi có bất lợi về thời tiết thì sẽ rất khó để hỗ trợ cho nhau. Vì vậy, việc có thêm sân bay Phan Thiết làm dự bị cho Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh trong các điều kiện bất lợi về thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc Cam Ranh hay trong các tình huống bất ngờ chưa biết trước là rất thuận lợi và hợp lý.

Căn cứ vào thực tế trên, Bộ Giao thông Vận tải đã có Quyết định số 1925/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2018 về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Phan Thiết giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.Theo đó Cảng hàng không Phan Thiết là sân bay cấp 4E (ICAO), sân bay quân sự cấp I và là cảng hàng không nội địa có các chuyến bay quốc tế là phù hợp với nhu cầu thực tế khai thác hàng không tại Phan Thiết và cũng là phù hợp với Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Theo nghị định số 102/2015/NĐ-CP về Quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay quy định về lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng cảng hàng không, sân bay. Việc lập quy hoạch này nhằm xác định sự phát triển hợp lí của khu chức năng cảng hàng không, sân bay trong từng giai đoạn và định hướng phát triển lâu dài cho khu về tổ chức hoạt động, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường khu vực.

Vì vậy, việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng cảng hàng không, sân bay Cảng Hàng không Phan Thiết là hết sức cần thiết; làm cơ sở từng bước đầu tư xây dựng các khu chức năng, các công trình một cách hợp lý, hiệu quả, để Cảng hàng không Phan Thiết có thể đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng của địa phương và khu vực.

## CÁC CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH

### Căn cứ pháp lý

- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 61/2014/QH13 ngày 21/11/2014;

- Nghị định 102/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay;

- Nghị định số 32/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định về Quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam;

- Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi các Nghị định hướng dẫn Luật bảo vệ môi trường, Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.

- Quyết định số 355/2013/QĐ-TTg ngày 25/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh chiến lược phát triển giao thông vận tải đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không, giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

- Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay;

- Quyết định số 3216/QĐ - BGTVT của Bộ GTVT ngày 16/10/2013 về việc phê duyệt Quy hoạch sân bay Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận; Giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 4236/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng sân bay Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; hạng mục hàng không dân dụng theo hình thức Hợp đồng BOT;

- Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 09/01/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng sân bay Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; hạng mục hàng không dân dụng theo hình thức Hợp đồng BOT;

- Quyết định số 1925/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2018 về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Phan Thiết giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

- Văn bản số 7285/VPCP-KTN ngày 18/9/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc chủ trương thực hiện dự án đầu tư xây dựng sân bay dân dụng Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận theo hình thức BOT và giao UBND tỉnh Bình Thuận là cơ quan nhà nước có thẩm quyền của dự án BOT;

- Văn bản số 2712/BGTVT-KHĐT ngày 25/3/2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng CHK Phan Thiết;

- Văn bản số 4828/BGTVT-KHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng tại cảng hàng không, sân bay;

- Các văn bản pháp lý khác có liên quan.

### Căn cứ kỹ thuật

Quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng Cảng hàng không Phan Thiết dựa trên các tài liệu sau:

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành:

| TT | Tên tiêu chuẩn | Số hiệu |
| --- | --- | --- |
| 1. Tiêu chuẩn thiết kế chung: |
| 1 | Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng | QCVN 02:2009/BXD |
| 2 | Lập hồ sơ kỹ thuật – Từ vựng – Thuật ngữ liên quan đến bản vẽ kỹ thuật – Thuật ngữ chung và các loại bản vẽ | TCVN 9256:2012 |
| 3 | Bản vẽ xây dựng – Cách thể hiện độ sai lệch giới hạn | TCVN 9260:2012 |
| 4 | Xây dựng công trình - Dung sai - Cách thể hiện độ chính xác kích thước – Nguyên tắc và thuật ngữ | TCVN 9261:2012 |
| 2. Tiêu chuẩn thiết kế cảng hàng không, sân bay: |
| 1 | Sân bay dân dụng - Mặt đường sân bay - Yêu cầu thiết kế | TCVN 10907:2015 |
| 2 | Quy trình bảo dưỡng duy tu sân bay dân dụng Việt Nam | TCCS 06:2009/CHK |
| 3 | Trang thiết bị nhà ga hàng không - Tiêu chuẩn kỹ thuật | TCCS 07:2010/CHK |
| 4 | Hệ thống biển báo tại Cảng hàng không dân dụng | TCCS 14:2013/CHK |
| 5 | Nhà ga hành khách hàng không – yêu cầu chung về thiết kế | TCCS 17:2014/CHK |
| 6 | Tiêu chuẩn kỹ thuật phương tiện hoạt động trên khu bay | TCCS 18:2015/CHK |
| 7 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sơn tín hiệu trên đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay | QCVN 79:2014/BGTVT |
| 8 | Phụ lục số 14. Quyển 1 - Thiết kế và khai thác sân bay, phiên bản lần thứ 8, năm 2018 - ICAO | Annex 14 |
| 9 | Hướng dẫn thiết kế sân bay - Phần 2: Đường lăn, sân đỗ và sân chờ, phiên bản lần thứ 4, năm 2005 – ICAO | Doc 9157 AN/901-Part 2 |
| 10 | Sổ tay hướng dẫn sơn kẻ tín hiệu sân đỗ máy bay ACI | 3rd Edition 2017 |
| 11 | Thiết kế sân bay - Cục Hàng không liên bang Mỹ | AC 150/5300-13A (28/9/2012) |
| 12 | Tiêu chuẩn xây dựng sân bay | AC 150/5370-10H |
| 13 | Sổ tay quy hoạch sân bay, Phần 1 Quy hoạch tổng thể, bản hiệu chỉnh lần thứ 2 - 1987 - ICAO | ICAO DOC 9184 |
| 14 | Sổ tay tham chiếu phát triển cảng hàng không - bản hiệu chỉnh lần thứ 11 (IATA) | IATA |
| 15 | Quy hoạch nhà ga sân bay - FAA | AC 150/5360-13A |
| 3. Tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông: |
| 1 | Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế. | TCVN 4054-05 |
| 2 | Đường đô thị – Yêu cầu thiết kế | TCXDVN 104:2007 |
| 3 | Đường cứu nạn ô tô – Yêu cầu thiết kế | TCVN 8810:2011 |
| 4 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ. | QCVN 41:2016/BGTVT |
| 5 | Tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ | TCVN 11823-1:2017 ÷TCVN 11823-14:2017 |
| 4. Tiêu chuẩn cho các công trình tiện ích: |
| 1 | Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế | TCXDVN 333:2005 |
| 2 | Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng. | TCXD 16:1986 |
| 3 | Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng - Tiêu chuẩn thiết kế | TCXD 29:1991 |
| 4 | Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ | TCVN 7922:2008 IEC 60617 : 2002 |
| 5 | Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế | TCXDVN 33:2006 |
| 6 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt | QCVN 02:2009/BYT |
| 7 | Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế | TCVN 4513:1988 |
| 8 | Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế | TCVN 7957:2008 |
| 9 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt | QCVN 14:2008/BTNMT |
| 10 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình thoát nước | QCVN 07-2:2016/BXD |
| 11 | Thiết kế thoát nước cảng hàng không | AC 150/5320-5D |
| 12 | Thoát nước - thuật ngữ và định nghĩa | TCVN 4038:2012 |
| 13 | Chất thải rắn thông thường - phân loại | TCVN 6705: 2009 |
| 14 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình quản lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng | QCVN 07-9:2016/BXD |
| 15 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình | QCVN 06:2010/BXD |
| 16 | Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình-yêu cầu thiết kế | TCVN 2622:1995 |
| 17 | Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình-Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng | TCVN 3890:2009 |
| 18 | Hệ thống chữa cháy-Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng | TCVN 5760:1993 |
| 19 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn | QCVN 26:2009/BTNMT |
| 20 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung | QCVN 27:2009/BTNMT |
| 21 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ | QCVN 19:2009/BTNMT |
| 22 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ | QCVN 20:2009/BTNMT |
| 23 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp | QCVN 40/2011/BTNMT |
| 24 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh | QCVN 05:/2013/BTNMT |
| 25 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt | QCVN 08-MT:2015/BTNMT |

- Các hồ sơ khảo sát địa hình, địa chất do Công ty TNHH MTV thiết kế và Tư vấn Xây dựng công trình hàng không ADCC thực hiện và các hồ sơ khác;

- Các số liệu, tài liệu điều tra về điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội của khu vực liên quan tới Cảng hàng không Phan Thiết;

- Tiêu chuẩn cơ sở của Cục HK Việt Nam: TCCS 01-:-10 /2009/CHK;

- Tiêu chuẩn thiết kế Sân bay quân sự 06TCN 363-87;

- Tham khảo các chỉ dẫn và khuyến nghị của ICAO về Quy hoạch tổng thể Cảng Hàng không (Airport Planning Manual - Part1. Master Plannin);

- Tham khảo: Aero TURN Pro 3for Autocad 2008;

- Tham khảo tiêu chuẩn Khảo sát và thiết kế Sân bay (Tiếng Nga - 1985); Tham khảo tài liệu của ACI (AIRPORT COUNCIL INTERNATIONNAL);

- Tham khảo các khuyến cáo, quy trình, quy phạm về công tác khảo sát và thiết kế Sân bay của Liên Xô, Mỹ...

- Các quy định có liên quan của các ngành, tỉnh Bình Thuận và Nhà nước;

- Các định mức, đơn giá hiện hành của Nhà nước và tỉnh Bình Thuận.

### Tài liệu tham chiếu:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 của Chính phủ về việc Quản lý dự án và đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Thông tư 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.

## MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH

### Mục tiêu

- Quy hoạch chi tiết khu chức năng Cảng hàng không Phan Thiết dựa trên Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết cảng hàng không Phan Thiết giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt trong quyết định số 1925/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ngày 29/8/2018:

+ Sân bay dân dụng cấp 4E;

+ Công suất 2.000.000 hành khách / năm;

+ Loại máy bay khai thác: Máy bay code E và tương đương;

+ Phương thức tiếp cận hạ cánh: Tiếp cận chính xác CAT I đầu 21; tiếp cận hạ cánh giản đơn đầu 03.

- Tạo ra một Cảng hàng không hiện đại, nâng cao cơ sở hạ tầng giao thông vận tải cho tỉnh Bình Thuận, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng cho tỉnh nói riêng và cho khu vực nói chung.

- Xác định sự phát triển hợp lý của khu chức năng cảng hàng không, sân bay trong từng giai đoạn và định hướng phát triển lâu dài cho khu về tổ chức hoạt động, nhu cầu sử dụng đất, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường khu vực.

### Nhiệm vụ:

- Xác định phạm vi ranh giới, diện tích khu vực để thiết kế quy hoạch chi tiết là: Quy mô diện tích: 348,28 ha.

- Điều tra khảo sát và thu thập các số liệu liên quan như các điều kiện tự nhiên, hiện trạng tổng hợp, các nguồn lực phát triển, các quy hoạch, dự án đã được lập và phê duyệt trong khu vực nghiên cứu thiết kế.

- Xác định các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu về sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, các yêu cầu về không gian, kiến trúc và những yêu cầu khác đối với khu vực thiết kế.

- Luận chứng xác định tính chất, quy mô các khu chức năng.

- Đề xuất các giải pháp quy hoạch sử dụng đất, không gian kiến trúc cảnh quan, thiết kế đô thị và các giải pháp cung cấp hạ tầng kỹ thuật (giao thông, san nền, cấp điện, cấp nước, thoát nước thải và VSMT).

# ĐiỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI CỦA TỈNH BÌNH THUẬN

## VỊ TRÍ CỦA TỈNH BÌNH THUẬN

### Vị trí hành chính

Bình Thuận là tỉnh duyên hải cực Nam Trung Bộ Việt Nam, nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của địa bàn kinh tế trọng điểm phía Nam. Tỉnh lỵ của Bình Thuận là thành phố Phan Thiết nằm cách Thành phố Hồ Chí Minh 183 km về phía Nam, cách Nha Trang 250 km và cách thủ đô Hà Nội 1.520 km về phía Bắc theo đường Quốc lộ 1A. Bình Thuận có biển dài 192 km kéo dài từ mũi Đá Chẹt giáp Cà Ná thuộc Ninh Thuận đến bãi bồi Bình Châu thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu..

Vị trí hành chính tỉnh Bình Thuận

### Vị trí địa lý

Bình Thuận là tỉnh có dãy đất bắt đầu chuyển hướng từ Nam sang Tây của phần còn lại của Việt Nam trên bản đồ hình chữ S, có tọa độ địa lý từ 10o33'42" đến 11o33'18" vĩ độ Bắc, từ 107o23'41" đến 108o52'18" kinh độ Ðông. Phía Bắc của tỉnh Bình Thuận giáp với tỉnh Lâm Đồng, phía Đông Bắc giáp tỉnh Ninh Thuận, phía Tây giáp tỉnh Đồng Nai, và phía Tây Nam giáp Bà Rịa-Vũng Tàu, ở phía Đông và Nam giáp Biển Đông với đường bờ biển dài 192 km.

## ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

Địa hình Bình Thuận chủ yếu là đồi núi thấp, đồng bằng ven biển nhỏ hẹp, địa hình hẹp ngang kéo theo hướng đông bắc - tây nam, phân hoá thành 4 dạng địa hình chính gồm đất cát và cồn cát ven biển chiếm 18,22%, đồng bằng phù sa chiếm 9,43%, vùng đồi gò chiếm 31,65% và vùng núi thấp chiếm 40,7% diện tích đất tự nhiên.

Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, nhiều nắng, nhiều gió, không có mùa đông và khô hạn nhất cả nước. Khí hậu nơi đây phân hóa thành 2 mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa thường bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. nhưng trên thực tê mùa mưa chỉ tập trung vào 3 tháng 8, 9 và tháng 10, vì vậy mùa khô thực tế thường kéo dài.

Bình Thuận có 10 loại đất với 20 tổ đất khác nhau, có kiểu rừng gỗ lá rộng, kiểu rừng rụng lá, kiểu rừng hỗn giao lá kim chiếm ưu thế, kiểu rừng hỗn giao và tre nứa thuần loại. Bên cạnh đó, Bình Thuận có nhiều tích tụ khoáng sản đa dạng về chủng loại như vàng, wolfram, chì, kẽm, nước khoáng và các phi khoáng khác. Trong đó, nước khoáng, sét, đá xây dựng có giá trị thương mại và công nghiệp.

Sông ngòi tại Bình Thuận đều ngắn, lượng nước không điều hòa, mùa mưa thì nước sông chảy mạnh, mùa nắng làm sông bị khô hạn. Tỉnh có bốn sông lớn là sông Lũy, sông Lòng Sông, sông Cái và Sông Cà Ty.

Sông Lòng Sông phát nguyên từ dãy núi ranh giới hai tỉnh Ninh Thuận-Bình Thuận, chảy theo chiều Bắc-Nam dọc theo ranh giới hai quận Tuy Phong và Phan Lý Chàm. Sông này dài khoảng 40 cây số (từ nguồn ra đến cửa biển).

Sông Lũy phát nguyên từ cao nguyên Tuyên Đức.Từ nguồn đến ranh giới quận Hòa Đa, sông chảy theo hướng Bắc-Nam, dài 40 cây số; rồi rẽ ra đến biển, sông chảy theo hướng Tây-Đông và dài hơn 20 cây số, lòng sông hẹp, quanh co, vào mùa mưa thường gây lụt lội.

Sông Cái phát nguồn từ cao nguyên Lâm Đồng chảy qua địa phận Thiện Giáo, rồi chảy theo hướng Bắc-Nam và dài khoảng 40 cây số.

Sông Cà Ty phát nguồn từ cao nguyên phía Tây và chảy theo hướng Đông-Nam, dài 27 cây số.

(nguồn:https://www.binhthuan.gov.vn/4/469/54238/563858/Dieu-kien-tu-nhen/Dieu-kien-tu-nhien.aspx)

## TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

### Kinh tế

Theo sự sắp đặt về kinh tế, hiện nay, Bình Thuận là tỉnh thuộc vùng kinh tế Đông Nam Bộ. Phần đất liền của Bình Thuận nằm trong giới hạn 10°35'-11°38' Bắc và 107°24'-108°53' Đông.

### Thủy sản

Nhiều sông suối bắt nguồn từ cao nguyên Di Linh thuộc Lâm Đồng đã chảy qua Bình Thuận để ra biển. Tính chung, các đoạn sông qua Bình Thuận có tổng chiều dài 663 km, trong đó có sông Cà Ty (76 km), sông La Ngà (74 km), sông Quao (63 km), sông Lòng Sông (43 km), sông Phan (40 km), sông Mao (29 km) và sông Luỹ (25 km).

Bình Thuận có vũng lãnh hải rộng 52 nghìn km² nên Bình Thuận là một trong ba ngư trường lớn của Việt Nam trữ lượng khai thác đánh bắt hải sản đạt 240.000 tấn hải sản các loại, là điều kiện chế biến thủy sản xuất khẩu. Sò điệp là đặc sản của biển Bình Thuận, tập trung ở 4 bãi chính là: La Khế, Hòn Rơm, Hòn Cau và Phan Rí, cho phép đánh bắt 25-30 nghìn tấn/năm.

### Nông - Lâm nghiệp

Tỉnh Bình Thuận có 151.300 ha đất canh tác nông nghiệp, trong đó có trên 50.000 ha đất lúa. Sẽ phát triển thêm 100.000 ha đất sản xuất nông nghiệp.

Chăn nuôi gia súc, gia cầm khá phát triển. Đang đầu tư để hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp, cây ăn quả.

Đây là nguồn nguyên liệu dồi dào để phát triển các ngành công nghiệp chế biến từ cây công nghiệp, lương thực, thực phẩm... Với diện tích 400.000 ha rừng và đất lâm nghiệp, trữ lượng gỗ 25 triệu m³ và thảm cỏ là tiền đề thuận lợi để lập các nhà máy chế biến gỗ và phát triển các trang trại chăn nuôi đại gia súc và lập nhà máy chế biến thịt bò, heo... Trong vài năm trở lại đây, diện tích cây điều bị sụt giảm đáng kể do giá hạt điều bị giảm, cây thanh long và cây cao su liên tục tăng diện tích.

### Khoáng sản

Tỉnh Bình Thuận có nhiều loại khoáng sản với trữ lượng lớn:

Nước khoáng thiên niên bicarbonat: hơn 10 mỏ trữ lượng cao, chất lượng tốt (trong đó có cả mỏ nước khoáng nóng 700 độ C) có thể khai thác trên 300 triệu lít/năm. Trong đó, 2 mỏ đang được khai thác và kinh doanh đó là Vĩnh Hảo và Đa Kai.

Cát thủy tinh: 4 mỏ ở Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình và Hàm Tân với trữ lượng trên 500 triệu m³, chất lượng đạt tiêu chuẩn để xuất khẩu, phù hợp để sản xuất thủy tinh cao cấp, kính xây dựng, gạch thủy tinh.

Đá granít: trữ lượng rất lớn, phân bố khắp nơi.

Sét bentonit: dùng trong công nghiệp hóa chất và khai thác dầu mỏ, trữ lượng khoảng 20 triệu tấn. Quặng Sa khoáng nặng để sản xuất titan, zircon, trữ lượng khoảng một triệu tấn. Tại Vĩnh Hảo có diện tích trên 1.000 ha, sản lượng 150.000 tấn/năm...

Zircon 4 triệu tấn dẫn đầu cả nước về trữ lượng này.

Dầu khí đang được xem là thế mạnh kinh tế mới của tỉnh Bình Thuận, với nhiều mỏ dầu có trữ lượng lớn đã được phát hiện cách đất liền 60 km; có 3 mỏ dầu Rạng Đông, Sư Tử Đen và Rubi đang khai thác. Hai mỏ: Sư Tử Trắng và Sư Tử Vàng chuẩn bị khai thác. Chính phủ và các bộ, ngành trung ương đang quan tâm đầu tư phát triển công nghiệp dầu khí tại Bình Thuận để hình thành trung tâm dự trữ dầu mỏ nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và xuất khẩu.

### Du lịch

Ngày 24 tháng 10 năm 1995, hàng vạn người bao gồm các nhà khoa học, khách du lịch trong nước và quốc tế đổ về núi Tà Dôn (huyện Hàm Thuận Bắc) và Mũi Né - Phan Thiết để chiêm ngưỡng và nghiên cứu hiện tượng nhật thực toàn phần cũng đồng thời nhận ra nơi này có nhiều cảnh quan kỳ thú và tiềm năng du lịch phong phú. Đây được coi là mốc thời gian mà Bình Thuận bắt đầu có tên trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Là một tỉnh ven biển, khí hậu quanh năm nắng ấm, nhiều bãi biển sạch đẹp, cảnh quan tự nhiên và thơ mộng, giao thông thuận lợi, Bình Thuận đang là một trong những trung tâm du lịch lớn của Việt Nam.

Bình Thuận đã đầu tư xây dựng các quần thể du lịch - nghỉ mát - thể thao - leo núi - du thuyền - câu cá - đánh gôn - nghỉ dưỡng - chữa bệnh tại khu vực phường Mũi Né (thành phố Phan Thiết), Hàm Tân, Tuy Phong phục vụ du khách. Hiện nay, thành phố Phan Thiết đang có sân golf 18 lỗ: và Sealinks mang tầm vóc quốc tế; các khách sạn lớn, nhiều khu resort cao cấp, hệ thống nhà nghỉ ven biển... sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu ăn nghỉ, vui chơi giải trí của du khách và các nhà đầu tư. Bình Thuận còn có nhiều di tích văn hóa - lịch sử, danh làm thắng cảnh hấp dẫn.

(nguồn:https://www.binhthuan.gov.vn/4/469/54241/563861/Tai-nguyen-thien-nhien/Tai-nguyen-thien-nhien.aspx)

## PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH VÀ LĨNH VỰC

(Theo Quyết định số 2532/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh bình thuận đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030)

### Khu vực nông - lâm - ngư nghiệp, nông thôn:

+ Nông nghiệp:

Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại; phát triển nông thôn gắn với đô thị, công nghiệp - dịch vụ. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn đi đôi với bảo vệ môi trường.

Cụ thể hóa và triển khai thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ; tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, chất lượng cao, không ngừng nâng cao giá trị gia tăng trên cơ sở khai thác tối đa lợi thế của địa phương. Cơ cấu lại ngành trồng trọt theo hướng phát triển sản xuất quy mô lớn, tập trung; phát triển vững chắc các loại cây trồng chủ lực, lợi thế như cây thanh long, cao su, Điều và các loại cây trồng phù hợp với lợi thế và Điều kiện thổ nhưỡng và khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu của từng vùng. Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương sử dụng linh hoạt, có hiệu quả diện tích đất lúa. Chuyển mạnh chăn nuôi sang hình thức trang trại, gia trại theo hướng công nghiệp và bán công nghiệp có kiểm soát an toàn dịch bệnh và môi trường; gắn quy hoạch phát triển chăn nuôi với hệ thống giết mổ, chế biến, bảo quản và tiêu thụ.

Hết sức coi trọng ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, bảo quản, chế biến các loại nông sản; tập trung cải tiến giống cây trồng và vật nuôi đi đôi với tăng cường công tác an toàn vệ sinh thực phẩm; từng bước hình thành mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; gắn chặt sản xuất với chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị đối với các sản phẩm lợi thế và có khả năng cạnh tranh cao; chú ý nâng cao chất lượng quả thanh long; nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng lúa chất lượng cao. Tổ chức lại sản xuất trong nông nghiệp, cùng với việc khuyến khích phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã và các hình thức hợp tác khác, cần quan tâm phát triển các hình thức liên kết theo chuỗi giá trị.

Phấn đấu đến năm 2020: Sản lượng lương thực đạt 811.000 tấn (trong đó: thóc đạt 616.000 tấn, bắp 195.000 tấn); sản lượng mủ cao su đạt 65.000 tấn; sản lượng thanh long đạt 750.000 tấn; Điều đạt 14.000 tấn; sản lượng thịt hơi các loại sản xuất đạt 40.000 tấn.

+ Lâm nghiệp:

Tăng cường các hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, ngăn chặn và đẩy lùi nạn phá rừng; đặc biệt chú ý rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, vùng giáp ranh với các tỉnh lân cận. Khuyến khích thực hiện thuê, nhận khoán bảo vệ rừng, trồng rừng kết hợp chăn nuôi, phát triển lâm sản ngoài gỗ để tăng thu nhập, phát triển rừng bền vững.

Đối với rừng phòng hộ, rừng đặc dụng phải tổ chức bảo vệ nghiêm ngặt, tăng quyền hạn cho người bảo vệ, tăng quyền lợi cho họ nhiều hơn. Đối với rừng sản xuất, mạnh dạn xem xét giao rừng cho tổ chức, cá nhân có đủ Điều kiện và có phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả để thực hiện giữ rừng và kinh doanh, không nhất thiết phải là lâm trường, công ty nhà nước.

Phát triển mạnh trồng rừng sản xuất trên cơ sở tăng cường áp dụng tiến bộ kỹ thuật, nhất là giống, đầu tư thâm canh để tăng năng suất, chất lượng rừng phù hợp với Điều kiện cụ thể từng vùng sinh thái. Song song với phát triển trồng rừng nguyên liệu gỗ nhỏ, phục vụ nguyên liệu cho chế biến trong ngắn hạn phải ưu tiên nghiên cứu xây dựng các mô hình trồng rừng kinh tế với các loài cây gỗ lớn có mức độ gia tăng sinh khối nhanh, sản lượng khai thác cao, chu kỳ khai thác được rút ngắn, tạo nguồn cho công nghiệp chế biến lâm sản ổn định về lâu dài; thực hiện tốt việc trồng rừng thay thế khi chuyển đổi mục đích sử dụng.

Phát triển công nghiệp chế biến lâm sản theo quy hoạch, đa dạng về quy mô, loại hình sản phẩm, thị trường tiêu thụ. Gắn quy hoạch vùng trồng rừng nguyên liệu với quy hoạch chế biến lâm sản; hỗ trợ các công ty lâm nghiệp, các doanh nghiệp đầu tư phát triển cơ sở chế biến lâm sản có công nghệ hiện đại sử dụng nguyên liệu tại chỗ, chế biến các mặt hàng xuất khẩu theo mô hình quản lý, sử dụng rừng bền vững (FSC); đồng thời, sắp xếp các cơ sở chế biến đồ gỗ nội thất, gia dụng các địa bàn nông thôn phục vụ nhu cầu tại chỗ trên cơ sở quản lý chặt chẽ nguyên liệu đầu vào.

Phấn đấu trong giai đoạn 2016 - 2020, trồng mới rừng tập trung 44.440 ha; trồng cây phân tán 3.540 ha; chăm sóc rừng trồng 14.410 ha; giao khoán bảo vệ rừng 159.880 ha; khoanh nuôi rừng tái sinh 6.730 ha.

+ Thủy sản:

Quan tâm chỉ đạo đúng mức đối với kinh tế biển. Đồng thời với phát triển công nghiệp, du lịch biển, khuyến khích ngư dân đầu tư đóng thuyền công suất lớn, phát huy mô hình đội tàu khai thác xa bờ, gắn với dịch vụ hậu cần, chế biến trên biển và góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản theo Điều kiện từng vùng. Tập trung phát triển sản xuất giống có lợi thế; duy trì ổn định diện tích nuôi nước lợ, nuôi trên biển; khuyến khích phát triển một số vùng nuôi thủy sản nước ngọt tập trung theo quy hoạch. Tăng cường các biện pháp bảo vệ ngư trường.

Đẩy mạnh phát triển thủy sản theo hướng toàn diện, nâng cao hiệu quả khai thác, nuôi trồng, chế biến, dịch vụ gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Triển khai thực hiện tốt các chính sách ưu đãi của Chính phủ để đẩy mạnh phát triển năng lực tàu thuyền công suất lớn; tiếp tục nhân rộng và phát huy mô hình Tổ Đoàn kết sản xuất, Nghiệp đoàn nghề cá. Hạn chế tối đa phát triển thuyền công suất nhỏ, khai thác ven bờ; xử lý nghiêm mọi hoạt động làm cạn kiệt, hủy hoại môi trường. Huy động tối đa các nguồn vốn, tăng cường đầu tư, cải tạo, duy tu, bảo dưỡng hệ thống hạ tầng kỹ thuật nghề cá. Khuyến khích đầu tư thiết bị, công nghệ nuôi trồng, bảo quản, chế biến thủy sản; nhất là sản xuất tôm giống, chế biến thủy sản xuất khẩu để giảm tỷ lệ tổn thất, nâng cao chất lượng, giá trị, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

Xây dựng đảo Phú Quý trở thành trung tâm dịch vụ hậu cần cho khai thác hải sản xa bờ; chú trọng phát triển hợp lý về quy mô của từng lĩnh vực, trong đó tập trung chủ yếu vào các khâu khai thác, bảo quản, sơ chế và các dịch vụ hậu cần nghề cá.

Phấn đấu trong giai đoạn 2016 - 2020 giá trị gia tăng ngành thủy sản tăng bình quân 10%/năm, chiếm tỷ trọng khoảng 35% GRDP khu vực nông lâm thủy sản vào năm 2020; đến năm 2020 sản lượng hải sản khai thác đạt 200.000 tấn, sản lượng thủy sản nuôi đạt 16.000 tấn, tôm giống đạt 28,0 tỷ post.

+ Diêm nghiệp:

Ổn định diện tích vùng sản xuất muối theo quy hoạch đạt 990 ha; tăng cường ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, phát triển công nghiệp sau muối để đa dạng hóa sản phẩm, tăng chất lượng muối, nâng cao hiệu quả đầu tư. Ngăn ngừa, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong sản xuất và chế biến muối.

+ Phát triển nông thôn mới:

Phấn đấu đến năm 2020, hầu hết diện tích canh tác lúa được tưới chủ động, năng lực khai thác từ các công trình thủy lợi đạt 80%; có trên 60% hộ nông dân sử dụng nước sạch; tất cả các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, các thôn đều có đường ô tô thông suốt đến trung tâm; đáp ứng nhu cầu về điện cho sản xuất và sinh hoạt của 100% hộ dân ở các khu dân cư tập trung. Đến năm 2020 có 50% số xã (48 xã) đạt tiêu chuẩn nông thôn mới; đến năm 2030 đạt 100% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới.

### Khu vực công nghiệp - xây dựng:

+ Thúc đẩy mạnh mẽ phát triển công nghiệp, chú trọng đúng mức phát triển công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản; tập trung phát triển công nghiệp điện năng, công nghiệp chế biến sâu quặng sa khoáng titan. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị gia tăng ngành công nghiệp (giá so sánh 2010) trong giai đoạn 2016 - 2020 là 10%/năm, giai đoạn 2021 - 2030 là 13%/năm. Đến năm 2020, có tỷ trọng công nghiệp chiếm 70% tổng giá trị gia tăng khu vực công nghiệp - xây dựng, đến năm 2030 chiếm khoảng 80%.

Cơ cấu công nghiệp chuyển dịch theo hướng tập trung phát triển mạnh các nhóm ngành sản phẩm: Năng lượng, chế biến nông - lâm - thủy sản; chế biến sâu sa khoáng; cơ khí, điện tử, đóng - sửa chữa tàu, thuyền đánh bắt hải sản; sản xuất nước khoáng, nước giải khát, sợi, dệt, may, giày dép; các ngành công nghiệp hỗ trợ cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa gắn với đầu tư đổi mới công nghệ tạo bước tiến rõ rệt về chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm; tăng cường công tác xúc tiến thương mại, hợp tác kinh tế quốc tế nhằm củng cố thị trường truyền thống, tìm kiếm thị trường mới phục vụ xuất khẩu.

Tạo Điều kiện thuận lợi và tích cực đôn đốc triển khai các dự án năng lượng (nhiệt điện, phong điện, điện mặt trời, khí điện) để Bình Thuận trở thành Trung tâm năng lượng mang tầm quốc gia. Phát huy hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; thu hút đầu tư hình thành Trung tâm chế biến quặng sa khoáng titan, gắn chặt với bảo vệ môi trường, cảnh quan. Khuyến khích đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến phục vụ tiêu thụ nội địa và xuất khẩu; giảm tỷ trọng và tiến tới chấm dứt xuất khẩu các sản phẩm thô, không qua chế biến, tăng sản phẩm có hàm lượng khoa học - công nghệ cao; bên cạnh chế biến các loại thủy sản, lâm sản, chú trọng chế biến các sản phẩm từ quả thanh long, mủ trôm, mủ cao su, viên tảo,... Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển công nghiệp đóng, sửa tàu thuyền; ưu tiên thu hút các dự án đầu tư các cơ sở dịch vụ phục vụ đánh bắt xa bờ. Thực hiện tốt chính sách khuyến công và biện pháp hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp về ưu đãi tín dụng, mặt bằng sản xuất, thông tin thị trường, tư vấn về kỹ thuật và đào tạo nguồn nhân lực; hỗ trợ và tạo Điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động đạt hiệu quả cao.

Đẩy mạnh chế biến các loại thủy sản, nông sản (cao su, thanh long,...), tảo phục vụ tiêu thụ nội địa và xuất khẩu, đồng thời thúc đẩy triển khai các dự án nhiệt điện Vĩnh Tân, điện khí Sơn Mỹ, các dự án điện gió và khuyến khích thu hút đầu tư phát triển điện sử dụng năng lượng mặt trời.

Triển khai thực hiện tốt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan giai đoạn đến năm 2020, có xét tới năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Gắn khai thác với chế biến sâu theo kế hoạch, lộ trình phù hợp, gắn hiệu quả kinh tế với hiệu quả xã hội, bảo vệ môi trường,... Thăm dò, khai thác quy mô lớn nguyên liệu quặng titan - zircon tập trung tại khu vực Lương Sơn, Bắc Bình để cung cấp cho các dự án nhà máy chế biến sâu tại khu vực. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nhà máy chế biến sâu quặng titan (rutil nhân tạo, pigmen, titan xốp, titan kim loại) theo hướng công nghệ tiên tiến, không gây ô nhiễm môi trường. Hình thành ngành công nghiệp khai khoáng titan - zircon tương xứng với tiềm năng tài nguyên. Từng bước xây dựng Bình Thuận trở thành Trung tâm năng lượng và Trung tâm chế biến sa khoáng titan lớn của cả nước.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp đảm bảo đồng bộ; hoàn chỉnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp và thu hút đầu tư lấp đầy tối thiểu 80% diện tích cho thuê các khu công nghiệp: Phan Thiết giai đoạn 2, Hàm Kiệm I, Sông Bình; lấp đầy 50% diện tích Khu công nghiệp Hàm Kiệm II, Tuy Phong. Khởi công xây dựng Khu công nghiệp Sơn Mỹ I và II. Đến năm 2020 mỗi huyện, thị xã, thành phố có từ 1 - 2 cụm công nghiệp đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng. Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư để thu hút những dự án mới theo hướng ưu tiên những nhà đầu tư có năng lực mạnh, suất đầu tư cao, công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường, tạo được nhiều việc làm.

Đến năm 2020 quy hoạch trên địa bàn tỉnh có 32 cụm công nghiệp với tổng diện tích là 996,7 ha, ngoài mục đích thu hút đầu tư còn làm nhiệm vụ di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm khu dân cư vào cụm, trong đó: Thành phố Phan Thiết 3 cụm 48,1 ha, thị xã La Gi 4 cụm 180 ha, huyện Đức Linh 5 cụm 140,3 ha, Tánh Linh 4 cụm 97,5 ha, Hàm Tân 4 cụm 155 ha, Hàm Thuận Nam 1 cụm 30 ha, Hàm Thuận Bắc 4 cụm 101,2 ha, Bắc Bình 3 cụm 122 ha, Tuy Phong 3 cụm 77,56 ha, Phú Quý 1 cụm 25 ha.

+ Trong giai đoạn 2016 - 2020 ngành công nghiệp của tỉnh tập trung vào sản xuất các sản phẩm lợi thế mang tính cạnh tranh. Sau năm 2020 - 2030 phát huy hết tiềm năng của các sản phẩm lợi thế này:

. Công nghiệp sản xuất điện năng: Tập trung phát triển nhiệt điện, điện gió và điện mặt trời. Sản lượng điện phấn đấu đến năm 2020 đạt khoảng 14 tỷ kWh, đến năm 2030 đạt khoảng 60 tỷ kWh. Điện năng sẽ là sản phẩm mang tính đột phá cao của ngành công nghiệp tỉnh từ nay đến năm 2030.

. Công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản:

Tiếp tục phát triển công nghiệp chế biến thủy sản đông lạnh, thủy sản khô, nước mắm.

Tập trung kêu gọi đầu tư công nghiệp chế biến sâu thanh long, cao su, Điều.

. Công nghiệp khai thác và chế biến sâu sa khoáng titan: Đến 2020 từng bước hình thành ngành công nghiệp titan với các sản phẩm chế biến sâu từ xỉ titan trở lên. Đến năm 2030 phát triển ngành công nghiệp titan ổn định và bền vững với Trung tâm khai thác, chế biến quặng titan quy mô lớn công nghệ tiên tiến; tập trung ưu tiên phát triển các sản phẩm pigment, titan xốp, titan kim loại và titan hợp kim phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

. Tiếp tục mở rộng và phát triển ngành công nghiệp may mặc.

. Nước khoáng Vĩnh Hảo: Giữ vững thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

+ Xây dựng: Nâng cao năng lực xây dựng, tăng dần quy mô, chất lượng; tập trung vào các công trình trọng điểm trên địa bàn; tiếp tục chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh, hiện đại phù hợp với yêu cầu trong từng giai đoạn phát triển.

### Khu vực dịch vụ:

Đa dạng hóa loại hình dịch vụ và nâng cao trình độ phát triển của các ngành và sản phẩm dịch vụ; tập trung phát triển các ngành, sản phẩm dịch vụ: Dịch vụ thương mại, du lịch, dịch vụ xây dựng, khách sạn, nhà hàng, tài chính - ngân hàng, bảo hiểm, vận tải, thông tin truyền thông, dịch vụ logistics, giáo dục và đào tạo, y tế, dịch vụ cung cấp điện, nước sinh hoạt, các loại dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, thủy sản.

Phấn đấu giá trị gia tăng dịch vụ giai đoạn 2016 - 2020 tăng 8,4% và giai đoạn 2021 - 2030 tăng 6,2%. Đến năm 2020 có tỷ trọng dịch vụ chiếm 46,8% tổng giá trị gia tăng (VA) của tỉnh và đến năm 2030 chiếm khoảng 42,5%.

+ Thương mại:

. Tiếp tục phát triển thị trường tiêu thụ nội địa thông qua việc tổ chức tốt các kênh phân phối vật tư, hàng tiêu dùng và tiêu thụ sản phẩm lợi thế của địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đến năm 2020 đạt khoảng 72.000 tỷ đồng, tăng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 là 14,6% và đến năm 2030 đạt khoảng 200.000 tỷ đồng, tăng bình quân giai đoạn 2021 - 2030 là 10,7%.

. Củng cố và mở rộng thị trường xuất khẩu theo hướng đa dạng hóa thị trường, sản phẩm; ưu tiên khai thác và tận dụng tối đa các cơ hội từ các thị trường xuất khẩu trọng điểm, chiến lược; khai thác hiệu quả các thị trường truyền thống. Tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm lợi thế và chủ lực của tỉnh, trọng tâm là các mặt hàng thủy sản, cao su, thanh long, đồ gỗ gia dụng, may mặc và mỹ nghệ. Tăng kim ngạch xuất khẩu trực tiếp và sản phẩm xuất khẩu đã qua chế biến, hạn chế dần ủy thác xuất khẩu, sản phẩm sơ chế, gia công. Phấn đấu tổng kim ngạch xuất khẩu đến năm 2020 đạt khoảng 600 triệu USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt khoảng 380 triệu USD. Đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 1,5 tỷ USD, trong đó xuất khẩu hàng hóa đạt khoảng 1 tỷ USD.

+ Dịch vụ tín dụng ngân hàng, thu chi ngân sách:

. Triển khai kịp thời các cơ chế, chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng, tạo Điều kiện cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn ngân hàng và thụ hưởng được chính sách của Nhà nước. Thực hiện tốt các giải pháp xử lý nợ xấu; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại. Phấn đấu trong giai đoạn 2016 - 2020, huy động vốn tín dụng tăng bình quân 17% - 25%/năm, dư nợ cho vay tăng bình quân 15% - 22%/năm.

. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, tăng cường công tác thu ngân sách đi đôi với bồi dưỡng nguồn thu, tạo Điều kiện phát triển kinh tế - xã hội nhằm khai thác tốt các nguồn thu nội địa; tăng cường công tác quản lý thuế, công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu ngân sách. Tăng cường lãnh đạo công tác thu thuế, chống thất thu và lạm thu; chú ý quản lý, khai thác tốt các nguồn thu ngân sách trên địa bàn tỉnh, nhất là nguồn thu từ quỹ đất; phấn đấu trong giai đoạn 2016 - 2020 thực hiện tổng thu ngân sách nội địa đạt khoảng 34.150 tỷ đồng, chiếm 9,78% so GRDP.

. Bố trí chi ngân sách tích cực, tiếp tục thực hiện tốt tái cơ cấu đầu tư công; ưu tiên cho các nhiệm vụ trọng yếu, những công trình trọng điểm. Quản lý chặt chẽ các khoản chi, bảo đảm đúng dự toán, đúng chế độ quy định, triệt để tiết kiệm chi cho bộ máy quản lý nhà nước, sự nghiệp công, tăng cường kỷ Luật, kỷ cương tài chính.

+ Dịch vụ du lịch:

Xây dựng ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng lượng khách du lịch giai đoạn 2016 - 2020 là 8,07%/năm; giai đoạn 2021 - 2030 là 08 - 10%/năm. Phấn đấu doanh thu du lịch tăng trung bình giai đoạn 2016 - 2020 là 19,3%/năm, 2021 - 2025 là 15,35%/năm, 2026 - 2030 là 17,05%/năm.

Khai thác tiềm năng, lợi thế về biển, đảo, núi, đồi và những giá trị văn hóa của địa phương để phát triển mạnh loại hình du lịch nghỉ dưỡng, du lịch khám phá, du lịch sinh thái, du lịch gắn với các môn thể thao trên biển; đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, tăng cường liên kết với các địa phương trong tỉnh và các tỉnh lân cận để hình thành các tour, tuyến du lịch nhằm thu hút mạnh du khách.

Chú trọng bảo vệ môi trường tự nhiên và môi trường xã hội để phát triển du lịch bền vững. Trong đó tập trung công tác khắc phục ô nhiễm, tôn tạo và bảo vệ cảnh quan môi trường; bảo đảm trật tự xã hội và an toàn vệ sinh thực phẩm.

## PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG KỸ THUẬT:

(Theo Quyết định số 2532/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh bình thuận đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030)

- Tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư giải quyết cơ bản những nhu cầu cấp bách, thiết yếu nhất và hình thành hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tương đối đồng bộ, liên thông với cả nước, đảm bảo cho tăng trưởng nhanh, bền vững, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng nông thôn mới, thu hẹp dần khoảng cách và thúc đẩy phát triển đồng đều giữa các vùng trong tỉnh và nâng cao đời sống nhân dân, đáp ứng yêu cầu công nghiệp, hiện đại hóa. Trong đầu tư kết cấu hạ tầng, tập trung trước hết vào 3 trọng tâm: Giao thông, thủy lợi, hạ tầng các khu công nghiệp và điện lực để đảm bảo phục vụ phát triển hàng hóa tập trung, phát triển dịch vụ, du lịch và ứng phó biến đổi khí hậu.

- Huy động nhiều nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ - hiện đại:

+ Rà soát lại toàn bộ quy hoạch tổng thể ngành, lĩnh vực, địa phương. Nâng cao chất lượng quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, bảo đảm hiệu quả tổng thể và tính hệ thống, nhất là mạng lưới giao thông, điện, nước, thủy lợi, thông tin truyền thông, giáo dục, y tế. Huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, bảo đảm tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 43 - 44% GRDP. Thực hiện tốt việc phân bổ và quản lý sử dụng vốn trong xây dựng cơ bản, ưu tiên trước hết cho các công trình trọng điểm, bức xúc, công trình đang thi công dở dang để hoàn thành đưa vào khai thác, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán. Khuyến khích và tạo Điều kiện thuận lợi cho tư nhân đầu tư phát triển hạ tầng, phát triển các ngành, các sản phẩm lợi thế, có tiềm năng phát triển. Phát huy phong trào nhà nước và nhân dân cùng làm; nhất là nhà nước hỗ trợ để xây dựng, chỉnh trang bộ mặt khu phố, thôn, làm thủy lợi nhỏ, giao thông nông thôn.

+ Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình quan trọng, thiết yếu; trước hết là các công trình giao thông, thủy lợi. Hỗ trợ tạo Điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, Phan Thiết - Nha Trang, Quốc lộ 55, Quốc lộ 28, Quốc lộ 28B. Phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh căn bản đủ nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt; giao thông thuận tiện, thông suốt: Có cảng tổng hợp, có sân bay, các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh, các tuyến giao thông đối ngoại quan trọng, giao thông ven biển được cải tạo, nâng cấp và xây dựng hoàn chỉnh, 70% chiều dài đường giao thông nông thôn được bê tông hóa, nhựa hóa. Đầu tư hoàn thành cơ bản kết cấu hạ tầng nông thôn. Các khu neo, đậu tránh trú bão cho tàu thuyền ở các địa phương, trước hết ở Phú Quý, Mũi Né,... được đầu tư hoàn chỉnh và phát huy hiệu quả. Các điểm xung yếu về xâm thực bờ biển cơ bản được khắc phục. Có hệ thống hạ tầng thương mại phù hợp, từng bước hoàn chỉnh theo hướng văn minh, hiện đại; chú ý đầu tư kết cấu hạ tầng gắn với chỉnh trang bộ mặt các đô thị trên địa bàn tỉnh. Thực hiện có hiệu quả Đề án đầu tư nâng cấp chuẩn hóa cơ sở trường lớp, trạm y tế, cơ sở khám, Điều trị bệnh và các thiết chế văn hóa, thể thao.

## ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực và khá toàn diện. Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá, tổng sản phẩm nội tỉnh GRDP tăng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, hầu hết các sản phẩm công nghiệp đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động du lịch tiếp tục phát triển, số lượng du khách, thời gian lưu trú và tổng thu từ khách du lịch tăng khá; thương mại, xuất khẩu hàng hóa duy trì tốc độ tăng trưởng khá, kim ngạch xuất khẩu các nhóm hàng đều tăng.

Sản xuất nông nghiệp thuận lợi, diện tích gieo trồng cây hàng năm của các vụ đều tăng khá cao; sản lượng lương thực, sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản và sản xuất tôm giống tăng so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách nhà nước, thu nội địa tăng khá so với năm trước. Tỷ lệ huy động GRDP vào ngân sách tăng cao. Hoạt động tín dụng trên địa bàn ổn định, huy động vốn và dư nợ tín dụng đều tăng góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Chi ngân sách bảo đảm cho thực hiện các nhiệm vụ bức xúc, cấp bách và các nhu cầu chi thiết yếu.

Đầu tư xây dựng cơ bản có nhiều cố gắng, bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt khá, theo hướng tập trung hơn; công tác giải phóng mặt bằng và các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh được đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành đưa vào hoạt động là điều kiện quan trọng, thúc đẩy kinh tế tỉnh nhà phát triển trong những năm tới.

Công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành tiếp tục có nhiều mặt chuyển biến tiến bộ, ngày càng năng động, sáng tạo và quyết tâm hơn. Tích cực mở rộng hợp tác đối ngoại, xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách và vốn đầu tư nước ngoài.

Công tác quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội 'căn bản được giữ vững.

Công tác thanh tra, kiểm tra; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được chỉ đạo kiên quyết và thực hiện có kết quả. Công tác bảo đảm an toàn giao thông được tập trung thực hiện, tai nạn giao thông đường bộ giảm.

Trong điều kiện thuận lợi trên, việc điều chỉnh chi tiết quy hoạch Cảng hàng không Phan Thiết là việc làm cần thiết để tiến hành triển khai các công việc đầu tư, hoàn thành đưa Cảng hàng không Phan Thiết vào hoạt động góp phần đáp ứng phát triển kinh tế xã hội, chính trị của tỉnh Bình Thuận cũng như phù hợp nhu cầu của thị trường hàng không và chiến lược phát triển của các hãng hàng không nói riêng, của ngành hàng không dân dụng nói chung.

# ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ CÁC CHỈ TIÊU QUY HOẠCH

## VỊ TRÍ cẢNG HÀNG KHÔNG PHAN THIẾT

Cảng hàng không Phan Thiết được xây dựng ở xã Thiện Nghiệp, phía Đông - Bắc Phan Thiết, cách trung tâm thành phố khoảng 15 km, cách Mũi Né khoảng 10 km.

Vị trí quy hoạch Cảng hàng không Phan Thiết

Trong mạng sân bay dân dụng Việt Nam sân bay Phan Thiết thuộc cụm sân bay các tỉnh Nam bộ, khoảng cách từ sân bay Phan Thiết đến các sân bay khác là:

| Cảng hàng không Phan Thiết | 1.161 Km | CHK Quốc tế Nội Bài |
| --- | --- | --- |
|  | 1.100 Km | CHK Cát Bi |
|  | 560 Km | CHK Quốc tế Đà Nẵng |
|  | 156 Km | CHK Quốc tế Cam Ranh |
|  | 87Km | CHK Liên Khương |
|  | 174 Km | CHK Quốc tế Tân Sơn Nhất |
|  | 293 Km | CHK Quốc tế Cần Thơ |
|  | 305 Km | CHK Côn Đảo |
|  | 474 Km | CHK Quốc tế Phú Quốc |

Sân bay Phan Thiết được xác định là sân bay dùng chung cả quân sự và HKDD, là sân bay quân sự chính cấp 1 trong hướng chiến lược Nam Trung Bộ của mạng sân bay quân sự toàn quốc.

## HIỆN TRẠNG KHU VỰC CẢNG HÀNG KHÔNG PHAN THIẾT

Khu vực xây dựng Cảng hàng không nằm tại xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Đây là khu vực phía Đông Bắc thành phố Phan Thiết, cách trung tâm thành phố khoảng 15 km, cách Mũi Né khoảng 10 km.

Khí hậu, thủy văn; Là khu vực nhiệt đới gió mùa với 2 mùa rõ rệt:

Mùa mưa: từ tháng 5 đến tháng 10

Mùa khô: từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau

Lượng mưa trung bình:800 - 1150 mm

Tổng số giờ nắng: 2.459

Thành phố Phan Thiết nằm  trong vùng khô hạn, khí hậu nhiệt đới điển hình, nhiều gió, ít bão, không có sương muối, có nhiệt độ trung bình hàng năm từ 260 C đến 270C. Tháng 01, tháng 02 và tháng 12 (nhiệt độ trung bình 25,50C) mát hơn so với các tháng trong năm. Tháng 4 và tháng 5 là những tháng nóng nhất ở Phan Thiết, nhiệt độ có khi lên tới 290C. Độ ẩm tương đối trung bình hàng năm từ 78 đến 80,7%.

Hệ thống giao thông Bình Thuận đã được cải tạo đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế. Các tuyến giao thông chính: Quốc lộ 1A, QL55, QL28; Tuyến đường sắt Tp. Hồ Chí Minh - Phan Thiết phục vụ cho vận chuyển hàng hoá và du lịch; Cảng vận tải Phan Thiết và Phú Quý đã được xây dựng, Cảng cá Phan Thiết, Lagi, Phan Rí Cửa, Phú Quý đã nâng cấp; đang có kế hoạch xây dựng Cảng vận tải Kê Gà, huyện Hàm Thuận Nam và Cảng chuyên dùng Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong.

Hiện nay, Bình Thuận sử dụng nguồn cấp điện từ lưới điện quốc gia. Một số nhà máy thuỷ điện đã được đầu tư và đang hoạt động tại Bình Thuận: Nhà máy thủy điện Hàm Thuận- Đa Mi, nhà máy thuỷ điện Đại Ninh. Bình Thuận sẽ đầu tư xây dựng Trung tâm năng lượng lớn là Trung tâm nhiệt điện than Sơn Mỹ và Trung tâm nhiệt điện than Vĩnh Tân.

Hệ thống thông tin liên lạc đã được nâng cấp, mở rộng và hiện đại hóa; Mạng điện thoại phủ sóng hầu hết các khu du lịch, khu công nghiệp, khu sản xuất trên địa bàn tỉnh.

## HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT QUY HOẠCH

### Hiện trạng địa hình

Hiện nay UBND tỉnh Bình Thuận đã bồi thường và giải phóng mặt bằng đất trong ranh giới sân bay, đất cho đài VOR/DME và đất cho đài K2 và đã bàn giao đất sạch cho các đơn vị liên quan quản lý, còn lại khu vực 5,0Ha của các đài dẫn hướng quân sự là chưa thực hiện bồi thường, giải phóng và sẽ thực hiện khi quân sự có nhu cầu.

Hiện trạng khu vực dự kiến xây dựng cảng hàng không là các ruộng trồng hoa màu như trồng rau, lạc, ngô; các vườn trồng cây ăn quả như cây điều, xoài… và các đồi cây dại mọc thấp, lụp xụp và thưa thớt.

Ngoài ra, trong khu vực xây dựng sân bay có các tuyến đường đất (đường mòn dân sinh) và rải rác có các đường dây điện hạ thế gắn trên các cột điện bằng gỗ, tre của các hộ gia đình phục vụ công tác sản xuất, tưới tiêu.

Địa hình khu vực xây dựng Cảng hàng không Phan Thiết là địa hình khu rừng đồi thấp, phía Nam gần biển đông, các phía Bắc, Tây, Đông tiếp giáp với các khu rừng đồi. Địa thế khu vực nghiêng dần xuống biển theo hướng Nam và hướng Đông.

### Hiện trạng địa chất công trình

#### Điều kiện địa chất khu vực

Theo kết quả khảo sát địa chất công trình hiện trường và kết quả thí nghiệm các mẫu đất, đá trong phòng. Tại khu vực khảo sát, theo thứ tự từ trên xuống dưới khu vực nghiên cứu, địa tầng địa chất được phân thành các lớp như  sau:

- Lớp 1. Lớp phủ bề mặt: Hỗn hợp cát hạt mịn lẫn thân rễ thực vật.

- Lớp 2. Cát hạt mịn đến thô vừa màu nâu đỏ, xám đỏ, kết cấu xốp.

- Lớp 3. Cát hạt mịn đến thô vừa màu nâu đỏ, xám đỏ, kết cấu chặt vừa.

- Lớp 4. Cát hạt mịn đến thô vừa màu nâu đỏ, xám đỏ, kết cấu chặt.

- Lớp 5. Cát hạt mịn đến thô vừa màu nâu đỏ, xám đỏ, kết cấu rất chặt.

Đặc tính xây dựng của các lớp đất như sau:

* Lớp 1. Lớp phủ bề mặt: Hỗn hợp cát hạt mịn lẫn thân rễ thực vật.

Lớp 1 phân bố trên toàn bộ mặt bằng khu vực dự kiến xây dựng, nằm ngay trên bề mặt tự nhiên. Lớp 1 có chiều dày trong khoảng 0.10m (HK8, HK9, HK10, HK11) đến 0.20m (HK7, HĐ05). Trung bình lớp dày khoảng 0.15m. Lớp này có thành phần không đồng nhất nên chúng tôi không tiến hành lấy mẫu thí nghiệm ở lớp này. Chiều sâu gặp mặt lớp, đáy lớp và bề dày lớp được tổng hợp trong bảng 3.1:

Bảng 3.1 - Chiều sâu gặp mặt lớp, đáy lớp và bề dày lớp 1

| STT | Tên hố khoan | Chiều sâu gặp mặt lớp (m) | Chiều sâu gặp đáy lớp (m) | Bề dày lớp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HK7 | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
| 2 | HK8 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
| 3 | HK9 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
| 4 | HK10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
| 5 | HK11 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |

* Lớp 2. Cát hạt mịn đến thô vừa màu nâu đỏ, xám đỏ, kết cấu xốp.

Lớp 2 nằm dưới lớp 1, gặp ở tất cả các hố khoan và hố đào trong khu vực khảo sát. Bề dày dao động trong khoảng 4.4m (HK9) đến 5.1m (HK10), trung bình lớp dày khoảng 4.7m. Còn tại các hố đào, chiều dày của lớp chưa xác định vì khi đào đến độ sâu 1.0m, chưa gặp đáy lớp. Thành phần của lớp là cát hạt mịn đến thô vừa màu nâu đỏ, xám đỏ, kết cấu xốp. Trong lớp đã tiến hành lấy và thí nghiệm 10 mẫu trong hố khoan, thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) ngoài hiện trường 10 lần. Chiều sâu gặp mặt lớp, đáy lớp và bề dày lớp được tổng hợp trong bảng 3.2, chỉ tiêu cơ lý của lớp được tổng hợp trong bảng 3.3:

Bảng 3.2 - Chiều sâu gặp mặt lớp, đáy lớp và bề dày lớp 2

| STT | Tên hố khoan | Chiều sâu gặp mặt lớp (m) | Chiều sâu gặp đáy lớp (m) | Bề dày lớp (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HK7 | 0.20 | 5.0 | 4.8 |
| 2 | HK8 | 0.10 | 4.7 | 4.6 |
| 3 | HK9 | 0.10 | 4.5 | 4.4 |
| 4 | HK10 | 0.10 | 5.2 | 5.1 |
| 5 | HK11 | 0.10 | 4.5 | 4.4 |

Bảng 3.3 - Tổng hợp chỉ tiêu cơ lý của lớp 2

| STT | Các chỉ tiêu | Kí hiệu | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khối lượng riêng hạt |  | g/cm3 | 2.66 |
| 2 | Khối lượng thể tích xốp | (min | g/cm3 | 1.24 |
| 3 | Khối lượng thể tích chặt | (max | g/cm3 | 1.54 |
| 4 | Góc nghỉ ướt | (ướt | độ | 23 |
| 5 | Góc nghỉ khô | (khô | độ | 34 |
| 6 | Hệ số rỗng lớn nhất | emax | - | 1.146 |
| 7 | Hệ số rỗng nhỏ nhất | emin | - | 0.725 |
| 8 | Giá trị SPT trung bình | N | N30 | 8 |
| 9 | Áp lực tính toán quy ước | R0 | kG/cm2 | 1.15 |
| 10 | Mô đun tổng biến dạng | E0 | kG/cm2 | 120 |

* Lớp 3. Cát hạt mịn đến thô vừa màu nâu đỏ, xám đỏ, kết cấu chặt vừa.

Lớp 3 nằm dưới lớp 2, gặp ở tất cả các hố khoan trong khu vực khảo sát. Bề dày của lớp tại HK8 là 8.4m, tại HK9 là 12.6m, tại HK10 là 13.3m và tại 2 hố khoan HK7, HK11, chiều dày của lớp chưa xác định vì kết thúc các hố khoan tại độ sâu 10.0m, chưa qua đáy lớp. Thành phần của lớp là cát hạt mịn đến thô vừa màu nâu đỏ, xám đỏ, kết cấu chặt vừa. Trong lớp đã tiến hành lấy và thí nghiệm 23 mẫu, thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) ngoài hiện trường 23 lần. Chiều sâu gặp mặt lớp, đáy lớp và bề dày lớp được tổng hợp trong bảng 3.4, chỉ tiêu cơ lý của lớp được tổng hợp trong bảng 3.5:

Bảng 3.4 - Chiều sâu gặp mặt lớp, đáy lớp và bề dày lớp 3

| STT | Tên hố khoan | Chiều sâu gặp mặt lớp (m) | Chiều sâu gặp đáy lớp (m) | Bề dày lớp (m) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HK7 | 5.0 | - | >5.0 | Kết thúc tại 10.0m, chưa gặp đáy lớp |
| 2 | HK8 | 4.7 | 13.1 | 8.4 |  |
| 3 | HK9 | 4.5 | 17.1 | 12.6 |  |
| 4 | HK10 | 5.2 | 18.5 | 13.3 |  |
| 5 | HK11 | 4.5 | - | >5.5 | Kết thúc tại 10.0m, chưa gặp đáy lớp |

Bảng 3.5 - Tổng hợp chỉ tiêu cơ lý của lớp 3

| STT | Các chỉ tiêu | Kí hiệu | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khối lượng riêng hạt |  | g/cm3 | 2.66 |
| 2 | Khối lượng thể tích xốp | (min | g/cm3 | 1.24 |
| 3 | Khối lượng thể tích chặt | (max | g/cm3 | 1.54 |
| 4 | Góc nghỉ ướt | (ướt | độ | 23 |
| 5 | Góc nghỉ khô | (khô | độ | 33 |
| 6 | Hệ số rỗng lớn nhất | emax | - | 1.152 |
| 7 | Hệ số rỗng nhỏ nhất | emin | - | 0.727 |
| 8 | Giá trị SPT trung bình | N | N30 | 19 |
| 9 | Áp lực tính toán quy ước | R0 | kG/cm2 | 1.30 |
| 10 | Mô đun tổng biến dạng | E0 | kG/cm2 | 140 |

* Lớp 4. Cát hạt mịn đến thô vừa màu nâu đỏ, xám đỏ, kết cấu chặt.

Lớp 4 nằm dưới lớp 3, chỉ gặp tại các hố khoan HK8, HK9 và HK10. Bề dày của lớp dao động trong khoảng 6.1m (HK10) đến 8.1m (HK), trung bình lớp dày khoảng 7.0m. Thành phần của lớp là cát hạt mịn đến thô vừa màu nâu đỏ, xám đỏ, kết cấu chặt. Trong lớp đã tiến hành lấy và thí nghiệm 10 mẫu, thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) ngoài hiện trường 10 lần. Chiều sâu gặp mặt lớp, đáy lớp và bề dày lớp được tổng hợp trong bảng 3.6, chỉ tiêu cơ lý của lớp được tổng hợp trong bảng 3.7:

Bảng 3.6 - Chiều sâu gặp mặt lớp, đáy lớp và bề dày lớp 4

| STT | Tên hố khoan | Chiều sâu gặp mặt lớp (m) | Chiều sâu gặp đáy lớp (m) | Bề dày lớp (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HK8 | 13.1 | 19.8 | 6.7 |
| 2 | HK9 | 17.1 | 25.2 | 8.1 |
| 3 | HK10 | 18.5 | 24.6 | 6.1 |

Bảng 3.7 - Tổng hợp chỉ tiêu cơ lý của lớp 4

| STT | Các chỉ tiêu | Kí hiệu | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khối lượng riêng hạt |  | g/cm3 | 2.66 |
| 2 | Khối lượng thể tích xốp | (min | g/cm3 | 1.23 |
| 3 | Khối lượng thể tích chặt | (max | g/cm3 | 1.53 |
| 4 | Góc nghỉ ướt | (ướt | độ | 25 |
| 5 | Góc nghỉ khô | (khô | độ | 35 |
| 6 | Hệ số rỗng lớn nhất | emax | - | 1.167 |
| 7 | Hệ số rỗng nhỏ nhất | emin | - | 0.740 |
| 8 | Giá trị SPT trung bình | N | N30 | 38 |
| 9 | Áp lực tính toán quy ước | R0 | kG/cm2 | 2.56 |
| 10 | Mô đun tổng biến dạng | E0 | kG/cm2 | 216 |

* Lớp 5. Cát hạt mịn đến thô vừa màu nâu đỏ, xám đỏ, kết cấu rất chặt.

Lớp 5 nằm dưới lớp 4, chỉ gặp tại các hố khoan HK8, HK9 và HK10. Chiều dày của lớp chưa xác định vì kết thúc hố khoan HK8, HK10 tại độ sâu 25.0m và hố khoan HK9 tại độ sâu 40.0m, chưa qua đáy lớp. Thành phần của lớp là cát hạt mịn đến thô vừa màu nâu đỏ, xám đỏ, kết cấu rất chặt. Trong lớp đã tiến hành lấy và thí nghiệm 13 mẫu, thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) ngoài hiện trường 13 lần. Chiều sâu gặp mặt lớp, đáy lớp và bề dày lớp được tổng hợp trong bảng 3.8, chỉ tiêu cơ lý của lớp được tổng hợp trong bảng 3.9:

Bảng 3.8 - Chiều sâu gặp mặt lớp, đáy lớp và bề dày lớp 5

| STT | Tên hố khoan | Chiều sâu gặp mặt lớp (m) | Chiều sâu gặp đáy lớp (m) | Bề dày lớp (m) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HK8 | 19.8 | - | >5.2 | Kết thúc tại 25.0m, chưa gặp đáy lớp |
| 2 | HK9 | 25.2 | - | >14.8 | Kết thúc tại 40.0m, chưa gặp đáy lớp |
| 3 | HK10 | 24.6 | - | >0.4 | Kết thúc tại 25.0m, chưa gặp đáy lớp |

Bảng 3.9 - Tổng hợp chỉ tiêu cơ lý của lớp 5

| STT | Các chỉ tiêu | Kí hiệu | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khối lượng riêng hạt |  | g/cm3 | 2.66 |
| 2 | Khối lượng thể tích xốp | (min | g/cm3 | 1.23 |
| 3 | Khối lượng thể tích chặt | (max | g/cm3 | 1.52 |
| 4 | Góc nghỉ ướt | (ướt | độ | 24 |
| 5 | Góc nghỉ khô | (khô | độ | 34 |
| 6 | Hệ số rỗng lớn nhất | emax | - | 1.167 |
| 7 | Hệ số rỗng nhỏ nhất | emin | - | 0.744 |
| 8 | Giá trị SPT trung bình | N | N30 | >100 |
| 9 | Áp lực tính toán quy ước | R0 | kG/cm2 | 5.40 |
| 10 | Mô đun tổng biến dạng | E0 | kG/cm2 | 380 |

#### Điều kiện địa chất thuỷ văn khu vực xây dựng

Tại các hố khoan trong thời gian khảo sát không quan sát thấy mực nước xuất hiện trong tất cả các hố khoan khảo sát địa chất, để có mực nước ngầm chính xác cần phải có các hố khoan quan trắc sâu hơn.

#### Các hiện tượng địa chất động lực công trình

Tại thời điểm khảo sát chưa thấy xuất hiện hiện tượng địa chất động lực công trình với quy mô lớn trong khu vực khảo sát.

Tuy nhiên, cần chú ý tới hiện tượng lún không đều khi tiến hành xây dựng, cải tạo và mở rộng công trình.

#### Kết luận và kiến nghị

1. Kết luận

Căn cứ vào kết quả khảo sát Địa chất công trình ngoài thực địa, kết hợp với kết quả thí nghiệm trong phòng, chúng tôi rút ra một số kết luận sau:

- Lớp 1 là lớp phân bố rộng, nằm ngay trên bề mặt, chiều dày nhỏ, thành phần không đồng nhất.

- Lớp 2 có diện phân bố rộng, chiều dày trung bình, sức chịu trung bình.

- Lớp 3 có diện phân bố khá rộng, có chiều dày lớn đến chưa xác định, sức chịu tải khá tốt.

- Lớp 4 có diện phân khá bố rộng, (gặp ở tất cả các hố khoan sâu 25.0m và 40.0m), có chiều dày khá lớn, sức chịu tải tốt.

- Lớp 5 gặp ở tất cả các hố khoan sâu 25.0m và 40.0m, có chiều dày chưa xác định, sức chịu tải rất tốt.

Toàn bộ khu vực khảo sát cho thấy đây là khu vực có điều kiện địa chất công trình khá đồng nhất, trong phạm vi nghiên cứu chủ yếu gặp đất có sức chịu tải khá tốt đến rất tốt.

2. Kiến nghị

Với cấu trúc địa chất và khả năng chịu tải của đất nền như trên kết hợp với giai đoạn khảo sát, quy mô và tải trọng công trình dự kiến xây dựng, chúng tôi có một số kiến nghị sau:

- Khi thi công nên bóc bỏ lớp 1;

- Lớp 2 có sức chịu tải trung bình, lớp 3 là lớp có sức chịu tải khá tốt, lớp 4, 5 có sức chịu tải tốt đến rất tốt. Tùy theo tải trọng công trình, có thể dùng giải pháp móng nông hoặc móng cọc (ma sát), mũi cọc đặt vào lớp 3 hoặc lớp 4,5 đều được.

### Hiện trạng dân cư và công tác giải phóng mặt bằng

Hiện nay, trong phạm vi ranh giới thực hiện quy hoạch Cảng hàng không Phan Thiết chủ yếu là đất trồng cây công nghiệp lâu năm; đất bằng trồng cây hàng năm; đất rừng phòng hộ; đất rừng sản xuất và một phần đất giao thông.

Trong khu vực không có dân cư sinh sống. Toàn bộ khu đất đã được UBND tỉnh Bình Thuận giải phóng mặt bằng cho thực hiện dự án.

### Đánh giá hiện trạng khu vực xây dựng

Hiện nay, mặt bằng xây dựng công trình đã được UBND tỉnh Bình Thuận giải phóng và bàn giao đất sạch cho các đơn vị quản lý theo quy định.

Địa hình khu vực thuận lợi cho xây dựng công trình và lựa chọn hướng thoát nước hợp lý.

Địa chất công trình khu vực xây dựng tương đối ổn định, đồng đều và đảm bảo cho công tác xây dựng công trình được bền vững.

Khả năng kết nối các công trình của Cảng hàng không Phan Thiết với các công trình hiện trạng là tương đối thuận lợi và đồng bộ.

## ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH VÀ CÁC CHỈ TIÊU QUY HOẠCH

### Quy mô phạm vi quy hoạch

Quy mô diện tích: 348,28 ha.

Kiến nghị: Theo hồ sơ quy hoạch Cảng hàng không Phan Thiết đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 1925/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2018 thì không có tuyến đường dẫn từ cảng hàng không ra Đài DVOR/DME. Tuy nhiên, theo ý kiến đóng góp của Tổng Công ty quản lý bay cần có tuyến đường kết nối từ khu bay ra đài DVOR/DME để đảm bảo vận hành và phục vụ khẩn nguy cứu hỏa. Do đó, trong quy hoạch này, cơ quan Tư vấn kiến nghị bổ sung diện tích đất cho xây dựng tuyến đương công vụ từ khu bay ra đài DVOR/DME là 0,25ha so với nhiệm vụ đã được Cục hàng không thông qua tại văn bản số 3542/CHK-QLC ngày 15/8/2019 về việc hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng Cảng HK Phan Thiết.

### Các loại hình quy hoạch

* Các hạng mục công trình chính

- Các công trình Cơ quan;

- Kết cấu hạ tầng cảng hàng không;

- Các cơ sở, công trình cung cấp dịch vụ hàng không;

- Công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật;

- Công trình giao thông;

- Công trình cây xanh, mặt nước.

* Vị trí các lô đất xây dựng công trình:

- Dựa theo đặc điểm, tính chất, chức năng của khu quy hoạch và đặc điểm địa hình, các lô đất sẽ được bố trí tại các vị trí phù hợp với chức năng của từng công trình xây dựng trên lô đất đó.

- Các lô đất xây dựng các công trình như nhà ga, các công trình phục vụ mặt đất, điều hành bay sẽ được bố trí gần khu vực sân đỗ.

- Các lô đất xây dựng các công trình kỹ thuật, dịch vụ hàng không được bố sẽ được bố trí gần khu vực nhà ga và tuyến giao thông chính.

- Các lô đất xây dựng các công trình hành chính, phụ trợ sẽ được bố trí tại vị trí thích hợp trong khu quy hoạch để tránh sự ảnh hưởng của quá trình khai thác sử dụng các khu vực kỹ thuật dịch vụ nhưng vẫn có sự liên kết chặt chẽ về việc quản lý.

### Các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu:

- Yêu cầu về quản lý đất xây dựng:

- Mật độ xây dựng:                          < 80 %

- Hệ số sử dụng đất từ :                   0,1 - 3,1 lần

- Chiều cao :           Thấp hơn mặt ngang trong

- Một số chỉ tiêu về hạ tầng kĩ thuật :

- Giao thông:

- Mật độ đường				: 13-15km/km2

- Tỉ lệ đất giao thông trục chính		: 16 %

- Chuẩn bị kĩ thuật:

- Cốt khống chế				: ( 80 m

- Độ dốc nền					: ( 12,0%

- Cấp điện :

- Khu vực không có điều hòa		: 25-35W/m2 sàn

- Khu vực có điều hòa			: 65-85W/m2 sàn

- Sân dạo, cây xanh				: 5 - 10KW/ha, mật độ 30%

- Chiếu sáng đường, bãi đỗ xe		: 12KW/ha, mật độ 100%

- Cấp nước :

Nước sinh hoạt: Khu văn phòng, chuyên gia : 100l/n/nđ

- Thoát nước thải vệ sinh môi trường

- Chỉ tiêu nước thải được tính bằng chỉ tiêu cấp nước.

- Dự kiến: rác thải - 1 tấn/ngày - ha.

# bỐ CỤC QUY HOẠCH KIẾN TRÚC

## NGUYÊN TẮC QUY HOẠCH VÀ YẾU TỐ KHỐNG CHẾ

### Nguyên tắc quy hoạch

Tuân theo Quy hoạch đã được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại quyết định số 1925/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết cảng hàng không Phan Thiết giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế quy hoạch Việt Nam.

- Tuân thủ các quy chuẩn và tiêu chuẩn thiết kế sân bay trong và ngoài nước đã được viện dẫn trong hồ sơ quy hoạch này.

- Phù hợp quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực sân bay về hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước nằm ngoài ranh giới dự án.

- Bảo vệ môi trường sinh thái các khu dân cư lân cận.

- Tạo ra một khu Hàng không dân dụng kết hợp dịch vụ cao cấp, văn minh hiện đại.

- Đảm bảo nhu cầu sử dụng đất cho các thành phần chức năng: Nhà ga hành khách, ga hàng hóa, các cơ quan quản lý nhà nước, dịch vụ hàng không, dịch vụ phi hàng không, dịch vụ du lịch, cây xanh, giao thông.

- Sử dụng điểm nhấn chính là công trình Nhà ga hành khách tạo không gian rộng mở phía trước nhà ga và điểm nhìn đẹp toàn cảng hàng không.

- Vị trí các công trình trong khu HKDD được bố trí theo từng phân khu chức năng để đảm bảo theo các tiêu chuẩn khai thác của từng khu công trình như:

+ Khu nhà ga hành khách, khu nhà ga hàng hóa, các công trình quản lý và điều hành bay, các công trình công nghiệp dịch vụ kỹ thuật HK được bố trí nằm sát sân đỗ máy bay.

+ Trụ sở các cơ quan quản lý khai thác cảng bố trí ở trung tâm khu HKDD.

+ Các công trình cung cấp dịch vụ phi hàng không bố trí giáp với đường giao thông và đường ra vào khu HKDD.

- Một số công trình thuộc khu dịch vụ thương mại kỹ thuật hàng không và phi hàng không có thể chỉ yêu cầu tuân thủ các chỉ tiêu về chức năng nhiệm vụ, chỉ giới đường đỏ, chiều cao khống chế (tĩnh không) và cao độ san nền.

### Yếu tố khống chế

Yếu tốc khống chế được thực hiện tại khu vực xây dựng sân đỗ máy bay và khu phục vụ mặt đất hàng không dân dụng.

Cao độ nền khống chế nhỏ nhất: Hmin = +79,95m phía Đông khu đất. Cao độ thiết kế san nền cao nhất +91,04m - khu vực tiếp giáp với nhà ga và sân đỗ máy bay.

Khu phục vụ mặt đất hàng không dân dụng CHK Phan Thiết có công trình gần đường CHC nhất là Nhà ga hành khách, cách tim đường CHC khoảng 510m. Phạm vi nhà ga hành khách đã nằm ngoài bề mặt giới hạ chướng ngại bề mặt chuyển tiếp. Do đó, khu vực này phải nằm thấp hơn cao độ mặt phẳng ngang 45m (cao độ tương đối).

Căn cứ cao độ thấp nhất đường CHC tương ứng khu vực nhà ga hành khách là 89,80m và cao độ quy hoạch san nền khu vực nhà ga hành khách là 91,04m. Vậy độ cao khống chế xây dựng khu vực nhà ga là (89,80+45) - 91,04 = 43,76m. Riêng đài kiểm soát không lưu để đảm quan sát và quản lý cho phép xây dựng cao 12 tầng. Đối với các công trình khác khu mặt đất hàng không dân dụng, phụ thuộc độ dốc san nền cao độ khống chế các tòa nhà là 45,0m.

Chỉ giới đường đỏ được xác định bằng hàng rào ranh giới giữa các lô đất. Chỉ giới đường đỏ các lô đất giáp đường giao thông là ranh giới của mép trong vỉa hè đường giao thông.

## QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Khai thác triệt để quỹ đất xây dựng, đảm bảo linh hoạt về khả năng lựa chọn quy mô lô đất. Phân chia các khu vực chức năng phù hợp theo cơ cấu và nhu cầu về quỹ đất xây dựng theo các loại hình công trình.

- 	Dành diện tích thuận lợi để bố trí các công trình, phần diện tích có hình dáng phức tạp để bố trí diện tích cây xanh và hạ tầng kỹ thuật.

- 	Đảm bảo môi trường bền vững, an toàn thuận tiện cho các hoạt động của khu chức năng trước mắt cũng như lâu dài.

Thống kê sử dụng đất chung

| Ký hiệu | Chức năng sử dụng | Diện tích khu đất (m2) | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- | --- |
| CQ | Đất Công trình cơ quan | 15.873 | 0,46% |
| CHK | Đất kết cấu hạ tầng CHK. sân bay | 2.465.152 | 70,78% |
| DV | Đất xây dựng cơ sở. công trình cung cấp dịch vụ hàng không | 38.664 | 1,11% |
| HT | Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật | 9.720 | 0,28% |
| GT | Đất giao thông | 228.746 | 6,57% |
| CX-MN | Đất công trình cây xanh + mặt nước | 231.928 | 6,66% |
| DT | Khu dự trữ phát triển | 492.740 | 14,14% |
| T | Tổng diện tích | 3.482.823 | 100,00% |

Đất Công trình cơ quan (CQ)

| STT | Chức năng sử dụng | Ký hiệu | diện tích khu đất (m2) | Chiều cao tối đa (m) | Mật độ xây dựng lớn nhất (%) | Hệ số sử dụng đất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Văn phòng điều hành sân bay | CQ1 | 7.970 | 22,0 | 11,3 | 0,34 |
| 2 | Cảng vụ | CQ2 | 4.003 | 22,0 | 18,2 | 0,36 |
| 3 | An ninh hàng không | CQ3 | 3.900 | 22,0 | 21,3 | 0,43 |
|  | Tổng diện tích |  | 15.873 |  |  |  |

Đất kết cấu hạ tầng CHK, sân bay (CHK)

| STT | Chức năng sử dụng | Ký hiệu | diện tích khu đất (m2) | Chiều cao tối đa (m) | Mật độ xây dựng lớn nhất (%) | Hệ số sử dụng đất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đài kiểm soát không lưu | CHK1 | 11.880 | - | - | - |
| 2 | Sân đỗ máy bay HKDD | CHK2 | 508.668 | - | - | - |
| 3 | Đài DVOR/DME | CHK3 | 10.000 | - | - | - |
| 4 | Đất khu vực bay | CHK4 | 1.934.604 | - | - | - |
|  | Tổng diện tích |  | 2.465.152 | - | - | - |

Đất xây dựng cơ sở, công trình cung cấp dịch vụ hàng không (DV)

| STT | Chức năng sử dụng | Ký hiệu | diện tích khu đất (m2) | Chiều cao tối đa (m) | Mật độ xây dựng lớn nhất (%) | Hệ số sử dụng đất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khu nhà ga hành khách | DV1 | 29.010 | 45,0 | 72,9 | 0,73 |
| 2 | Trạm xe kỹ thuật ngoại trường và tập kết trang thiết bị mặt đất | DV2 | 6.432 | 16,0 | 13,5 | 0,14 |
| 3 | Trạm khẩn nguy cứu hỏa | DV3 | 3.222 | 16,0 | 19,6 | 0,20 |
|  | Tổng diện tích |  | 38.664 |  |  |  |

Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật

| STT | Chức năng sử dụng | Ký hiệu | diện tích khu đất (m2) | Chiều cao tối đa (m) | Mật độ xây dựng lớn nhấ t(%) | Hệ số sử dụng đất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trạm kỹ thuật nhà Ga | HT1 | 2.700 | - | - | - |
| 2 | Trạm điện | HT2 | 4.020 | - | - | - |
| 3 | Khu xử lý nước thải | HT3 | 1.800 | - | - | - |
| 4 | Khu thu gom rác thải | HT4 | 1.200 | - | - | - |
|  | Tổng diện tích |  | 9.720 |  |  |  |

## QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CÁC KHU CHỨC NĂNG

### Khu vực đất cơ quan

- Chỉ tiêu sử dụng đất

Loại công trình cơ quan có kí hiệu là CQ trên bản vẽ “QH05-Mặt bằng quy hoạch sử dụng đất khu hàng không dân dụng” với tổng diện tích đất khoảng 1,587ha, mật độ xây dựng đối với từng công trình trong khoảng 50% đến 80%, hệ số sử dụng đất trung bình là 0,21.

- Yêu cầu kiến trúc

Đất các công trình cơ quan bao gồm: Văn phòng điều hành cảng hàng không, Cảng vụ hàng không, An ninh hàng không. Các công trình được quy hoạch xây dựng phù hợp với các tiêu chuẩn chuyên ngành, phù hợp với công năng sử dụng của từng hạng mục công trình. Bên cạnh đó, đây cũng là các công trình cần được bố trí hiện đại, có kiến trúc phù hợp trong tổng thể cảnh quan của cảng hàng không. Trong phạm vi các khu đất ngoài các tòa nhà phục vụ hoạt động theo chức năng bố trí cảnh quan, cây xanh đảm bảo chức năng cách ly, bảo vệ công trình và làm tăng thêm mỹ quan chung của toàn bộ Cảng hàng không.

### Khu đất kết cấu hạ tầng Cảng hàng không, sân bay

- Chỉ tiêu sử dụng đất

Đất các công trình hạ tầng Cảng hàng không, sân bay có kí hiệu là CHK trên bản vẽ “QH05-Mặt bằng quy hoạch sử dụng đất khu hàng không dân dụng” với tổng diện tích khoảng 246,515ha, mật độ xây dựng đối với từng công trình trong khoảng 45% đến 70%.

- Yêu cầu kiến trúc

Công trình quản lý điều hành bay tại khu mặt đất là đài kiểm soát không lưu. Đây cũng là công trình có chiều cao lớn nhất trong toàn bộ cảng hàng không vì vậy yêu cầu công trình có kiến trúc độc đáo, có gắn kết với nhà ga hành khách để tạo thành điểm nhấn của toàn cảng hàng không.

Các công trình nằm trong khu bay yêu cầu có kiến trúc hiện đại, màu sắc dễ nhận diện để đảm bảo về an toàn bay.

### Khu đất xây dựng cơ sở, công trình cung cấp dịch vụ hàng không

- Chỉ tiêu sử dụng đất

Đất các công trình cung cấp dịch vụ hàng không có kí hiệu là DV trên bản vẽ “QH05-Mặt bằng quy hoạch sử dụng đất khu hàng không dân dụng” với tổng diện tích khoảng 3,866ha, mật độ xây dựng đối với từng công trình trong khoảng 50% đến 70%, hệ số sử dụng đất trung bình là 0,35.

- Yêu cầu kiến trúc

Công trình Nhà ga hành khách là trung tâm tiếp đón hành khách đi và đến Cảng hàng không bao gồm nhà ga hành khách và nhà xe trước nhà ga hành khách. Đây là công trình điểm nhấn nổi bật cho toàn bộ khu vực với kiến trúc hiện đại. Kiến trúc của các công trình này sẽ mang tính chất định hướng phong cách kiến trúc cho khu HKDD. Công trình kết hợp với hệ thống cây xanh, tiểu cảnh, cảnh quan tạo thành một quần thể hài hòa giữa những đường nét kiến trúc hiện đại của kết cấu thép, kính bao che kết hợp với với những mảng xanh mềm mại đan xen.

Các công trình còn lại bao gồm: Nhà xe kỹ thuật ngoại trường và trạm khẩn nguy cứu hỏa, các công trình này cần được bố trí phù hợp với công năng gần sân đỗ máy bay để đảm bảo phục vụ tốt nhất cho hoạt động dịch vụ khai thác bay.

### Khu đất các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật

- Chỉ tiêu sử dụng đất

Đất các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật có kí hiệu là HT trên bản vẽ “QH05-Mặt bằng quy hoạch sử dụng đất khu hàng không dân dụng” với tổng diện tích khoảng 0,972ha.

- Yêu cầu kiến trúc

Các công trình kỹ thuật nhà ga, cấp điện, phân phối nước, trạm thu gom rác thải và xử lý nước thải, khu vực cấp nhiên liệu được quy hoạch xây dựng phù hợp với các tiêu chuẩn chuyên ngành, thuận lợi trong việc phục vụ hoạt động trong Cảng hàng không. Trong phạm vi các khu đất này bố trí cây xanh đảm bảo chức năng cách ly, bảo vệ công trình và làm tăng thêm mỹ quan chung của toàn bộ Cảng hàng không.

### Khu đất giao thông

- Chỉ tiêu sử dụng đất

Đất các công trình giao thông có kí hiệu là GT trên bản vẽ “QH05-Mặt bằng quy hoạch sử dụng đất khu hàng không dân dụng” với tổng diện tích khoảng 21,895ha.

- Yêu cầu kỹ thuật, cảnh quan

Trục đường đôi trung tâm xuyên suốt toàn bộ Cảng hàng không theo hướng Tây Nam - Đông Bắc với dải cây xanh phân cách giữa. Dải phân cách này kết hợp với dải cây xanh hai bên hè đường mỗi bên cần được thiết kế có tính thẩm mỹ cao với hệ thống điện chiếu sáng hiện đại tạo bộ mặt khang trang cho Cảng hàng không. Đây là trục chính phục vụ đưa đón khách và cán bộ công nhân viên, việc trồng cây xanh dọc tuyến đường sẽ có tác dụng tốt đến cảm nhận của hành khách đến với Cảng hàng không cũng như tâm lý thư giãn cho cán bộ, nhân viên trước và sau giờ làm việc.

Các tuyến đường nội bộ Cảng được thiết kế với quy mô phù hợp với từng khu chức năng với công năng và các loại phương tiện sử dụng một cách khoa học, hai bên đường bố trí vỉa hè và dải cây xanh bóng mát và cách ly, tạo nên vẻ đẹp hiện đại của tuyến đường giao thông cũng như đảm bảo về chống ồn và bụi cho các khu chức năng trong cảng hàng không.

### Khu đất cây xanh, mặt nước

- Chỉ tiêu sử dụng đất

Đất các công trình giao thông có kí hiệu là CX và MN trên bản vẽ “QH05-Mặt bằng quy hoạch sử dụng đất khu hàng không dân dụng” với tổng diện tích khoảng 23,193ha.

- Yêu cầu kỹ thuật, cảnh quan

- Hệ thống cây xanh được hình thành bởi hệ thống cây xanh Cảng hàng không (bên ngoài các lô đất xây dựng) và hệ thống cây xanh bên trong các lô đất xây dựng. Hệ thống cây xanh Cảng hàng không bên ngoài các lô đất xây dựng gồm ba thành phần: cây xanh dọc theo các tuyến đường, cây xanh tại công viên vườn hoa, khu vực công cộng và cây xanh tại các dải cách ly.

- Cây xanh tại các tuyến đường giao thông được bố trí tại dải phân cách và hai bên vỉa hè trên các tuyến đường trục giao thông chính. Tiến hành trồng cỏ, cây bụi và cây xanh tán thấp tại các dải phân cách đường nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Cây xanh hai bên đường được trồng kết hợp cây bụi, cỏ, cây bóng mát, cây bóng mát trồng sát hàng rào các lô đất. Đặc biệt trên trục cảnh quan bố trí cây xanh có cấu trúc phân cành và tán đẹp, kết hợp với mặt lát, thảm cỏ trong khu vực quảng trường tạo cảnh quan trung tâm. Trong khu vực trung tâm và trên các tuyến dẫn đến khu trung tâm bố trí cây xanh trên vỉa hè nhiều lớp.

- Khu vực trông cây xanh, tiểu cảnh các khu vực công cộng được bố trí phân tán. Nhằm giảm bớt mức độ tập trung xây dựng cũng như mức độ độc hại.

- Bố trí khoảng cây xanh cách ly ngăn cách khu công trình đầu mối với khu vực nhà ga hành khách.

- Đất mặt nước tại cảng hàng không là các hồ điều hòa giúp giảm úng ngập cục bộ trong cảng hàng không và tạo cảnh quan chung cho Cảng hàng không.

## TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN

Tổ chức không gian khu vực trên ý tưởng tạo lập nên một khu phát triển toàn diện theo mô hình một Cảng hàng không xanh, sạch, đẹp. Khu vực quy hoạch có tổ chức không gian linh hoạt tạo nên sự giao thoa giữa các khu chức năng trong và ngoài Cảng hàng không.

- Tổ chức không gian Cảng hàng không thuận tiện cho mọi hoạt động trước mắt cũng như lâu dài và bảo vệ môi trường, cảnh quan chung.

- Quy hoạch cảnh quan Cảng hàng không lấy trục đường chính làm trục tổ hợp. Trục tổ hợp này sẽ tạo ra các không gian mở theo dạng tuyến song song với trục không gian chính.

- Tổ chức kiến trúc cảnh quan trong các khu chức năng của Cảng hàng không, cần có các đề xuất giải pháp và quy định kiểm soát cho từng lô đất, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các ảnh hưởng xấu về kiến trúc cảnh quan chung.

- Đề xuất các giải pháp quy hoạch hệ thống cảnh quan tự nhiên và nhân tạo.

### Các trục không gian chính của cảng hàng không

Trục không gian chính của Cảng hàng không được xây dựng trên 02 tuyến đường đôi song song với nhau, một tuyến chính nằm giáp với ranh giới phía Đông của cảng hàng không phục vụ cho hoạt động chung của cả hàng không dân dụng và quân sự; 01 tuyến nằm giữa khu đất quy hoạch khu chức năng phục vụ cho hoạt động chính dân dụng của cảng hàng không, kết nối các công trình cũng như phục vụ hành khách đi, đến cảng hàng không

Trục đường Cảng hàng không theo hướng Đông Bắc - Tây Nam với dải cây xanh phân cách 5m. Dải phân cách này kết hợp với cây xanh hai bên hè đường mỗi bên rộng 5m cần được thiết kế có tính thẩm mỹ cao với hệ thống điện chiếu sáng hiện đại tạo bộ mặt khang trang cho Cảng hàng không. Đây là trục chính phục vụ đưa đón khách và cán bộ công nhân viên, việc tạo trục cây xanh cảnh quan khang trang sẽ có tác dụng tốt đến cảm nhận của hành khách đến với Cảng hàng không cũng như tâm lý thư giãn cho cán bộ, nhân viên trước và sau giờ làm việc.

Bên cạnh đó các tuyến giao thông nhánh vuông góc với đường trục chính sẽ tạo ra thuận tiện trong vận hành của toàn cảng hàng không. Các tuyến đường nhánh và đường 2 chiều, hai bên bộ trí vỉa hè rộng 3 m, trồng cây xanh đảm bảo cảnh quan cho toàn bộ khu mặt đất của cảng hàng không Phan Thiết.

### Nhà ga hành khách

Với chức năng chính là khu trung chuyển các loại giao thông nên nhà ga hành khách đã trở thành công trình quan trọng nhất trong toàn bộ hệ thống CHK. Việc thiết kế nhà ga hành khách phải đảm bảo phục vụ hành khách, hành lý sao cho thật hiệu quả, thuận tiện, tốc độ di chuyển hành khách và hành lý giữa hàng không và mặt đất nhanh với chi phí thấp nhất và có thể linh động trong công suất khai thác mà không cần thay đổi quá lớn kết cấu nhà ga.

Yếu tố chủ chốt để đạt được các mục tiêu chính là sự tối ưu hóa lộ trình của hành khách thông qua nhà ga. Việc thiết kế những lộ trình phức tạp thường dẫn tới chi phí cao, kém linh hoạt và khó có khả năng mở rộng. Do đó, cần cân nhắc khi tích hợp các công trình khác có khả năng ảnh hưởng đến công năng chính của nhà ga vào nhà ga hành khách.

Nguyên tắc quy hoạch thiết kế nhà ga hành khách:

Lộ trình làm thủ tục phải đơn giản, tiện lợi và rõ ràng.

Các bảng biển chỉ dẫn phải rõ ràng để hành khách có thể đi lưu thông, di chuyển đến các khu vực trong nhà ga hành khách mà không cần hướng dẫn hay và chỉ dẫn của nhân viên.

Các trạm kiểm soát an ninh trong Nhà ga hành khách nhằm kiểm soát hành khách và hành lý xách tay được bố trí một cách khoa học và tối ưu, không để xảy ra trường hợp lên tàu bay trái phép. Việc kiểm soát an ninh cần phải đạt yêu cầu thuận tiện, an toàn, thời gian tối thiểu, tránh gây ức chế cho hành khách.

Trên lộ trình lưu thông phải đảm bảo tầm nhìn cho tất cả các hành khách. Tầm nhìn này giúp hành khách hiểu rõ hơn hệ thống lưu thông của luồng hành khách đến và đi, giúp họ lưu hành thông suốt qua các khu vực một cách an toàn, thuận tiện, không có xung đột. Ngoài ra phải bố trí đầy đủ các bảng hiệu, chỉ dẫn hoặc nhân viên hướng dẫn cho hành khách tại các ví trí quan trọng.

Yêu cầu tổng diện tích sàn Nhà ga được xác định sơ bộ dựa vào dự báo lưu lượng hành khách giờ cao điểm. Theo IATA (International Air Transport Association) thì định mức diện tích cho 1 hành khách GCĐ của các nhà ga trên thế giới thường khoảng 12(30 m2 tuỳ theo mức độ phục vụ chọn. Giá trị trên được lấy không vượt quá 25m2/HKGCĐ đối với Ga trong nước và không vượt quá 30m2/HKGCĐ đối với Ga quốc tế.

Các Nhà ga nội địa tại Việt Nam thường chọn ở mức trung bình là 14m2/HKGCĐ, các Nhà ga Quốc tế tại Việt Nam thường chọn ở mức trung bình là 25m2/HKGCĐ.

Dự báo như trên, tính toán tỷ lệ khách Quốc tế và Nội địa tại CHK Phan Thiết như sau:

|  | Khách Quốc tế | Khách nội địa |
| --- | --- | --- |
| Số lượng hành khách ( 2 triệu HK) | 800.000 | 1.200.000 |
| Tỷ lệ hành khách | 40% | 60% |
| Số lượng hành khách/ GCĐ | 400 | 600 |

Như vậy, sơ bộ tổng diện tích sàn cần thiết cho Nhà ga HK CHK Phan Thiết được tính toán và trình bày trong bảng dưới đây:

| Nhà ga hành khách | Định mức | Diện tích sàn yêu cầu (m2) |
| --- | --- | --- |
|  | m2/HKGCĐ | Tổng thể (2 triệu HK/năm) |
| Hành khách quốc nội GCĐ | 14 | 8.400 |
| Diện tích sàn ga quốc nội | 25 | 10.000 |
| Tổng diện tích sàn Nhà ga yêu cầu |  | 18.400 |

### Đài kiểm soát không lưu

Đài kiểm soát không lưu là một tòa nhà hoàn chỉnh và độc lập, các khu vực khác nhau có liên kết logic và gắn kết theo các yêu cầu cụ thể.

Xây dựng đài kiểm soát bao gồm nhà điều hành và tháp kiểm soát không lưu nối với nhau bằng hành lang cầu có mái che. Đài KSKL có chiều cao 45m, diện tích Cabin khoảng 60m2, Đài mang hình dáng kiến trúc hiện đại . Khối nhà làm việc 2 tầng của cán bộ công nhân viên tại Đài, mỗi tầng có diện tích 750m2. Sử dụng các hình khối vuông vức đơn giản hiện đại tạo sự khỏe khoắn chắc chắn cho công trình. Về bố trí giao thông của khối nhà làm việc, công trình có 1 thang bộ.

Đài kiểm soát không lưu được quy hoạch tại khu đất (CHK1) với diện tích khoảng 11.880m2 bao gồm: Đài kiểm soát không lưu và các công trình phụ trợ đi kèm như: Nhà kỹ thuật, Nhà nguồn, Nhà an ninh, hệ thống sân đường nội bộ....

### Trang thiết bị bảo đảm hoạt động bay

Các trang thiết bị Thông tin - Dẫn đường - Giám sát, Quản lý không lưu, Khí tượng là những thiết bị quan trọng và không thể thiếu được bố trí các vị trí phù hợp với tính năng của từng loại công trình đáp ứng theo tiêu chuẩn Cấp hạ cánh chính xác là Cấp I (Precision Apporoach Category I - CAT I) đầu 21 đường CHC và tiếp cận giản đơn đầu 03 đường CHC, bao gồm các thiết bị chính sau:

+ Đài DVOR/DME, nằm trên tim đường CHC kéo dài và cách ngưỡng 21 đường CHC 1.500m;

Đài DVOR/DME có phần giàn phản xạ đặt trên hệ kết cấu cột và sàn BTCT tại cao độ 50m so với mực nước biển. Các nhà chức năng bao gồm nhà trực và nhà trạm nằm bên bưới dàn phản xạ.Hàng rào bảo vệ được xây dựng bao quanh đài sao cho vừa bảo vệ được đài vừa không làm ảnh hưởng đáng kể tới sự hoạt động của đài DVOR/DME.

+ Hệ thống quan trắc khí tượng tự động (AWOS) bao gồm: 02 trạm đo trần mây, 01 trạm khí tượng giữa và 02 trạm khí tượng hai đầu;

+ Hệ thống hỗ trợ hạ cánh chính xác ILS (đài GP, LOC) đáp ứng tiêu chuẩn CATI;

+ Hệ thống đèn hiệu hàng không;

+ Hệ thống biển báo trên đường CHC, đường lăn, sân đỗ.

### Trạm xe kỹ thuật ngoại trường

Được bố trí khu mặt đất và giáp sân đỗ máy bay để thuận lợi cho phục vụ các xe, phương tiện mặt đất phục vụ hành khách và máy bay

Nhà xe ngoại trường được quy hoạch gồm 18 gian, trong đó có 3 gian lớn kích thước 6 x 19m cho xe cứu hỏa, các phòng phụ trợ cho trung tâm khẩn nguy, 2 gian kích thước 6m x 15m cho xe thang. 3 gian nhà trực, nhà kho, 1 gian cho xe cứu thương, 01 gian cho trạm bảo dưỡng và 07 gian kích thước 4,5m x 9,3m cho các xe chuyên dụng.

Căn cứ vào tiêu chuẩn 4601:2012 – Công sở cơ quan hành chính nhà nước – yêu cầu thiết kế. Thì định mức diện tích cho 1 người làm việc cộng với diện tích cho hành lang, sảnh, cầu thang, vệ sinh... được chọn ở mức trung bình là 30 m2/người.

Như vậy, sơ bộ tổng diện tích sàn cần thiết cho Trạm xe kỹ thuật ngoại trường được tính toán và trình bày trong bảng dưới đây:

| Trạm xe kỹ thuật ngoại trường | Định mức | Số người dự kiến | Diện tích sàn yêu cầu (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Diện tích sàn cho người làm việc | 30 m2/người | 10 | 300 |
| Diện tích sàn cho vị trí đỗ xe | 60 m2/chỗ | 9 | 570 |
| Tổng diện tích sàn yêu cầu |  |  | 870 |

### Văn phòng điều hành sân bay

Quy hoạch trung tâm điều hành cao 3 tầng mang hình khối kiến trúc hiện đại chắc chắn  đáp ứng tốt việc sử dụng.

Tầng 1 bố trí các văn phòng làm việc an ninh hàng không; tầng 2 bố trí các phòng cho giám đốc, phó giám đốc, phòng họp; tầng 3 các phòng hội trường, căng tin sân thượng ngoài trời. Bố trí khu vệ sinh ở 2 bêm tòa nhà.

Căn cứ vào tiêu chuẩn 4601:2012 – Công sở cơ quan hành chính nhà nước – yêu cầu thiết kế. Thì định mức diện tích cho 1 người làm việc cộng với diện tích cho hành lang, sảnh, cầu thang, vệ sinh... được chọn ở mức trung bình là 30 m2/người.

Như vậy, sơ bộ tổng diện tích sàn cần thiết cho Văn phòng điều hành sân bay được tính toán và trình bày trong bảng dưới đây:

| Văn phòng điều hành sân bay | Định mức m2/người | Số người dự kiến | Diện tích sàn yêu cầu (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng diện tích sàn yêu cầu | 30 | 30 | 900 |

### Nhà cảng vụ

Công trình gồm 9 gian bao gồm cả gian thang với bước gian 3,6m x 6m, gồm 2 tầng. Tổng diện tích xây dựng là 1.000m2. Chiều cao tầng 1 là 3,6m; chiều cao tầng 2 gồm mái là 4,5m; chiều cao nền nhà so với cốt sân là 0,75m. Giao thông theo phương đứng sử dụng cầu thang bộ ở giữa, hệ hành lang giữa rộng 2,7m. Tầng 1 gồm các phòng: Phòng giám đốc, Phòng trực, Phòng khách, Văn thư hành chính và các phòng làm việc. Tầng 2 gồm các phòng: Phó giám đốc, Thủ quỹ + kế toán, Hội trường, Phòng làm việc, Kho.

Công trình có tính chất dịch vụ và công nghiệp nên có kiến trúc hiện đại, kết cấu nhẹ, màu sắc sáng làm giảm bức xạ nhiệt, tiết kiệm năng lượng. Do hầu hết các công trình tiếp giáp với khu vực sân đỗ và sân đường, bãi đỗ xe lớn nên cần chú trọng trong việc phát triển trồng cây xanh tạo bóng mát và cảnh quan cho công trình.

Căn cứ vào tiêu chuẩn 4601:2012 – Công sở cơ quan hành chính nhà nước – yêu cầu thiết kế. Thì định mức diện tích cho 1 người làm việc cộng với diện tích cho hành lang, sảnh, cầu thang, vệ sinh... được chọn ở mức trung bình là 30 m2/người.

Như vậy, sơ bộ tổng diện tích sàn cần thiết cho Nhà cảng vụ được tính toán và trình bày trong bảng dưới đây:

| Nhà cảng vụ | Định mức m2/người | Số người dự kiến | Diện tích sàn yêu cầu (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng diện tích sàn yêu cầu | 30 | 25 | 730 |

### Trung tâm an ninh sân bay

Công trình gồm 9 gian bao gồm cả gian thang với bước gian 3,6m x 6m, gồm 2 tầng. Tổng diện tích xây dựng là 1000m2. Chiều cao tầng 1 là 3,6m; chiều cao tầng 2 gồm mái là 4,5m. Giao thông theo phương đứng sử dụng cầu thang bộ ở giữa, hệ hành lang giữa rộng 2.7m. Tầng 1 gồm các phòng: Phòng giám đốc, Phòng trực, Phòng khách, Văn thư hành chính) và các phòng làm việc. Tầng 2 gồm các phòng: Phó giám đốc, Thủ quỹ + kế toán, Hội trường, Phòng làm việc, Kho.

Công trình có tính chất dịch vụ và công nghiệp nên có kiến trúc hiện đại, kết cấu nhẹ, màu sắc sáng làm giảm bức xạ nhiệt, tiết kiệm năng lượng. Do hầu hết các công trình tiếp giáp với khu vực sân đỗ và sân đường, bãi đỗ xe lớn nên cần chú trọng trong việc phát triển trồng cây xanh tạo bóng mát và cảnh quan cho công trình.

Căn cứ vào tiêu chuẩn 4601:2012 – Công sở cơ quan hành chính nhà nước – yêu cầu thiết kế. Thì định mức diện tích cho 1 người làm việc cộng với diện tích cho hành lang, sảnh, cầu thang, vệ sinh... được chọn ở mức trung bình là 30 m2/người.

Như vậy, sơ bộ tổng diện tích sàn cần thiết cho Trung tâm an ninh sân bay được tính toán và trình bày trong bảng dưới đây:

| Trung tâm an ninh sân bay | Định mức m2/người | Số người dự kiến | Diện tích sàn yêu cầu (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng diện tích sàn yêu cầu | 30 | 28 | 830 |

### Trạm điện

Công trình gồm 4 gian, 1 tầng. Nền các phòng đặt máy phát điện, máy biến áp và các phòng đặt tủ hạ thế, trung thế, phòng kho và phòng đặt thùng dầu sử dụng bê tông đá 1x2 mác 250 dày 100mm, láng vữa xi măng mác 50 dày 15mm. Tường trong và ngoài nhà sơn màu ghi sáng: 1 lớp lót, 2 lớp phủ màu, phần seno sơn màu ghi sẫm: 1 lớp lót, 2 lớp phủ màu.Mái: phía trên sàn bê tông cốt thép (có quét dung dịch chống thấm) sử dụng bê tông bọt siêu nhẹ chống nóng dày 200.

### Khu chứa chất thải rắn

Chất thải rắn: Tập trung thu gom rác thải của sân bay vào nhà chứa rác, sau đó sẽ có xe chuyên dụng chở rác đi đổ và xử lý tập trung tại bãi rác chung của thành phố

Nhà thu gom rác được quy hoạch gồm 3 gian và 1 tầng có diện tích 180 m2. Nền trong nhà lát gạch Ceramic 300x300 màu ghi sáng, ốp tường bằng gạch ceramic cao 2400mm màu ghi sáng cùng loại kích thước 600x300mm. Cửa đi sử dụng hệ của cuốn. Cửa sổ lam chớp có lưới thép. Mái lợp tôn màu xanh đậm dày 0,42 m. Tường trong và ngoài nhà sơn màu ghi sáng.

### Khu xử lý nước thải

Bao gồm hầm tự hoại, bể điều hòa, bể anoxic, bể MBBR, bể lắng, bể khử trùng, bồn lọc áp lực, bể chứa nước thải, nhà điều hành. Nhà điều hành: 34m2. Sàn nhà lát gạch ceramic 300x300mm.. Trong và ngoài nhà quét nước vôi trắng, 2 nước ve màu vàng nhạt. Toàn bộ cửa đi và cửa sổ dùng là cửa gỗ. Mái lát gạch Lá nem 2 lớp sole chống nóng.

Trạm xử lý nước thải được bố trí làm 2 phần: phần chìm và phần nổi.

Phần nổi bố trí nhà đặt thiết bị và quản lý vận hành.

Phần chìm là khối bể xử lý xây dựng ngầm. Bể xử lý được chế tạo bằng bể composite được gia công tại các xưởng sản xuất chuyên nghành, giảm thời gian thi công tại công trường, chôn ngầm dưới đất nhằm bảo ôn nhiệt độ tạo điều kiện phát triển cho vi sinh vật đồng thời đảm bảo mỹ quan cho khu xử lý.

+ Lựa chọn dây chuyền công nghệ:

Đối với loại hình nước thải sinh hoạt thì phương án Công nghệ xử lý lọc kỵ khí kết hợp hiếu khí với giá thể vi sinh di động (MBBR) là phương án hợp lý hơn cả, do:

- Đảm bảo được hiệu quả xử lý yêu cầu đối với nước thải sinh hoạt có mức độ ô nhiễm hữu cơ và nitơ không cao.

- Đặc biệt, chi phí xử lý (điện, hoá chất, nhân công, bảo dưỡng) rẻ nhất;

- Hơn nữa, vận hành đơn giản và ổn định, đặc biệt phù hợp và thuận lợi cho những nơi không có cán bộ kỹ thuật chuyên trách về xử lý nước thải;

- Mặt bằng xây dựng yêu cầu lớn, tuy nhiên do được chế tạo ở nhà máy chuyên dụng nên thi công đơn giản và thời gian thi công được rút ngắn, không làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công của các công trình lân cận.

- Phù hợp với qui mô vừa - nhỏ.

- Chi phí đầu tư xây dựng hợp lý.

- Mô tả dây chuyền công nghệ lựa chọn

Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt

### Trạm kỹ thuật nhà ga

Công trình gồm 4 gian, gồm 1 tầng, tầng mái và tầng đặt bể ngầm, công trình có nhiều bước gian khác nhau: 12m; 10,5m x 10m; 8m; 9m; 6m. Tổng diện tích công trình là 1.500m2. Chiều cao tầng 1 là 6m; chiều cao tầng mái là 6m; chiều sâu bể ngầm là 4m; Công trình gồm các phòng: Phòng máy kỹ thuật, Phòng đặt máy bơm nước, Phòng để máy bơm chữa cháy, Phòng đặt máy phát điện điều khiển và bảo trì, Khu vệ sinh cho nhân viên và hành lang, Khu vực cụm phát điện. Tường trong và ngoài nhà sơn màu ghi sáng: 1 lớp lót, 2 lớp phủ màu. Tầng mái sử dụng tấm nhôm che hệ khung xương đứng RHS 350x150x6, lối thoát nước có che bảo vệ. Tầng bể ngầm gồm bể ngầm chứa nước, bể ngầm chứa nước chữa cháy và bể chứa xăng dầu.

# QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

## QUY HOẠCH HỆ THỐNG GIAO THÔNG

### Mục tiêu thiết kế

- Phải tạo nên một hệ thống giao thông hợp lý, khoa học, thuận lợi, phục vụ tốt cho việc kết nối giữa tuyến đường giao thông của địa phương và cảng hàng không.

- Tạo nên một hệ thống giao thông nội bộ đơn giản, hiệu quả, phân cấp đường chính, đường phụ, đường dành cho các loại xe chuyên dụng rõ ràng, có vạch sơn, biển báo chỉ dẫn, bốt gác, đảm bảo việc lưu thông thuận tiện cho hành khách ra, vào nhà ga hành khách Cảng hàng không Phan Thiết.

- Việc quy hoạch hệ thống giao thông đáp ứng tốt cho nhu cầu mở rộng khu hàng không dân dụng đáp ứng lượng tăng trưởng hành khách trong tương lai.

### Quan điểm thiết kế

1. Giao thông đối ngoại

- Quy hoạch giao thông kết nối khu hàng không dân dụng và đường giao thông đối ngoại được UBND tỉnh Bình Thuận đầu tư để kết nối Cảng hàng không Phan Thiết với hệ thống giao thông của địa phương dựa trên việc nghiên cứu đồ án quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Phan Thiết đã được phê duyệt để khu hàng không dân dụng gắn kết một cách hợp lý và đồng bộ với với đường của địa phương.

- Thường xuyên duy tu bảo dưỡng, tạo cảnh quan trên tuyến đường trục, đặc biệt là đoạn đấu nối khu hàng không dân dụng với đường đối ngoại, đường trục. Đây là tuyến đường quan trọng đóng vai trò đối ngoại duy nhất cho khu hàng không dân dụng.

2. Giao thông nội bộ:

- Mật độ đường trong khu hàng không dân dụng đạt từ 13-15 km/km2.

- Tỷ lệ đất giao thông đạt từ 15 - 25% tổng đất diện tích đất xây dựng.

3. Nguyên tắc cơ bản quy hoạch mạng lưới đường giao thông:

- Dựa trên cơ sở phân khu chức năng phục vụ cho việc liên hệ thuận lợi.

- Phải tạo nên một mạng lưới đường hợp lý phục vụ tốt cho việc lưu thông của hành khách, các cơ quan chức năng quản lý nhà nước, vận chuyển hàng hoá trong khu hàng không dân dụng, có tính đến việc mở rộng các khu chức năng trong tương lai.

- Tạo nên mối quan hệ đồng bộ thích hợp giữa giao thông đối nội và đối ngoại.

- Mạng lưới cần đơn giản, hiệu quả, phân cấp đường chính, đường phụ, đường dành cho các loại xe chuyên dụng rõ ràng, có vạch sơn, biển báo chỉ dẫn, bốt gác, đảm bảo việc lưu thông thuận tiện cho hành khách ra, vào nhà ga hành khách Cảng hàng không Phan Thiết. Tạo cho công tác tổ chức giao thông an toàn, thông suốt, phù hợp với địa hình và đặc thù riêng của khu hàng không dân dụng để đảm bảo các yêu cầu kinh tế kỹ thuật cũng như cảnh quan môi trường.

### Tổ chức mạng lưới giao thông

1. Cơ cấu tổ chức:

- Mạng lưới đường giao thông khu hàng không dân dụng được chia thành các cấp:

+ Nút giao thông với đường của tỉnh xây dựng;

+ Tuyến đường trục và tuyến đường chính của Cảng hàng không;

+ Tuyến đường chính qua khu vực nhà ga hành khách và sân đỗ ô tô;

+ Tuyến đường nội bộ đến các khu chức năng;

+ Đường công vụ trong khu bay

- Nút giao thông với đường của tỉnh xây dựng:

Nút giao này được kết hợp giữa đường trục vào sân bay do tỉnh đầu tư với tuyến đường trục của cảng hàng không dùng chung cho cả dân dụng và quân sự. Nút giao nằm cách ranh giới phía Nam của Cảng hàng không khoảng 500m. Nút giao này nằm ngoài ranh giới quy hoạch, do đó chi tiết nút giao sẽ được tỉnh thể hiện trong hồ sơ tuyến đường của tỉnh, Trong hồ sơ quy hoạch này cần bố trí vị trí phù hợp đảm bảo thuận lợi cho khai thác của Cảng hàng không.

- Đường trục của cảng hàng không và tuyến đường chính: Mặt cắt 1 -1

+ Mặt đường 10,5x2 = 21,0m.

+ Giải phân cách 5,0m.

+ Hè hai bên 5,0m x2 = 10,0m.

+ Chỉ giới đường đỏ 36,0m

- Đường nối giữa hai tuyến đường trục: Mặt cắt 2 – 2

+ Mặt đường 14,0m.

+ Hè hai bên 5,0m x2 = 10,0m.

+ Chỉ giới đường đỏ 24,0m.

+ Trên tuyến đường này bố trí trạm thu phí ra và vào cảng hàng không.

- Đường phía trước nhà ga hành khách: Mặt cắt 3-3

+ Mặt đường 10,5 + 14,0 = 24,5m.

+ Giải phân cách 7,0m.

+ Chỉ giới đường đỏ 31,5m.

- Đường dẫn vào nhà ga hành khách: Mặt cắt 4 - 4

+ Mặt đường 10,5m.

+ Hè hai bên 5,0m x2 = 10,0m.

+ Chỉ giới đường đỏ 20,5m.

- Đường nội bộ giữa các khu chức năng: Mặt cắt 5 – 5

+ Mặt đường 7,0m.

+ Hè hai bên 3,0m x2 = 6m.

+ Chỉ giới đường đỏ 13,0m.

2. Các công trình phục vụ giao thông:

- Khu hàng không dân dụng của Cảng hàng không Phan Thiết có diện tích lớn, đáp ứng lượng hành khách trên 2,0 triệu HK/năm trong giai đoạn đến năm 2030 và đủ quỹ đất dự phòng đảm bảo phát triển trong tương lai, do đó có nhu cầu bắt buộc về bãi đỗ của các phương tiện giao thông. Vì vậy, quy hoạch bãi đỗ xe tập trung trên diện tích khoảng 4,09ha nằm giữa trung tâm khu hàng không dân dụng, ngay phía trước nhà ga hành khách.

- Ngoài bãi đỗ xe tập trung nói trên, thì tại từng khu chức năng, trong quá trính xây dựng cũng phải dành đất để bố trí bến bãi cho nhu cầu để xe của cán bộ, nhân viên cũng như các phương tiện chuyên chở bưu phẩm, hàng hoá khác có thời gian lưu trú tạm thời.

- Hệ thống thoát nước: Xây dựng hệ thống thoát nước phù hợp với địa hình, cấp hạng các tuyến đường trong khu vực thiết kế.

3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của các tuyến:

- Chiều rộng làn xe tính toán 3,5m.

- Chiều rộng vỉa hè đi bộ tính toán V m.

- Chỉ giới đường đỏ  các tuyến đường được xác định theo công thức:

B = 3,5N + V + C.

Trong đó:

B : bề rộng chỉ giới đường đỏ (m).

N: Số làn xe cơ giới (phụ thuộc lưu lượng xe, cấp hạng đường).

V: Bề rộng vỉa hè

C: Dải cây xanh, hệ thống kỹ thuật.

Độ dốc ngang mặt đường: 2%.

## QUY HOẠCH SAN NỀN, THOÁT NƯỚC MƯA

### Quy hoạch san nền

1. Cơ sở thiết kế:

- Cao độ thiết kế san nền khu HKDD dựa vào bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 do “Trung tâm Khảo sát kiểm định” của “Công ty TNHH MTV tư vấn và xây dựng công trình hàng không ADCC” cung cấp;

- Khu vực sân đỗ máy bay được kết nối êm thuận với hệ thống đường lăn;

- Kết nối với cao độ thiết kế khu vực sân đỗ máy bay;

- Kết nối với cao độ thiết kế tuyến đường giao thông của tỉnh kết nối với sân bay;

- Kết nối với cao độ san nền của khu quân sự.

2. Nguyên tắc thiết kế:

- Kết hợp cao độ khống chế và tận dụng triệt để địa hình tự nhiên để đào đắp nền với mức ít nhất có thể và cơ bản để đảm bảo cân đối đào, đắp;

- Chọn dốc san nền phù hợp cho yêu cầu của các khu chức năng;

- Đảm bảo thuận lợi giao thông cho toàn khu chức năng;

- Đảm bảo độ dốc nền công trình để đảm bảo thoát nước tự chảy;

- Độ dốc nền công trình i ≥ 0,004 thoát nước tự chảy.

3. Giải pháp:

Cao độ xây dựng thiết kế dựa trên các căn cứ sau: TCXDVN đối với các khu chức năng, dựa trên bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500, số liệu thuỷ văn và điều tra khảo sát thực địa trên khu vực thiết kế, kết nối cao độ thiết kế tại khu vực sân đỗ máy bay, cao độ mép sân đỗ máy bay là 91,777m. Từ cao độ thiết kế với mép sân đỗ tiến hành lựa chọn độ dốc cho các khu chức năng.

+ Khu vực nhà ga hành khách và sân đỗ ô tô lấy độ dốc ngang 0%. Độ dốc dọc khu vực nhà ga 0% và độ dốc dọc khu vực sân đỗ ô tô khoảng 2% hướng ra để giảm khối lượng đắp nền;

+ Các công trình của toàn khu mặt đất cảng hàng không Phan Thiết được thiết kế hướng san nền từ phía Tây Bắc xuống Đông Nam để đảm bảo giảm thiểu khối lượng đắp nền. Độ dốc dọc theo nhà ga của toàn bộ khu vực ≤ 0,7%.

### Thoát nước mưa

1. Hệ thống thoát nước mưa:

Sử dụng hệ thống thoát nước mưa liên hoàn cho toàn khu vực quy hoạch.

2. Kết cấu hệ thống thoát nước

- Chọn kết cấu cống tròn bê tông cốt thép đúc sẵn cho hệ thống thoát nước ngầm:

+ Đối với cống tròn ngoài kết cấu đường giao thông, cao độ hoàn thiện ≥ 0,5m cao độ đỉnh cống.

+ Đối với cống qua đường, cao độ mặt đường  ≥ 0,7m cao độ đỉnh cống.

- Với hệ thống thoát nước hở, sử dụng kết cấu mương hở đá hộc xây.

3. Hướng thoát nước chính:

Hướng thoát nước chính của khu hàng không dân dụng cảng hàng không Phan Thiết từ phía Tây Bắc xuống Đông Nam (từ phía trong nhà ga ra phía đường giao thông của tỉnh), và hướng từ phía Đông Bắc xuống Tây Nam và tất cả nước sẽ được thu về hồ điều hòa trước nhà ga.

4. Giải pháp:

- Xây dựng 04 mương hở thoát nước bằng bê tông xi măng ở sát phạm vi tường rào khu KHDD, vị trí được trình bày trên bản vẽ “Quy hoạch thoát nước mưa” bao gồm:

+ Tuyến mương số 1: nằm phía Nam của khu đất, dẫn nước từ khu bay và phần phía Nam khu mặt đất đổ về hồ điều hòa phía Nam khu hàng không dân dụng.

+ Tuyến mương số 2: Nằm phía Bắc của khu đất, dẫn nước từ khu bay và phần phía Bắc khu mặt đất đổ về mương nằm dọc tường rào phía Đông của khu hàng không dân dụng. Tuyến mương M3A dài 738m.

+ Tuyến mương số 3: Nằm phía Đông của khu đất nằm song song tuyền tường rào phía Đông của khu hàng không dân dụng, nằm giữa tuyến đường trục của sân bay và hàng rào phân cách. Tuyến mương này thu toàn bộ nước phía Bắc từ mương 2 đổ về và dẫn nước về hồ điều hòa trung tâm khu hàng không dân dụng.

+ Tuyến mương số 4: Nằm giữa đường lăn song song và sân đỗ máy bay bay kết nối với mương số 1 và số 2 thành hệ thống thoát nước liên hoàn.

- Trên mương số 4 tại các vị trí qua đường lăn nối bố trí các cống thoát nước để đảm bảo thoát nước liên hoàn.

- Đặt cống dọc các trục đường giao thông trong khu hàng không dân dụng nằm trong phạm vi vỉa hè, bố trí giếng thu nước mưa theo TCXDVN 51-2008 và hố ga tại các điểm giao.

- Quy hoạch 02 hồ điều hòa tại phía Đông Nam khu mặt đất hàng không dân dụng để đảm bảo điều tiết và thoát nước cho khu vực.

- Hướng thoát nước của từng tuyến theo giải pháp san nền. Nước mưa chảy từ các lô đất chảy về 4 phía theo các đường ống đã đặt cống thoát nước mưa.

- Công thức tính toán lưu lượng lũ thiết kế (theo TCVN 9845-2013):

Tính theo công thức:

Q = Ap%.α.Hp%.F.ϭ

Trong đó:

Q	: Lưu lượng tính toán l/s

α	: Hệ số dòng chảy lũ ( = 0.87

Hp: Lượng mưa ngày (mm) ứng với tần suất thiết kế p = 4%

F	: Diện tích lưu vực (km2)

ϭ	: Hệ số triết giảm lưu lượng do ảnh hưởng của hồ ao và đầm lầy

Số liệu tính toán lưu lượng thoát nước từ các lưu vực được thể hiện trong các phụ lục tính toán lưu lượng lũ thiết kế.

- Chuẩn bị kỹ thuật khác:

+ Đào, nạo vét khơi thông dòng chảy cho hệ thống thoát nước chính nằm trong khu hàng không dân dụng, đảm bảo thoát nước tốt không gây sạt lở.

+ Gia cố mái đắp taluy sườn dốc suối tạo cảnh quanh khu hàng không dân dụng.

## QUY HOẠCH CẤP NƯỚC

### Tiêu chuẩn và nhu cầu cấp nước

| STT | Đối tượng dùng nước và thành phần cấp nước | Đơn vị | KL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Số hành khách tính toán cho CHK | HK/năm | 2,000,000 |
| 1.1 | Số hành khách tính toán trong giờ cao điểm ngày | HK/ngày | 6,667 |
| 1.2 | Tỉ lệ phục vụ | % | 100 |
| 1.3 | Số người được phục vụ | người | 6,667 |
| 1.4 | Tiêu chuẩn dùng nước | lít/ng.đ | 15 |
| 1.5 | Lượng nước cấp cho hành khách | m3/ng.đ | 100.0 |
| 2 | Số lượng cán bộ công nhân viên làm việc | người | 800 |
| 2.1 | Tỉ lệ phục vụ | % | 100 |
| 2.2 | Số người được phục vụ | người | 800 |
| 2.3 | Tiêu chuẩn dùng nước | lít/ng.đ | 100 |
| 2.4 | Lượng nước cấp cho cán bộ công nhân viên làm việc | m3/ng.đ | 80.0 |
| 3 | Nước sinh hoạt trung bình(Qsh tb) | m3/ng.đ | 180 |
| 4 | Nước dịch vụ tưới cây (Qdv) | %Qsh | 10% |
|  | Qdv= %(3) | m3 | 18.0 |
| 5 | Lưu lượng nước ngày trung bình tính toán |  |  |
|  | Qngày.tb = (3+4) | m3/ng.đ | 198 |
| 6 | Lưu lượng nước ngày max |  |  |
|  | Hệ số dùng nước không điều hòa ngày max K ngày max=1.2-1.4 | K ngày max | 1.4 |
|  | Q ngàymax = Kngày max*Q ngày.tb | m3/ng.đ | 277.2 |
| 7 | Lưu lượng nước ngày dùng nước lớn nhất | m3/ng.đ | 280.0 |
| 8 | Tổng dung tích Bể chứa nước sạch |  |  |
|  | V=20%Q ngày.tb | m3 | 39.6 |
|  | Chọn dung tích dự trữ trong trường hợp mất nước 3 ngày | ngày | 3.0 |
|  | Tổng dung tích dự trữ cần thiết của bể chứa | m3 | 158.4 |
|  | Chọn dung tích bể chứa nước sạch | m3 | 160 |

### Nguồn nước

Nguồn nước sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước thành phố.

### Giải pháp cấp nước

Nước sạch được lấy từ hệ thống cấp nước của thành phố tới, qua đồng hồ đo nước và cấp đến các công trình. Tại các công trình đều có bể chứa và hệ thống máy bơm, để bơm cấp nước đến các đối tượng dùng nước.

Từ hệ thống cấp nước chung, tại mỗi công trình có ống nhánh cấp nước qua đồng hồ đo nước vào bể chứa tại các công trình đơn vị, sau đó được bơm, bơm lên két mái rồi cấp xuống các thiết bị dùng nước.

Tại khu nhà ga hành khách: nước sẽ được bơm trực tiếp từ bể chứa nước sạch đến các thiết bị dùng nước, và tại nhà trạm bơm có sử dụng bình tích áp và máy bơm bù án để giảm số lần bật máy bơm, tiết kiệm điện năng.

Tại đài VOR: sử dụng nước sạch sau khi xử lý nước giếng khoan, khoan tại khu vực đài VOR để cấp nước sạch cho các nhu cầu dùng nước tại đài VOR.

Trên hệ thống cấp nước chung có bố trí trụ cứu hỏa để phục vụ công tác chữa cháy ngoài nhà khi cần thiết.

Sơ đồ công nghệ giải pháp cấp nước như sau:

Mạng lưới đường ống cấp nước:

Đường kính tuyến ống nước sạch gồm các cấp như sau: HDPE - DN110, HDPE - DN90, HDPE - DN75, HDPE - DN50, HDPE - DN40.

Tiêu chuẩn kỹ thuật: ống nhựa HDPE PN10 theo tiêu chuẩn ISO 4427 :1996(E), độ dày ống và phụ kiện theo DIN 8074 :1999, áp lực làm việc 16bar. Sử dụng phương pháp hàn đối đầu.

Với tuyến ống có đường kính D< 90mm sử dụng ống nhựa HDPE theo tiêu chuẩn ISO 4427 :1996(E), độ dày ống và phụ kiện theo DIN 8074 :1999, áp lực làm việc 8 bar và nối ống bằng phụ kiện.

Một số đoạn ống qua đường sử dụng ống lồng thép đen để bảo vệ ống cấp nước.

Mạng lưới đường ống phân phối được tính toán đáp ứng lưu lượng nước xuống mạng phân phối là 280 m3/ngđ.

## QUY HOẠCH CẤP ĐIỆN, CHIẾU SÁNG

### Cơ sở thiết kế

Quy hoạch kiến trúc.

Bản vẽ kiến trúc các hạng mục.

Quy hoạch điện của khu vực.

Khảo sát địa hình, địa chất trong khu vực.

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

### Chi tiêu cấp điện

Cảng hàng không sẽ bố trí các loại hình công trình như nhà ga, đài kiểm soát không lưu, các nhà phụ trợ, khu dịch vụ… Chỉ tiêu cấp điện cho Cảng hàng không căn cứ theo TCVN về quy hoạch xây dựng và dự thảo trình duyệt QCXDVN. Cụ thể:

- Khu vực không có điều hòa: 25-35W/m2 sàn

- Khu vực có điều hòa: 65-85W/m2 sàn

- Trạm cung cấp nhiên liệu: 150 KVA

- Trạm xử lý nước: 80 KVA

- Đài chỉ huy: 250 KVA

- Trạm xe kỹ thuật ngoại trường: 30 KVA

- Khu khí tượng: 10 KVA

- Hệ thống đèn tiếp cận 400 KVA

- Sân dạo, cây xanh: 5 - 10KW/ha, mật độ 30%

- Chiếu sáng đường, bãi đỗ xe: 12KW/ha, mật độ 100%.

### Phụ tải điện

Phụ tải dự kiến của các hạng mục được tính theo quy mô của nhà ga, chức năng của các hạng mục. Tổng hợp nhu cầu tiêu thụ điện khu vực nghiên cứu quy hoạch được tính trong bảng sau:

| TT | Tên trạm biến áp/phụ tải | SĐ(GĐ1) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trạm biến áp T1: nhà Ga hành khách (MBA: 2x1000kva + MF: 2x1000KVA) | 2000 |
| 2 | Trạm biến áp T2: Trạm điện (MBA: 1x800kva + MF: 1x250 + 1x800KVA) | 800 |
| 3 | Trạm biến áp T3: Đài KSKL (MBA: 1x250kva + MF: 2x250KVA) | 250 |
| 4 | Trạm biến áp T0.1: Tín hiệu đầu 03 đường CHC (MBA: 1x30kva) | 30 |
| 5 | Trạm biến áp T0.2: Tín hiệu đầu 21 đường CHC (MBA: 1x250kva + MF: 2x250KVA) | 250 |
| Tổng công suất (KVA) | 3330 |

### Giải pháp  thiết kế

1. Nguồn điện:

Nguồn cấp điện cho khu quy hoạch sẽ được lấy từ 2 đường dây riêng biệt cấp từ 2 trạm 110KV.

- Đầu tư 01 mạch đường dây 22kv chuyên biệt từ trạm 110KV Mũi Né với khoảng cách dự kiến 14km.

- Nâng cấp 12km đường dây 22KV hiện hữu từ trạm 110KV Phan Thiết để làm nguồn cấp dự phòng.

- Sau khi trạm 110KV Hàm Thuận Bắc đi vào vận hành (dự kiến tháng 12/2019) sẽ đầu tư thêm 1 đường dây chuyên biệt từ trạm 110KV Hàm thuận Bắc với khoảng cách dự kiến 16km.

2. Lưới điện động lực:

- Đường dây trung thế: Toàn bộ lưới điện trung thế phân phối điện cho các trạm biến áp tại Cảng hàng không là lưới điện đi ngầm 22kv dạng mạch vòng kín sử dụng cáp CU/XLPE/DSTA/PVC 3x240.

Toàn bộ cáp điện 22kv trong khu qui hoạch được đặt trong ống HDPE đi ngầm đất ở độ sâu lớn hơn hoặc bằng 1m so với cốt san nền.

Ống luồn cáp sử dụng ống điện xoắn HDPE đường kính trong D200, tuyến cáp đôi đặt trong 02 ống và 01 ống dự phòng cáp quang.

Hệ thống ống ngầm và hố ga kéo cáp thi công trước sau đó mới tiến hành kéo dây.

- Dự án sẽ xây dựng mới tuyến trung thế và 05 trạm biến áp để cấp nguồn điện cho dự án, bao gồm cả trạm cấp nguồn cho chiếu sáng đường băng, sân đỗ.

Phương án vận hành cụ thể sẽ được chính xác hóa khi lập dự án chi tiết.

* Trạm hạ thế:

- Để đáp ứng được yêu cầu phụ tải cấp điện của toàn khu, dự kiến bố trí 04 trạm biến áp, công suất chi tiết theo như bản vẽ.

- Vị trí các trạm biến áp được lựa chọn sao cho gần trung tâm phụ tải dùng điện với bán kính phục vụ không quá lớn (nhỏ hơn 300m) để đảm bảo tổn thất điện áp nằm trong giới hạn cho phép và gần đường giao thông để thuận tiện cho việc thi công.

- Vị trí, công suất trạm biến áp trong bản vẽ chỉ là định hướng, việc xác định cụ thể sẽ được thực hiện ở giai đoạn thiết  kế kỹ thuật và thiết  kế bản vẽ thi công.

- Việc đảm bảo hệ số công suất trung bình của lưới điện trong khu vực phù hợp với yêu cầu của cơ quan quản lý hệ thống điện và việc cung cấp điện cho các hạng mục sẽ được giải quyết tại từng trạm biến áp trong giai đoạn thiết kế sau.

- Lưới điện hạ thế cấp điện cho các công trình, hạng mục trong dự án bằng các tuyến cáp điện hạ thế trong ống HDPE chôn ngầm đất độ sâu từ 0,7m đến 1,0m, dọc theo rãnh cáp từ tủ điện hạ thế trạm biến áp đến tủ điện tổng từng công trình.

3. Mạng điện chiếu sáng đèn đường:

Trong Cảng hàng không sử dụng các tuyến chiếu sáng đảm bảo về mỹ quan, thiết kế hệ thống chiếu sáng dùng cột thép mạ kẽm liền cần, lắp choá đèn kiểu LED hiện đại. Bố trí chiếu sáng căn cứ mặt cắt đường cụ thể. Với trục trung tâm có giải phân cách cứng sử dụng cột đèn đôi chiếu sáng 2 bên, các trục đường khác có mặt cắt lòng đường nhỏ sử dụng kiểu chiếu sáng 1 bên. Trong phạm vi khu vực  công cộng, dịch vụ, nhà xưởng, kho… sẽ xây dựng lưới chiếu sáng chung theo thiết kế công trình.

## QUY HOẠCH THÔNG TIN LIÊN LẠC:

### Dự báo nhu cầu thuê bao:

- Dựa trên hiện trạng phát triển viễn thông ở Việt Nam.

- Phù hợp với chiến lược phát triển Bưu chính Viễn thông

- Đáp ứng vừa kịp thời, vừa đa dạng các loại hình dịch vụ trên cơ sở kế hoạch phát triển mạng hợp lý, hiệu quả.

- Kết quả đầu ra: Dự báo đối tượng khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ, Dự báo kiểu dịch vụ, Dự báo số lượng thuê bao.

### Dự báo kiểu dịch vụ:

- Dựa trên kết quả dự báo đối tượng khách hàng, dựa trên hiện trạng phát triển viễn thông ở Việt Nam và Chiến lược phát triển Bưu chính Viễn thông ở Việt Nam, nhóm Tư vấn đưa ra các dịch vụ thích hợp cho từng đối tượng người sử dụng như sau:

- Khối Nhà ga, Đài chỉ huy, Nhà điều hành cảng hàng không, văn phòng...  : thoại (POTS, VoIP), fax G3, hội nghị từ xa, truy nhập Internet, truyền số liệu, VoD.

- Kết luận: Kiểu dịch vụ cần cung cấp trong khu vực đầu tư bao gồm hai nhóm dịch vụ cơ bản: dịch vụ băng hẹp truyền thống (thoại, fax G3) và dịch vụ băng rộng (hội nghị từ xa, truy nhập Internet, truyền số liệu, VoD, IPTV/CATV).

Chỉ tiêu tính toán thông tin liên lạc:

+ Nhà ga 						: 100 số

+ Đài chỉ huy            				: 30 số

+ Nhà điều hành cảng hàng không		: 50 số

+ Các công trình nhà văn phòng	             	: 30 số/ đơn vị

+ Các công trình nhà văn phòng khác		: 10 số/ đơn vị

Tổng nhu cầu thông tin liên lạc là 		: 510 số.

### Phương án quy hoạch

- Để đáp ứng các yêu cầu và đối tượng sử dụng dịch vụ và tiến độ thực hiện dự án nói trên, nên lựa chọn xây dựng mạng truyền thông theo công nghệ định hướng NGN.

- Việc đầu tư vào hệ thống thiết bị có thể được Chủ đầu tư thực hiện. Tuy nhiên, cần xây dựng một hệ thống ống dẫn, cống, bể cáp riêng, cho phép cung cấp dịch vụ đến mọi khu vực của dự án. Mạng của khu du lịch dựa trên cơ sở truyền dẫn băng thông rộng với tính năng mở rộng dễ dàng, hỗ trợ các kiểu truy nhập và các kết nối chuẩn với mạng của VNPT, EVN, VietTel…

- Trong phạm vi nghiên cứu, chỉ đề xuất hệ thống hạ tầng thông tin bao gồm hệ thống ống luồn cáp và tủ cáp/hộp chia cáp. Việc đầu tư hệ thống cáp và thiết bị đầu cuối do Chủ đầu tư thực hiện.

## CHỮA CHÁY NGOÀI NHÀ

### Cơ sở quy hoạch

Các trụ chữa cháy bên ngoài được bố trí tại mặt tiền, chu vi nhà ga, bố trí dọc theo đường giao thông của toàn bộ khu HKDD. Khoảng cách giữa các trụ chữa cháy ngoài nhà không quá 150m thuận tiện kết nối xe chữa cháy.

Mỗi trụ nước chữa cháy bên ngoài được trang bị thêm một hộp đựng phương tiện bao gồm  4  cuộn vòi D65 và 2 lăng A, thuận tiện cho việc triển khai kết nối chữa cháy.

Hệ thống đường ống cấp nước chữa cháy bên ngoài được thiết kế nối vòng đảm bảo cung cấp nước chữa cháy cho tất cả các trụ chữa cháy trên mạng lưới.

### Mô tả

Theo bảng 13 TCVN 2622:1995 yêu cầu lưu lượng nước cần thiết tính cho 1 đám cháy phù hợp với qui mô dự án là 30 l/s tương đương 1800 L/phút.

Dung tích nước cấp cho trụ chữa cháy ngoài nhà (tối thiểu 324m3) hỗ trợ hệ thống hoạt động 180 phút.

Nước chữa cháy lấy từ bể nước ngầm chữa cháy đặt dưới nhà MEP cho hệ thống trụ nước.

Nguồn nước cấp cho hệ thống thông qua 2 bộ bơm chữa cháy (1 bơm chính + 1 bơm dự phòng). 2 bộ bơm bù áp (gồm 1 bơm bù chính và 1 bơm bù dự phòng) giúp duy trì áp suất.. Các bơm được hỗ trợ bằng nguồn điện khẩn.

## QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC THẢI - VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

### Quy hoạch thoát nước thải

1. Tiêu chuẩn và dự báo khối lượng nước thải.

Tính toán lượng nước thải CHK Phan Thiết

| STT | Đối tượng dùng nước và thành phần cấp nước | Đơn vị | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sinh hoạt trung bình | m3/ng.đ | 180.0 |
| 2 | Tiêu chuẩn thải nước lấy bằng tiêu chuẩn cấp nước | m3/ng.đ | 180.0 |
| 3 | Lượng nước thải sinh hoạt: Qnt | m3/ng.đ | 180.0 |
| 4 | Tỷ lệ lượng nước thấm | % | 5% |
| 5 | Lượng nước thấm | m3 | 9.0 |
| 6 | Tỷ lệ thu gom nước thải | % | 100% |
| 7 | Tổng lưu lượng nước thải | m3/ng.đ | 189.0 |
| 8 | Lựa chọn công suất trạm xử lý nước thải | m3/ng.đ | 200 |

2. Quy hoạch xử lý nước thải sinh hoạt.

Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt là hệ thống thoát nước riêng.

Nước thải sinh hoạt sẽ được thu gom bằng hệ thống đường ống thoát nước thải riêng đến trạm xử lý nước thải tại khu vực cảng hàng không. Nước sau trạm xử lý đạt tiêu chuẩn thoát ra hệ thống thoát nước chung theo quy chuẩn Quy chuẩn Việt Nam QCVN 14-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

Hệ thống thoát nước thải tổng thể bao gồm hệ thống đường ống HDPE DN200, và các hố ga 1000x1000.

Trên hệ thống thoát nước thải có 1 vị trí xây dựng trạm bơm chuyển bậc để bơm toàn bộ nước thải về trạm xử lý nước thải.

Công suất trạm xử lý nước thải: 200m3/ ng.đ

Hướng thoát nước: thu gom tự chảy theo độ dốc ống.

Đường ống thoát nước bẩn dụng ống HDPE, PE80, PN8; riêng những đoạn ống qua đường sử dụng ống HDPE PE80, PN10.

Độ dốc cống tối thiểu lấy bằng 1/D.

Các hố ga được thiết kế có lớp chống mùi để tránh mùi phát tán ra môi trường xung quanh.

Bảng tổng hợp khối lượng hệ thống thoát nước thải

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ống HDPE D200, PN8 | m | 2186 |
| 2 | Ống HDPE D110, PN8 | m | 150 |
| 3 | Hố ga 1000x1000 | hố ga | 64 |

### Quy hoạch vệ sinh môi trường

#### Quy hoạch thu gom chất thải rắn

Chất thải rắn sinh hoạt trong khu vực nghiên cứu được thu gom tập trung.

- Rác thải sinh hoạt phát sinh tại các khu vực được bỏ vào trong những thùng chứa rác. Rác từ thùng rác nhỏ sẽ được chuyển sang thùng rác lớn hơn. Các thùng rác lớn có lắp bánh xe có thể kéo đẩy dễ dàng. Các thùng rác lớn sau khi chứa đầy rác được tập trung tại nhà thu rác trong Cảng HK..

- Rác sinh hoạt khi được tập trung về trạm trung chuyển (trạm thu gom CTR của Cảng hàng không). Tại đây sau khi phân loại sơ bộ, rác được hợp đồng với đơn vị thu gom rác của Công ty Môi trường đô thị đến thu gom và mang đi xử lý. Việc thu gom và tập kết chất thải, chất thải rắn sinh hoạt đúng nơi quy định. Chất thải này được vận chuyển và xử lý bởi đơn vị có chức năng theo quy định tại điều 17, điều 18 của Nghị định 38/2015/NĐ-CP về việc quản lý chất thải và phế liệu.

- Rác thải sinh hoạt của cán bộ, nhân viên và khu vực dịch vụ khoảng 840 kg/ ngày.đêm.

- Rác thải sinh hoạt từ các dịch vụ tên máy bay khoảng 350 kg/ngày.đêm.

- Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải khoảng 33 kg/ngày.đêm.

#### Quy hoạch thu gom chất thải nguy hại

Nguồn phát sinh:

Chất thải nguy hại từ văn phòng làm việc: Thành phần gồm: Bóng đèn huỳnh quang hỏng, pin, hộp mực in thải, ắc qui thải, vỏ hộp chứa chất tẩy rửa, vệ sinh, vi mạch điện tử hỏng. Cảng hàng không với nhiều văn phòng, trung tâm trực thuộc và quản lý Nhà ga là đơn vị phát sinh chất thải chủ yếu. Các đơn vị khác phát sinh không đáng kể. Chất thải từ hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa, cung ứng nhiên liệu: Thành phần gồm: Dầu thải, găng tay, giẻ dính dầu mỡ, bầu lọc dầu, các vỏ hộp chứa dầu mỡ bị loại bỏ, hóa chất, cặn sơn thải, vụn xỉ kim loại, ắc qui thải.

Phương án xử lý:

- Chất thải, chất thải nguy hại được hướng dẫn phân loại và phân loại tại nguồn phù hợp với mục đích quản lý, giám sát, tuyên truyền và vận động đơn vị doanh nghiệp, cá nhân tại Cảng hàng không chấp hành quy định, đảm bảo yêu cầu thuận lợi cho việc thu gom, vận chuyển và xử lý.

- Khối lượng CTR sinh hoạt này sẽ được thu gom bằng hệ thống các thùng chứa rác chuyên dụng được bố trí ở tất cả các phòng làm việc và ở khu công cộng, khu vực nhà ăn.

- Đội vệ sinh của CHK sẽ thu gom tất cả CTR ở từng vị trí và chuyển vào điểm tập trung tại điểm trung chuyển.

- Toàn bộ CTR của CHK hàng ngày sẽ được thu gom và vận chuyển đến tập trung tại trạm trung chuyển (nhà thu gom rác của cảng hàng không). Từ đây CTR sẽ được định kỳ thu gom, vận chuyển đến trạm xử lý rác thải chung của địa phương.

- Chất thải nguy hại trong giai đoạn vận hành thương mại: khoảng 500 kg/năm.

- Chất thải rắn sinh hoạt trong khu vực nghiên cứu được thu gom tập trung.

- Khu vực cảng hàng không sẽ được bố trí các thùng rác 200l dọc theo các tuyến đường, để thu gom chất thải rắn sinh hoạt từ các công trình đơn vị.

- Thùng rác 200l là thùng rác cố định, được đặt với khoảng cách 50m/1 thùng.

## QUY HOẠCH HỆ THỐNG HỖ TRỢ CẤT, HẠ CÁNH CHO TÀU BAY

Hệ thống hỗ trợ cất, hạ cánh cho tàu bay chủ yếu phục vụ cho hoạt động bay của tàu bay hàng không dân dụng. Do đó, việc quy hoạch hệ thống phụ trợ dẫn đường sẽ rất quan trọng cho hoạt động khai thác hàng không dân dụng. Hệ thống hỗ trợ cất, hạ cánh cho tàu bay bao gồm đài VOR/DME, hệ thống đèn tiếp cận đầu 03 và đầu 21, hệ thống ILS, hệ thống AWOS, hệ thống đèn đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ và hệ thống đèn chiếu sáng sân đỗ máy bay, cụ thể như sau:

### Đài VOR/DME:

Để hỗ trợ cho máy bay hàng không dân dụng xác định vị trí sân bay, đài VOR/DME được bố trí nằm trên trục đường cất hạ cánh và cách đầu 21 là 1500m về phía Bắc (nằm ngoài ranh giới sân bay về phía Bắc 580m). Đài VOR/DME được quy hoạch đồng bộ với hệ thống cáp nguồn, với mặt bằng khu đất xây dựng là 1,0ha và xung quanh có 400m hàng rào bảo vệ đài VOR/DME.

### Hệ thống đèn tiếp cận đầu 21

Hướng tiếp cận chính của Cảng hàng không Phan Thiết là đầu 21. Do đó, Hệ thống đèn tiếp cận đầu 21 đáp ứng yêu cầu CAT I bao gồm hệ thống đèn chớp tuần tự; đèn tiếp cận; đèn thềm đầu 21; đèn Rtil cùng với hệ thống cáp nguồn được quy hoạch đồng bộ.

### Hệ thống đèn tiếp cận đầu 03

Hướng tiếp cận đầu 03 là hướng tiếp cận thứ yếu. Do đó, hệ thống đèn tiếp cận đầu 03 đáp ứng yêu cầu tiếp cận giản đơn. Hệ thống đèn tiếp cận và hệ thống cáp nguồn được xây dựng đồng bộ, số lượng đèn tiếp cận giản đơn; đèn thềm đầu 03, đèn Rtil.

### Hệ thống ILS

Để hỗ trợ tiếp cận cho máy bay hàng không dân dụng tiếp tận chính xác, hệ thống thiết bị hỗ trợ hạ cánh chính xác (ILS) cùng với hệ thống cáp nguồn được xây lắp đồng bộ bao gồm đài LOC và đài GP cụ thể như sau:

- Đài LOC: Hướng hạ cánh chính của Cảng hàng không Phan Thiết tại đầu 21. Do đó, đài LOC được đặt tại trên hướng trục tim đường cất hạ cánh khu vực bảo hiểm đầu 03. Để đảm bảo cho thiết bị LOC hoạt động hiệu quả, khu vực trước đài LOC (từ vị trí đài đến đầu đường cất hạ cánh) phải bằng phẳng. Vì vậy, tuyến mương thoát nước cắt qua đầu 21 sẽ được bố trí bằng cống ngầm thoát nước;

- Đài GP: Được xây lắp tại khu vực đầu 21 (phía Đông đường cất hạ cánh) và để đảm bảo cho thiết bị GP hoạt động hiệu quả, khu vực trước đài GP (từ vị trí đài đến đầu đường cất hạ cánh) phải bằng phẳng. Vì vậy, thoát nước khu vực trước GP sẽ được xây dựng bằng kanevo thoát nước có nắp đậy.

### Hệ thống quan trắc khí tượng tự động AWOS

Hệ thống quan trắc khí tượng tự động (AWOS) nhằm thu thập các dữ liệu về khí hậu, thời tiết và các yếu tố liên quan khác tại khu vực đặt trạm AWOS và truyền dữ liệu về phòng kỹ thuật khí tượng để phân tích và chuyển thông tin lên đài chỉ huy để phục vụ công tác điều hành bay được thuận lợi. Hệ thống AWOS Cảng hàng không Phan Thiết bao gồm 3 trạm như sau:

- Trạm AWOS đầu 03: Được quy hoạch tại khu vực đầu 03 (phía Đông đường cất hạ cánh). Trạm AWOS đầu 03 nhằm thu thập các dữ liệu về thời tiết tại khu vực đầu 03 gồm trạm đo trần mây đầu 03 và các thiết bị đo khí tượng đầu 03;

- Trạm AWOS khu vực giữa: Được quy hoạch tại khu vực giữa đường cất hạ cánh (phía Đông đường cất hạ cánh). Trạm AWOS khu vực giữa nhằm thu thập các dữ liệu về thời tiết tại khu vực giữa đường cất hạ cánh với đầy đủ các thiết bị đo khí tượng khu vực giữa;

- Trạm AWOS đầu 21: Được xây dựng tại khu vực đầu 21 (phía Đông đường cất hạ cánh và nằm sau đài GP). Trạm AWOS đầu 21 nhằm thu thập các dữ liệu về thời tiết tại khu vực đầu 21 gồm trạm đo trần mây đầu 21 và các thiết bị đo khí tượng đầu 21.

Hệ thống quan trắc khí tượng tự động cùng với hệ thống cáp nguồn, cáp thông tin được xây lắp đồng bộ.

### Hệ thống đèn đường cất hạ cánh

Hệ thống đèn đường cất hạ cánh cùng với hệ thống cáp nguồn được quy hoạch đồng bộ. Hệ thống đèn đường cất hạ cánh bao gồm đèn lề và đèn cuối đường cất hạ cánh và được đấu nối theo hai mạch chẵn lẻ.

- Đèn lề đường cất hạ cánh: Gồm 2 dãy đèn 2 bên lề đường cất hạ cánh, vị trí đèn cách biên đường cất hạ cánh 3m, các đèn cách đều nhau 60m. Tại các điểm giao nhau giữa đường cất hạ cánh và đường lăn, đèn lề đường cất hạ cánh được lắp đặt bằng đèn chìm. Số lượng đèn lề đường cất hạ cánh: 100 đèn.

- Đèn cuối đường cất hạ cánh được bố trí thành 1 dãy đèn nằm ngang tại đầu 21 và đầu 03. Số lượng đèn cuối đường cất hạ cánh: 12 đèn.

- Đèn PAPI: Được lắp đặt tại hai đầu đường cất hạ cánh, mỗi đầu lắp đặt 04 bộ đèn: Tổng số lượng đèn PAPI là: 08 đèn;

- Đèn Guardlight: 14 đèn;

- Cột gió: 02 cột.

### Hệ thống đèn lề và biển báo đường lăn, sân đỗ máy bay

- Hệ thống đèn lề đường lăn và sân đỗ máy bay cùng với hệ thống cáp nguồn, băng ống luồn cáp và hầm cáp được quy hoạch đồng bộ. Hệ thống đèn lề đường lăn và sân đỗ được bố trí trên phần lề của các đường lăn và sân đỗ (không tính đường lăn vào sân đỗ quân sự) và cách biên đường lăn hoặc sân đỗ 3m và được đấu nối theo hai mạch chẵn lẻ. Tại các điểm giao nhau giữa các đường lăn, đèn lề được lắp đặt bằng đèn chìm. Số lượng đèn lề đường lăn và sân đỗ: 313 đèn.

- Hệ thống biển báo: Tại các khu vực thay đổi hướng lăn của máy bay thì cần được quy hoạch các biển báo. Biển báo được quy hoạch trên khu vực dải san gạt của đường lăn. Số lượng: 96 biển báo.

- Đèn stopbars: 122 đèn.

- Đèn pha xoay: 01 đèn.

### Hệ thống đèn chiếu sáng sân đỗ máy bay

Hệ thống chiếu sáng cho sân đỗ máy bay là đèn cao áp được gắn trên cột đèn cùng với hệ thống cáp nguồn, hầm cáp đồng bộ. Cột đèn chiếu sáng được bố trí tại khu vực nằm giữa đường công vụ trước ga và sân đỗ máy bay. Quy mô hệ thống chiếu sáng sân đỗ gồm 05 cột đèn có chiều cao 25,0m.

## QUY HOẠCH HỆ THỐNG KHẨN NGUY CỨU HỎA

Hệ thống khẩn nguy cứu hỏa được quy hoạch là trung tâm khẩn nguy cứu hỏa. Được bố trí khu mặt đất và giáp sân đỗ máy bay để đảm bảo kịp thời về khẩn nguy cứu hỏa.

Căn cứ vào tiêu chuẩn ICAO 9137-AN/808 Trung tâm khẩn nguy cứu hỏa, mục 1, bảng 2-5: Số lượng xe cứu hỏa, cứu thương thì Cảng hàng không Phan Thiết là cấp 4E nên cấp khẩn nguy cứu hỏa của Cảng hàng không Phan Thiết được xác định là cấp 9 tương đương có 3 vị trí đỗ xe.

Căn cứ vào tiêu chuẩn 4601:2012 – Công sở cơ quan hành chính nhà nước – yêu cầu thiết kế. Thì định mức diện tích cho 1 người làm việc cộng với diện tích cho hành lang, sảnh, cầu thang, vệ sinh... được chọn ở mức trung bình là 30 m2/người.

Như vậy, sơ bộ tổng diện tích sàn cần thiết cho trung tâm khẩn nguy cứu hỏa được tính toán và trình bày trong bảng dưới đây:

| Trạm khuẩn nguy cứu hỏa | Định mức | Số người dự kiến | Diện tích sàn yêu cầu (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Diện tích sàn cho người làm việc | 30 m2/người | 10 | 300 |
| Diện tích sàn cho vị trí đỗ xe | 110 m2chỗ | 3 | 330 |
| Tổng diện tích sàn yêu cầu |  |  | 630 |

Trung tâm khẩn nguy cứu hỏa được thiết kế với nhiều phòng gian phục vụ cho nhân viên kỹ thuật như phòng trực, phòng dịch vụ, dụng cụ, bếp, phòng ngủ tập thể, phòng tắm, thay đồ,…, trong đó có 04 gian lớn kích thước 6 x 9,5m cho xe cứu hỏa và xe cứu thương, các phòng phụ trợ cho trung tâm khẩn nguy được thiết khế phù hợp với nhu cầu sử dụng. Công trình cao 7,3m (tính đến cos tự nhiên), sàn cao 0,3m ( so với cos tự nhiên).

| TT | Phòng | Số lượng | Diện tích (m 2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phòng trực | 1 | 13 |
| 2 | Phòng Trưởng Phòng | 1 | 12 |
| 3 | Phòng kỹ thuật điện | 1 | 6 |
| 4 | Phòng dịch vụ | 1 | 18 |
| 5 | Bếp | 1 | 10,5 |
| 6 | Giảng bài, nghỉ | 1 | 40 |
| 7 | Phòng ngủ tập thể | 2 | 22,5+33 |
| 8 | Vệ sinh | 2 | 11+3,5 |
| 9 | Tắm | 2 | 2,5 |
| 10 | Thay đồ | 1 | 2 |
| 11 | Tủ đồ | 1 | 22 |
| 12 | Kho chất chữa cháy | 1 | 18 |
| 13 | Xe cứu thương | 1 | 43 |
| 14 | Xe cứu hỏa | 1 | 244 |
| 15 | Hành lang |  | 60 |

## QUY HOẠCH HỆ THỐNG ĐẢM BẢO AN NINH HÀNG KHÔNG.

### Hệ thống hàng rào an ninh

#### Hàng rào an ninh khu bay

Quy hoạch xây dựng hệ thống hàng rào an ninh bảo vệ xung quanh sân bay, hàng rào phân cách khu mặt đất và khu bay. Trên hàng rào có bố trí hệ thống chiếu sáng và camera giám sát an ninh theo đúng Thông tư số 13/TT-BGTVT ngày 29/3/2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam.

- Hàng rào an ninh khu bay được thiết kế có chiều cao của phần thân và phần ngọn cao 2,45m. Kết cấu hàng rào là khung lưới thép B40 mạ kẽm (để hạn chế han gỉ của lưới B40 vì hàng rào gần biển);

- Hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống ca-me-ra an ninh cảnh báo đột nhập được thiết kế dọc theo tuyến hàng rào an ninh. Camera là loại camera mạng PTZ hồng ngoại (đèn hồng ngoại quan sát 150m), thiết bị báo động quang điện hàng rào (phát hiện đột nhập với khoảng cách 60m). Khoảng cách các camera nhỏ hơn 300m/cột, cột thép mạ kẽm D90 cao 5.5m. Đối với thiết bị báo động quang điện (phát hiện đột nhập với khoảng cách 60m) bố trí gắn trực tiếp trên trụ hàng rào. Tuyến cáp đi ngầm cấp cho các camera được xuất phát từ các trạm điện và chia thành nhiều lộ để cấp cho toàn bộ hệ thống camera, cáp tín hiệu sử dụng loại cáp quang đi ngầm.

#### Giải pháp thiết kế hàng rào an ninh khu mặt đất:

Hàng rào an ninh khu mặt đất gồm các đoạn hàng rào là hàng rào giữa khu mặt đất và khu bay, hàng rào phía Nam, hàng rào phía Đông khu mặt đất (hàng rào phía Bắc tiếp giáp với khu quân sự sẽ được quân sự xây dựng) và hàng rào ranh giới của các khu nhà chức năng. Hàng rào an ninh được xây dựng là hàng rào lưới thép mạ kẽm nhằm đảm bảo an ninh hàng không và mỹ quan khu mặt đất.

### Hệ thống cổng an ninh

Tại các vị trí ra vào kết nối giữa khu bay và khu mặt đất cũng như giữa khu bay và các nối mở của đường công vụ cần bố các cổng ra vào. Cổng ra vào phải đáp ứng yêu cầu tại Thông tư số 13/TT-BGTVT ngày 29/3/2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam.

Đặc biệt, các cổng an ninh phải đảm bảo chiều rộng cho xe cứu hỏa đi ra và vào khu bay một cách thuận lợi.

Trên cơ sở mặt bằng tuyến hàng rào an ninh và các lối mở, bố trí các cổng an ninh như sau:

- Cổng số 1: Tên tuyến đường giữa nhà ME và nhà ga;

- Cổng số 2: Trên tuyến đường giữa nhà ga hành khách và trạm xe kỹ thuật ngoại trường;

- Cổng số 3: Trên tuyến đường giữa trạm xe kỹ thuật ngoài trường và trạm khẩn nguy cứu hỏa;

- Cổng số 4: Trên tuyến đường công vụ nối từ khu bay ra đài DVOR/DME.

Bố trí các trạm gác tại các cổng ra vào sân bay nhằm đề phòng và ngăn ngừa các tình huống bất lợi về an ninh sân bay. Bố trí các lực lượng đảm bảo an ninh khu bay, khu HKDD khi có hoạt động bay để đảm bảo cho các hoạt động bay được an toàn và hiệu quả. Đồng thời phải phối hợp với dân quân tự vệ, an ninh của địa phương để làm phòng tuyến bảo vệ an ninh phía ngoài sân bay;

## QUY HOẠCH HỆ THỐNG SÂN ĐƯỜNG KHU BAY.

Trong phạm vi công tác quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng CHK Phan Thiết hạng mục: Xây dựng các công trình hàng không dân dụng chỉ thực hiện công tác quy hoạch cho sân đỗ máy bay hàng không dân dụng. Các công trình thuộc khu bay có quy mô phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt, cụ thể như sau:

Quy hoạch sân đỗ máy bay hàng không dân dụng tại Cảng hàng không Phan Thiết nhằm phục vụ khai thác các loại máy bay hàng không dân dụng lớn nhất đến Code E với quy mô 6 vị trí đỗ máy bay trong đó có 2 vị trí Code E, 4 vị trí Code C. Mặt bằng xây dựng công trình được xác định trên các cơ sở như sau:

Đường lăn chính (đường lăn song song) cách đường cất hạ cánh 182,5m, đường lăn trên sân đỗ máy bay cách đường lăn song song 146,5m; Mặt đường lăn rộng 23m, lề rộng 10,5m, dải san gạt rộng 21,5m; Khoảng cách từ chướng ngại vật đến tim đường lăn là 43,5m, đến tim vệt lăn vào bến đỗ là 40,0m (đối với máy bay Code E); Khoảng cách từ chướng ngại vật đến tim đường lăn là 26,0m, đến tim vệt lăn vào bến đỗ là 22,5m (đối với máy bay Code C); Đường công vụ rộng 8,0m;

### Quy hoạch sân đỗ máy bay

Mặt bằng quy mô sân đỗ máy bay lựa chọn như sau:

- Sân đỗ máy bay: Nhằm đáp ứng đủ vị trí đỗ cho máy bay khai thác vào giờ cao điểm, sân đỗ máy bay gồm 2 vị trí đỗ máy bay Code E, 4 vị trí đỗ máy bay Code C, đường lăn và đường công vụ trên sân đỗ;

- Lề sân đỗ máy bay: Lề sân đỗ được gia cố để chống xói mòn, chống vật liệu bề mặt bị hút vào động cơ máy bay và có khả năng chịu trải trọng máy bay lăn ra. Lề sân đỗ máy bay được bố trí tiếp nối phía ngoài của mặt đường sân đỗ. Lề sân đỗ rộng 10,5m, khu vực trước nhà ga rộng 18,5m;

- Dải san gạt sân đỗ: Dải san gạt sân đỗ là khu vực kết cấu nằm kế tiếp phía ngoài của lề sân đỗ, Dải san gạt được bố trí dọc theo chiều dài sân đỗ và có bề rộng tối thiểu là 21,5m nhằm đáp ứng đủ độ rộng an toàn cho máy bay vận hành khai thác.

### Hệ thống đường lăn nối

- Đường lăn nối A3

Là đường lăn (phía Nam sân đỗ máy bay) nối sân đỗ máy bay với đường lăn chính (đường lăn song song) đảm bảo cho máy bay di chuyển nhanh chóng và an toàn trong khai thác. Đường lăn nối A3 kết nối với đường lăn chính và nằm cuối đường lăn thoát nhanh nên rất thuận lợi cho máy bay sau khi hạ cánh, thoát ra khỏi đường CHC đến đường lăn thoát nhanh và về sân đỗ máy bay là rất nhanh chóng và thuận lợi. Đường lăn nối A3 được quy hoạch với chiều dài 116.0m, rộng 32m, lề mỗi bên rộng 10,5m, Dải san gạt đường lăn rộng 21,5m.

Đường lăn nối A4

Là đường lăn (phía Bắc sân đỗ máy bay) nối sân đỗ máy bay với đường lăn chính (đường lăn song song). Đường lăn nối A4 kết nối với đường lăn chính và nằm cuối sân đỗ nên rất thuận lợi cho máy bay sau vận hành từ sân đỗ ra đường lăn song song để lên đường CHC nhanh chóng và thuận lợi. Đường lăn nối A4 được quy hoạch với chiều dài 116.0m, rộng 32m, lề mỗi bên rộng 10,5m, Dải san gạt đường lăn rộng 21,5m.

### Đường vành đai và đường phục vụ xe kiểm tra khu bay

Là những tuyến đường chủ yếu phục vụ các loại xe tuần tra sân bay, xe duy tu bảo dưỡng công trình và trong tình huống đặc biệt có thể sử dụng cho việc di chuyển của xe cứu hỏa cho đài VOR/DME. Cụ thể như sau:

- Tuyến đường vành đai trong ranh giới sân bay: Điểm đầu tuyến được xác định tại điểm tiếp giáp với lề sân đỗ máy bay phía Nam, chạy về phía Nam và dọc theo hàng rào ranh giới sân bay đến điểm cuối là điểm tiếp giáp giữa khu bay và sân đỗ máy bay quân sự. Đường vành đai được thiết kế với chiều rộng mặt đường là 3,5m, lề đường rộng 1,0m, chiều rộng nền đường 5,5m.

- Tuyến đường kiểm tra trong khu bay: Là các tuyến đường phục vụ xe kiểm tra công trình trong khu bay, đường được kết nối với đường vành đai dẫn vào bảo hiểm đầu đường cất hạ cánh gồm hai đoạn đường như sau:

+ Đường kiểm tra khu bay phía Nam: Là đường nối từ đường vành đai vào khu vực dải hãm phanh của đầu 03 với quy mô 01 làn xe, mặt đường rộng 3,5m;

+ Đường kiểm tra khu bay phía Bắc: Là đường nối từ đường vành đai vào khu vực dải hãm phanh của đầu 21. Đây là đường phục vụ xe kiểm tra khu bay và kết hợp phục vụ cho xe cứu hỏa di chuyển từ trạm cứu hỏa đến đài VOR/DME. Do đó, đường được thiết với quy mô 02 làn xe, mặt đường rộng 7,0m.

- Tuyến đường kiểm tra ngoài khu bay (kiểm tra đài VOR/DME): Là đoạn đường kết nối đường vành đai với đài VOR/DME có điểm đầu tuyến tại khu vực cuối bảo hiểm đầu 21 nối thẳng đến đài VOR/DME, đây là tuyến đường phục vụ xe tuần tra sân bay, xe duy tu bảo dưỡng công trình và đặc biệt có thể sử dụng cho xe cứu hỏa tại khu vực đài VOR/DME, do đó tuyến đường có chiều rộng mặt đường là 7,0m, lề đường rộng 1,0m.

- Để đảm bảo thoát nước liên tục từ khu bay ra khỏi cảng hàng không, tại các vị trí đường công vụ cắt ngang khu vực tụ thủy bố trí quy hoạch các cống thoát nước cho phù hợp.

# ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

## ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG, XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CHÍNH TẠI KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH

### Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật

#### Môi trường không khí

- Theo số liệu quan trắc đợt III năm 2015 của Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh BÌnh Thuận (quan trắc từ ngày 11/08/2015 đến ngày 4/09/2015) cho thấy diễn biến chất lượng môi trường của tỉnh như sau:

- Điểm nền: Khu vực lâm nghiệp Thuận Minh – Hàm Thuận Bắc và khu vực xã Hòa Thắng – Bắc Bình quan trắc điểm nền tháng 08 và tháng 09 hầu hết chỉ tiêu quan trắc đạt quy chuẩn cho phép QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT.

- Khu vực đô thị: Đối với chất lượng không khí khu vực đô thị bao gồm các điểm tại các khu dân cư: Đức Nghĩa, Phú Thủy, Xuân An, Phú Hài, Hàm Tiến, Đức Tài, Thanh Xuân, thị trấn Võ Xu, thị trấn Lạc Tánh, thị trấn Ma Lâm, thị trấn Chợ Lầu, thị trấn Phan Rí Cửa, thị trấn Liên Hương. Nồng độ bụi vượt chuẩn tại thị trấn Phan Rí Cửa vào đợt 4 (326µg/m3) vượt 1,08 lần. Ngoài ra, đối với các chỉ tiêu quan trắc khác độ ồn, SO2, NO2, CO, H2S đều nằm trong giới hạn cho phép.

- Khu vực công nghiệp: Gồm khu công nghiệp Phan Thiết, khu công nghiệp Hàm Kiệm, khu vực khai thác sét gạch ngói Đức Linh, khu vực sản xuất gạch ngói Gia An – Tánh Linh, khu vực khai thác sét Tánh Linh, khu vực sản xuất gạch ngói Hàm Thuận Nam, khu vực nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân. Các chỉ tiêu quan trắc độ ồn, bụi SO2, NO2, CO tại các vị trí của khu vực công nghiệp đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn Việt Nam.

- Khu vực du lịch: Hiện trạng môi trường không khí tại các khu du lịch: Mũi Né, Đồi Dương – Lagi, Mũi Kê Gà, biển Cổ Thạch. Qua kết quả quan trắc cho thấy độ ồn đạt quy chuẩn QCVN 26:2010/BTNM. Các chỉ tiêu phân tích bụi, CO, SO2, NO2 nằm trong quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT.

- Khu vực giao thông: tại ngã 3 Quốc lộ 1A – Tánh Linh, ngã 3 Quốc lộ 1A - QL55, khu vực Quốc lộ 28 – Hàm Thuận Bắc và khu vực Quốc lộ 1A - Vĩnh Hảo. Nồng độ bụi tại  khu vực Quốc lộ 1A - Vĩnh Hảo vào đợt 4 (432 µg/m3) vượt chuẩn 1,44 lần

- Khu vực khai thác và sản xuất khoáng sản: Khu vực khai thác Titan Mũi Né, khu vực khai thác Titan La Gi, khu vực khai thác Titan - Sơn Mỹ, khu vực khai thác Titan Suối Nhum, khu vực khai thác Titan xã Hòa Thắng, khu vực mỏ đá TàZon. Tại các khu vực khai thác và sản xuất khoáng sản đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn Việt Nam.

- Khu vực cảng cá: Tại khu vực cảng cá Phan Thiết, cảng cá La Gi, cảng cá Phan Rí Cửa. Các chỉ tiêu: SO2, NO2, CO, H2S, NH3 nằm trong QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 06:2008/BTNMT.

- Khu vực sản xuất nông lâm nghiệp: Khu vực trồng tiêu Đức Linh, khu vực trồng thanh long Hàm Thuận Nam, khu vực chăn nuôi xã Sông Lũy, khu vực trồng lúa – Tuy Phong. Qua kết quả phân tích và so sánh với QCVN 26:2010/BTNMT, QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 06:2008/BTNMT đa số các chỉ tiêu đều nằm trong quy chuẩn cho phép.

#### Môi trường nước

Do nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là hệ thống thoát nước thải của Thành phố Phan Thiết nên không không sử dụng số liệu điều tra.

#### Tài nguyên sinh vật

Trong khu vực không có các loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

### Hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí

Để đánh giá hiện trạng chất lượng thành phần môi trường vật lý tại khu vực Dự án, Chủ đầu tư đã kết hợp với Trung tâm Công nghệ và Quản lý môi trường & Tài nguyên tiến hành đo đạc, lấy mẫu và phân tích vào 03 đợt: ngày 25/06/2019; 27/06/2019 và 29/06/2019.

Phòng thí nghiệm của Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường & Tài nguyên đã được công nhận đủ điều kiện bởi các cấp thẩm quyền:

- Quyết định số 381/QĐ-BTNTMT ngày 12/02/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (số hiệu: VIMCERTS 053).

Văn Phòng Công nhận chất lượng thuộc Bộ Khoa học Công nghệ công nhận Phòng thử nghiệm môi trường phù hợp theo ISO/IEC 17025:2005 mang số hiệu VILAS 547 theo quyết định số 104.2019/QĐ-VPCNCL ngày 14/02/2019.

Hình 6.1. Lấy mẫu hiện trường khu vực dự án

Cụ thể về vị trí lấy mẫu, điều kiện lấy mẫu, các thông số đo đạc và phân tích được trình bày cụ thể như sau:

Hình 6.2. Sơ đồ vị trí lấy mẫu

#### Môi trường không khí xung quanh

- Mục tiêu lấy mẫu và cách chọn vị trí lấy mẫu:

  - Do hướng cất cánh và hạ cánh sân bay là hướng Đông Bắc xuống Tây Nam nên ảnh hưởng nhiều nhất tiếng ồn, khí thải là khu dân cư, nhà dân hướng này:

    - Các vị trí chọn khảo sát là phía Bắc dự án VT1, VT2 có cụm dân cư theo đường 715.

    - Các vị trí chọn khảo sát là phía Nam dự án ở các vị trí  VT8, VT9, 10 có khu Sealink, cụm dân cư Hàm Tiến.

  - Phía Đông dự án là có các cụm dân cư sống dọc đường 715 chọn các vị trí VT3, VT4, VT5 là có khoảng cách đến ranh dự án gần nhất.

  - Ở vị trí VT7 là trong phạm vi dự án có khu nhà bỏ hoang của quân đội được chọn làm vị trí khảo sát

  - Sát ranh dự án ở vị trí VT8 có công ty đang hoạt động nên cũng chọn làm đối tượng khảo sát

  - Ngoài ra, trên hoa gió của khu vực chọn các vị trí lấy mẫu tại khu vực dự án có thể bị ảnh hưởng nhiều nhất do hoạt động của dự án sau này.

- Các thông số đo đạc và phân tích: SO2, NO2, CO, Bụi, Tiếng ồn.

- Phương pháp quan trắc: Việc đánh giá hiện trạng chất lượng không khí được tiến hành theo Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn ở Thông tư 28/2011/TT-BTNMT của Bộ TN&MT đối với từng chỉ tiêu:

  - Phương pháp đo, phân tích và lấy mẫu SO2 : TCVN 5971:1995

  - Phương pháp đo, phân tích và lấy mẫu NO2 : TCVN 6137:2009

  - Phương pháp đo, phân tích và lấy mẫu CO : HDPT - CO

  - Phương pháp đo, phân tích và lấy mẫu Bụi : TCVN 5067:1995

  - Phương pháp đo mẫu Tiếng ồn: TCVN 7878-2:2010

- Các thiết bị đo đạc và lấy mẫu bao gồm:

  - Thiết bị lấy mẫu bụi tổng số: Shibata – Nhật;

  - Thiết bị đo tiếng ồn: Quest – Mỹ;

  - Thiết bị lấy mẫu CO, NO2, SO2, Clo: Desaga – Đức

- Vị trí các điểm lấy mẫu: Gồm 10 vị trí, mô tả và toạ độ xem bảng 7.1

- Kết quả đo đạc và phân tích: qua các bảng 7.2; bảng 7.3; bảng 7.4

###### Bảng 6.1. Vị trí các điểm lấy mẫu không khí

| TT | Mẫu | Tọa độ (VN 2000) | Mô tả vị trí |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | X (m) | Y(m) |  |
| 1 | VT1 | 1220069 | 470815 | Hộ Nguyễn Quốc Dũng, xóm 1, thôn 7, xã Hồng Đức, Tp. Phan Thiết |
| 2 | VT2 | 1220050 | 472400 | Ngã ba đường 715, hướng Bắc dự án |
| 3 | VT3 | 1218297 | 473291 | Đường 715, phía Đông Bắc dự án |
| 4 | VT4 | 1216089 | 472863 | Đối diện công ty TNHH Sx RAM, thôn Thiên An, xã Thiện Nghiệp |
| 5 | VT5 | 1214544 | 472603 | Quán cafe VSTAR, ngã tư 715 và Hồ Quang Cảnh, phía Đông dự án |
| 6 | VT6 | 1214898 | 470490 | Văn phòng của đoàn 319 bỏ hoang, xã Thiện Nghiệp nằm trong ranh dự án |
| 7 | VT7 | 1215800 | 470774 | Công ty TNHH Quốc Thái Thanh, thôn Thiên Sơn, xã Thiện Nghiệp sát ranh dự án |
| 8 | VT8 | 1211540 | 468677 | Ngã tư đường Nguyễn Tấn Định, phường Hàm Tiến, phía Nam dự án |
| 9 | VT9 | 1209999 | 466008 | Nhà 47 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, phía Nam dự án |
| 10 | VT10 | 1211121 | 465639 | Lâu đài rượu vang Sealink, phường Hàm Tiến, phía Nam dự án |

Nguồn: CETNARM, 06/2019

Bảng 6.2. Kết quả tiếng ồn và không khí xung quanh khu vực Dự án

| Stt | Chỉ tiêu thử nghiệm | Đơn vị tính | Kết quả thử nghiệm | QCVN 05:2013/ BTNMT | QCVN 26:2010/ BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |  |  |
| 1 | Tiếng ồn | dBA | 56,7 | 54,8 | 56,2 | 57,5 | - | 70 |
| 2 | Bụi | µg/m³ | 98,8 | 98,6 | 113,5 | 102,1 | 300 | - |
| 3 | SO2 | µg/m³ | 60,3 | 58,3 | 53,8 | 60,8 | 350 | - |
| 4 | NO2 | µg/m³ | 65,2 | 67,2 | 67,2 | 67,8 | 200 | - |
| 5 | CO | µg/m³ | 1925 | 1754 | 1912 | 1823 | 30.000 | - |

Nguồn: CETNARM, 06/2019

###### Bảng 6.3. Kết quả tiếng ồn và không khí xung quanh khu vực Dự án

| Stt | Chỉ tiêu thử nghiệm | Đơn vị tính | Kết quả thử nghiệm | QCVN 05:2013/ BTNMT | QCVN 26:2010/ BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | VT5 | VT6 | VT7 |  |  |
| 1 | Tiếng ồn | dBA | 57,1 | 54,9 | 54,0 | - | 70 |
| 2 | Bụi | µg/m³ | 100,3 | 94,4 | 109,7 | 300 | - |
| 3 | SO2 | µg/m³ | 59,7 | 58,9 | 58,4 | 350 | - |
| 4 | NO2 | µg/m³ | 66,6 | 64,4 | 66,3 | 200 | - |
| 5 | CO | µg/m³ | 1918 | 1792 | 1892 | 30.000 | - |

Nguồn: CETNARM, 06/2019

###### Bảng 6.4. Kết quả tiếng ồn và không khí xung quanh khu vực Dự án

| Stt | Chỉ tiêu thử nghiệm | Đơn vị tính | Kết quả thử nghiệm | QCVN 05:2013/ BTNMT | QCVN 26:2010/ BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | VT8 | VT9 | VT10 |  |  |
| 1 | Tiếng ồn | dBA | 62,5 | 65,7 | 61,3 | - | 70 |
| 2 | Bụi | µg/m³ | 106,7 | 119,8 | 113,6 | 300 | - |
| 3 | SO2 | µg/m³ | 72,0 | 80,8 | 84,8 | 350 | - |
| 4 | NO2 | µg/m³ | 99,5 | 82,5 | 77,4 | 200 | - |
| 5 | CO | µg/m³ | 2022 | 2004 | 2033 | 30.000 | - |

Nguồn: CETNARM, 06/2019

Ghi chú:

(*) : QCVN 06:2009/ BTNMT (TB 1 giờ)

Nhận xét:

Hiện trạng chất lượng không khí tại khu vực Dự án rất tốt, tất cả các thông số đo đạc và phân tích nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT, QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 06:2009/ BTNMT.

#### Hiện trạng chất lượng nước ngầm

- Phương pháp:Việc đánh giá hiện trạng chất lượng nước ngầm được tiến hành theo Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường ngầm ở Thông tư 30/2011/TT-BTNMT của Bộ TN&MT đối với từng chỉ tiêu:

  - Phương pháp lấy mẫu: TCVN 6663-1:2011, TCVN 6663-3:2008

  - Phương pháp phân tích các thông số chất lượng nước được tuân theo tiêu chuẩn Việt Nam và Tiêu chuẩn Quốc tế.

- Dụng cụ lấy mẫu: Can lấy mẫu, thùng chứa mẫu.

- Vị trí và điểm lấy mẫu nước ngầm: tại 3 vị trí VT1, VT6 và VT7

- Kết quả đo đạc và phân tích: bảng 7.6

Bảng 6.5. Vị trí các điểm lấy mẫu nước ngầm

| Mẫu | Tọa độ (VN 2000) | Mô tả vị trí |
| --- | --- | --- |
|  | X (m) | Y(m) |  |
| VT1 | 1220069 | 470815 | Hộ Nguyễn Quốc Dũng, xóm 1, thôn 7, xã Hồng Đức, Tp. Phan Thiết, giếng khoan sâu 40m |
| VT6 | 1214898 | 470490 | Công ty TNHH Quốc Thái Thanh, thôn Thiên Sơn, xã Thiện Nghiệp, Tp. Phan Thiết, sâu 80m |
| VT7 | 1215800 | 470774 | Văn phòng 319, xã Thiện Nghiệp, Tp. Phan Thiết, giếng khoan sâu 70m |

Nguồn: CETNARM, 06/2019

Bảng 6.6. Kết quả phân tích chất lượng nước ngầm

| Stt | Chỉ tiêuthử nghiệm | Đơn vị tính | VT1 | VT6 | VT7 | QCVN 09-MT : 2015/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | - | 6,2 | 6,2 | 7,8 | 5,5 – 8,5 |
| 2 | TDS | mg/L | 408 | 88 | 1277 | 1.500 |
| 3 | TSS | mg/L | 3 | 2 | 7 | - |
| 4 | N-NH4+ | mg/L | 1,12 | 0,56 | 0,56 | 1 |
| 5 | N-NO3- | mg/L | 1,7 | 0,24 | 1,6 | 15 |
| 6 | Độ cứng | mg/L | 68 | 9 | 281 | 500 |
| 7 | Fe tổng | mg/L | 0,43 | 0,39 | 0,88 | 5 |
| 8 | Cl- | mg/L | 92,5 | 14,7 | 469,2 | 250 |
| 9 | As | mg/L | KPH (LOD = 0,003) | KPH (LOD = 0,003) | KPH (LOD = 0,003) | 0,05 |
| 10 | Mn | mg/L | KPH (LOD = 0,03) | KPH (LOD = 0,03) | KPH (LOD = 0,03) | 0,5 |
| 11 | Coliform | MPN/100mL | <3 | 400 | <3 | 3 |

Nhận xét:

Các chỉ tiêu chất lượng nước ngầm đều đạt Qui chuẩn QCVN09-MT:2015/BTNMT đối với Quy chuẩn chất lượng nước dưới đất trừ Amonia ở vị trí VT1. Hàm lượng Amonia tại khu vực nhà dân cao có thể do nguồn nước đã bị nhiễm bẩn từ sử dụng phân bón hoá học quá mức trong nông nghiệp của người dân khu vực.

#### Hiện trạng chất lượng đất

- Phương pháp:Việc đánh giá hiện trạng chất lượng đất được tiến hành theo Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường đất ở Thông tư 33/2011/TT-BTNMT của Bộ TN&MT đối với từng chỉ tiêu:

  - Phương pháp lấy mẫu: TCVN 5297:1995, TCVN 7538-2:2005

  - Phương pháp đo, phân tích As, Zn: ACIAR-AAS 001:2007

  - Phương pháp đo, phân tích Cd, Cu, Pb, Ni, Cr: HDPP/KLN/01/RIBE

- Dụng cụ lấy mẫu: Khoan tay, thùng chứa mẫu.

- Vị trí và điểm lấy mẫu đất: Gồm 2 vị trí VT6 và VT7, toạ độ xem bảng 7.7.

- Kết quả đo đạc và phân tích: bảng 7.8

Bảng 6.7. Vị trí các điểm lấy mẫu đất

| Mẫu | Tọa độ (VN 2000) | Mô tả vị trí |
| --- | --- | --- |
|  | X (m) | Y(m) |  |
| VT6 | 1214898 | 470490 | Cách công ty TNHH Quốc Thái Thanh, thôn Thiên Sơn, xã Thiện Nghiệp, Tp. Phan Thiết khoảng 50m |
| VT7 | 1215800 | 470774 | Cách văn phòng 319, xã Thiện Nghiệp, Tp.Phan Thiết khoảng 20m, ranh dự án |

Nguồn: CETNARM, 06/2019

Bảng 6.8. Kết quả phân tích chất lượng đất

| Stt | Chỉ tiêu thử nghiệm | Đơn vị tính | VT6 | VT7 | QCVN 03-MT:2015/BTNMT cột đất công nghiệp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | As | mg/Kg | 1,47 | 1,20 | 25 |
| 2 | Cd | mg/Kg | KPH (LOD = 0,02) | KPH (LOD = 0,02) | 10 |
| 3 | Cu | mg/Kg | Phát hiện vết (<6) | KPH (LOD = 2) | 300 |
| 4 | Pb | mg/Kg | 1,30 | 1,35 | 300 |
| 5 | Cr | mg/Kg | Phát hiện vết (<6) | Phát hiện vết (<6) | 250 |
| 6 | Zn | mg/Kg | KPH (LOD = 3) | KPH (LOD = 3) | 300 |

Nhận xét:

Các chỉ tiêu chất lượng đất tại khu vực dự án đều đạt Qui chuẩn QCVN 03-MT:2015/BTNMT đối với đất dành cho công nghiệp

### Hiện trạng tài nguyên sinh vật

Dự án đã được giải phòng đền bù, các cây lấy gỗ đã được thu hoạch nên đa phần là khu vực trống chỉ có cỏ mọc hoang nên tài nguyên sinh vật nghèo nàn, giá trị đa dạng sinh học thấp.

Hình 6.3: Hiện trạng tài nguyên sinh vật khu vực dự án

Ở khu vực khu vực dự án thì có khoảng 34 loài cây tái sinh dưới tán rừng trồng Keo lá tràm gồm:

  - Trong đó có 6 loài cây gỗ thường có gồm:

    - Keo lá tràm: Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth (chiếm diện tích trên 80%),

    - Ràng ràng: Ormosia balansea Drake (3%),

    - Hoàng linh: Peltophorum tonkinensis A. Chev (2%),

    - Hoắc quang: Wendlandia paniculata DC (1%),

    - Kháo lá to: Phoebe tavoyana Hook.f. (3%)

    - Bời lời: Litsea monopetala (Roxb.) Pers. (2%).

  - Các loài khác (27 loài) chiếm 9% diện tích, đó là những cây gỗ nhỏ, cây bụi như: Ba chạc, Cứt sâu, Đơn nem, Găng, Thàu táu...

(Nguồn: Chủ đầu tư tự khảo sát)

### Xác định các vấn đề môi trường chính tại khu vực lập quy hoạch.

Trên cơ sở phân tích các nội dung của Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng và các nội dung liên quan đến kế hoạch phát triển các trang thiết bị, cơ sở hạ tầng phục nhu cầu vận chuyển hành khách. Một số vấn đề môi trường chính cần được xem xét trong ĐMC này như sau:

Bảng 6.9: Các vấn đề môi trường chính liên quan đến quy hoạch

| TT | Các vấn đề môi trường chính | Lý do lựa chọn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Môi trường không khí: Gia tăng phát thải khí, bụi do hoạt động của hàng không và hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng; Tiếng ồn gia tăng từ hoạt động cất, hạ cánh của tàu bay | Phát thải khí thải, tiếng ồn. là một trong những vấn đề cốt lõi của ngành hàng không, việc xây dựng Cảng hàng không sẽ làm phát sinh lượng hành khách, số chuyến bay, chủng loại tàu bay. sẽ tăng lượng khí thải, tiếng ồn. tác động đến môi trường không khí |
| 2 | Môi trường nước | Sự gia tăng nhanh chóng về nguồn cấp và lượng nước thải liên quan đến hành khách và các hoạt động dịch vụ trong khu vực Cảng hàng không. |
| 3 | Môi trường xã hội Ảnh hưởng đến quy hoạch sử dụng đất Ảnh hưởng đến đời sống của dân cư từ việc thu hồi đất để xây dựng Gia tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh theo đường hàng không | Thu hồi đất thổ cư, đất nông nghiệp, đất rừng sản suất, đất nuôi trồng thủy sản. Gia tăng lượng khách Việt Nam và khách Du lịch quốc tế tạo nguy cơ lan truyền một số bệnh dịch theo đường hàng không. |

Ngoài các vấn đề môi trường chính nêu trên còn một số vấn đề môi trường khác như phát thải chất thải rắn, chất thải nguy hại; các vấn đề phát sinh sự cố như cháy nổ, hỏa hoạn, tai nạn.... Tuy nhiên trong quy hoạch chi tiết này, mức độ ảnh hưởng của các vấn đề trên là không lớn và phạm vi ảnh hưởng hẹp nên không được đánh giá là vấn đề môi trường chính. Các ảnh hưởng sẽ được giảm thiểu khi thực hiện đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

## DỰ BÁO, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH

Các tác động đến môi trường của khu vực quy hoạch là do các hoạt động trong suốt quá trình triển khai dự án gây nên. Quá trình triển khai dự án được chia thành ba giai đoạn chính gồm:

- Giai đoạn chuẩn bị;

- Giai đoạn thi công (xây dựng);

- Giai đoạn vận hành.

Các tác động của dự án trong từng giai đoạn kể trên rất khác nhau và được giảm nhẹ nếu có các biện pháp giảm thiểu hợp lý. Các tác động gây ra trong giai đoạn vận hành thường không nghiêm trọng nhưng có thời gian tác động lâu dài.

### Đánh giá tác động của giai đoạn chuẩn bị

#### Nguồn gây tác động

Các hoạt động chủ yếu trong giai đoạn chuẩn bị được xác định là các đối tượng tạo ra các nguồn gây tác liên quan đến chất thải và không liên quan đến chất thải, bao gồm:

- Rà phá bom mìn;

- Dọn dẹp mặt bằng tạo công trường thi công

* Rà phá bom mìn

Chủ đầu tư đã thực hiện rà phá bom mìn trước khi thực hiện dự án, việc rà phá bom mìn đã được ký hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tổng công ty Thái Sơn – Xí Nghiệp Xây dựng và Cơ Điện Lạnh

* Tác động của chất thải rắn tới môi trường và cảnh quan từ hoạt động dọn dẹp, san ủi mặt bằng

- Nguồn tác động:

Chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn này bao gồm:

+ Gạch ngói vỡ, vôi vữa, sắt, thép, gỗ... từ việc tháo dỡ nhà cửa, phá dỡ kết cấu gạch, đá xây, phá dỡ kết cấu bê tông.

+ Cây cối tầng phủ.

+ Rác thải từ chuẩn bị mặt bằng công trường

### Đánh giá tác động của giai đoạn thi công xây dựng

#### Tổng quan

Đây là giai đoạn gây ra những ảnh hưởng lớn tới môi trường của khu vực quy hoạch. Tuy nhiên, những ảnh hưởng này chỉ mang tính cục bộ và diễn ra trong khoảng thời gian thi công.

Các hạng mục công trình chủ yếu của Dự án trong giai đoạn thi công gây ra các nguồn gây ô nhiễm môi trường có liên quan đến chất thải và không liên quan đến chất thải, bao gồm:

- Các hoạt động chính:

+ Xây dựng các công trình thuộc khu bay;

+ Xây dựng sân đỗ máy bay hàng không dân dụng

+ Thi công hệ thống các nhà ga và khu mặt đất (Nhà ga HK, hệ thống cấp nước, đường giao thông; Xây dựng hệ thống thoát nước (cống thoát nước, hệ thống xử lý nước thải, nhà chứa rác);

+ Xây dựng các công trình hỗ trợ CHK (hệ thống đèn, tín hiệu dẫn đường, hệ thống quan trắc khí tượng);

+ Xây dựng tuyến đường kết nối

- Các hoạt động phụ trợ:

+ Vận chuyển nguyên vật liệu, đất đá loại;

+ Tập trung công nhân;

+ Hoạt động đổ thải.

- Thứ tự thi công lần lượt như sau:

+ Đào nền đường hiện hữu và kết cấu móng tại các vị trí thi công các nhà ga, sân đỗ máy bay;

+ Thi công cọc khoan nhồi tại ví trí thi công nhà ga, cầu cạn;

+ Lắp đặt và xây dựng công trình phụ trợ: Cấp thoát nước, thiết bị thông tin liên lạc, hệ thống điện, hệ thống cảnh báo, phòng cháy chữa cháy đèn chiếu sáng;

+ Hoàn thiện.

Với khối lượng vật liệu xây dựng và phương tiện xe - máy thi công cần thiết có thể gây tác động tiêu cực môi trường, ảnh hưởng đến quá trình làm việc, sinh hoạt của các khu dân cư xung quanh và tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu, phế thải xây dựng.

Các tác động gây ảnh hưởng xấu cho con người và môi trường trong quá trình xây dựng bao gồm: tác động do ô nhiễm môi trường không khí, tiếng ồn, rung động, tác động do ô nhiễm môi trường nước, tác động do ô nhiễm môi trường đất, tai nạn lao động, nguy cơ sự cố và rủi ro môi trường (cháy nổ, sụt lún,...).

Bảng 6.10 Các nguồn gây tác động trong giai đoạn thi công xây dựng

| TT | Hoạt động phát sinh tác động | Yếu tố gây tác động |
| --- | --- | --- |
| I | Các hoạt động liên quan đến chất thải |
| 1 | Thi công xử lý nền móng khu bay và các công trình nhà ga, trạm,... | Chất thải xây dựng |
| 3 | Thi công tuyến đường kết nối, đường trục chính, đường nội bộ trong khu vực | Chất thải xây dựng, chất thải nguy hại như nhựa đường |
| 4 | Vận chuyển nguyên vật liệu, chất thải xây dựng | Bụi, khí thải, rơi vãi nguyên vật liệu, chất thải rắn. |
| 5 | Hoàn thiện nội, ngoại thất | Chất thải xây dựng |
| 6 | Sinh hoạt của công nhân | Nước thải, chất thải sinh hoạt |
| II | Hoạt động không liên quan đến chất thải |
| 1 | Hoạt động của máy móc, thiết bị | Tiếng ồn, rung động |
| 2 | Vận chuyển nguyên vật liệu, chất thải xây dựng | Tiếng ồn, rung động, |
| 3 | Tập trung công nhân | Bệnh dịch, xung đột, mâu thuẫn |
| 4 | Các rủi ro của dự án | Tai nạn giao thông, lao động.. |

#### Dự báo, đánh giá tác động của các nguồn phát sinh

1. Tác động đến môi trường không khí

a. Nguồn phát sinh chất thải

Các hoạt động làm phát sinh bụi và khí thải có khả năng gây tác động đến chất lượng môi trường không khí, bao gồm:

- Hoạt động thi công đào đắp khu bay và khu vực khác;

- Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, đất đá thải và hoạt động máy móc thi công;

- Xây dựng cống và các công trình phụ trợ (hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống thông tin liên lạc và biển báo...).

b. Đánh giá tác động

b1. Ô nhiễm bụi phát sinh từ hoạt động đào đắp, thi công

Lượng bụi phát sinh từ hoạt động đào đắp liệu phụ thuộc vào thành phần đất đào, độ ẩm và điều kiện thời tiết. Nồng độ bụi phát sinh từ hoạt động thi công đào đắp cao hơn GHCP với khu vực xây dựng công trình CHK.

Bụi phát sinh từ các hoạt động thi công đào đắp bao gồm cả bụi lắng và bụi lơ lửng. Trong đó, theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, lượng bụi lơ lửng chiếm khoảng 36% (Nguồn: WHO. 1993).

Đối tượng chịu tác động:

Tất cả các đối tượng xung quanh khu vực quy hoạch trong phạm vi 15m kể từ vị trí thi công đều chịu ô nhiễm bụi.

Mức độ tác động: Nhỏ, có thể khắc phục;

Thời gian tác động: 36 tháng đối với hoạt động đào đắp xây dựng Cảng hàng không.

b2. Ô nhiễm bụi phát sinh từ hoạt động vận chuyển

Trong giai đoạn thi công, hoạt động vận chuyển bao gồm: vận chuyển đất phục vụ cho đắp sân đỗ, nhà ga và khu mặt đất, vận chuyển vật liệu xây dựng, đổ thải.... Theo tính toán, dự án sẽ cần vận chuyển:

+ Thi công công trình trong Cảng hàng không;

+ Thi công hệ thống giao thông tiếp cận.

Dự kiến khoảng cách vận chuyển nguyên vật liệu 50km đối với hoạt động vận chuyển xi măng, sắt thép, cát, bê tông thương phẩm; 5 km đối với quá trình vận chuyển đất đá không phù hợp cho việc lưu giữ, tận dụng cho các hoạt động đắp, gia cố nền đường.

Bụi và khí thải từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu phát sinh từ các nguồn ô nhiễm sau:

- Lượng bụi phát sinh từ quá trình bốc dỡ vật liệu;

- Lượng bụi đất do rơi vãi vật liệu vận chuyển và do cuốn lên từ nền đường, trong đó chủ yếu là do rơi vãi đất san nền;

- Lượng bụi và khí thải phát sinh từ do đốt cháy xăng, dầu không hoàn toàn trong động cơ của các phương tiện vận chuyển với thành phần gồm bụi, CO, NO2 và SO2.

Mức độ tác động: Lớn đối với hoạt động thi công CHK và trung bình đối với hoạt động thi công tuyến đường giao thông.

Thời gian tác động: Trong suốt quá trình thi công các công trình CHK và tuyến đường kết nối

Đối tượng tác động: Cán bộ công nhân thi công trên công trường, khu dân cư dọc tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu.

2. Tác động đến môi trường nước mặt

a. Nguồn phát sinh chất thải

Trong suốt quá trình thi công dự án, nguồn gốc gây ra các tác động xấu tới môi trường nước sẽ bao gồm:

- Nước mưa chảy tràn trong khu vực thi công;

- Nước thải từ hoạt động sinh hoạt của công nhân;

- Nước thải từ quá trình dưỡng máy móc và trang thiết bị thi công.

b. Đánh giá tác động

b1. Nước mưa chảy tràn

Vào những khi trời mưa, nước mưa chảy tràn qua khu vực công trường đang thi công xây dựng sẽ cuốn theo đất, cát, chất cặn bã, dầu mỡ rơi rớt xuống hệ thống thoát nước hoặc tràn ra khu vực xung quanh. Nếu lượng nước này không được quản lý tốt cũng sẽ gây tác động tiêu cực lớn đến nguồn nước mặt. Theo số liệu thống kê của WHO thì nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn thông thường như sau:

| - Nitơ | : 0,5 - 1,5 mg/l |
| --- | --- |
| - Phospho | : 0,004 - 0,03 mg/l |
| - COD | : 10 - 20 mg/l |
| - TSS | : 10 - 20 mg/l. |

Nước mưa còn có thể bị ô nhiễm như: Bãi chứa nguyên liệu, khu vực thi công ngoài trời,... Tính chất ô nhiễm của nước mưa trong trường hợp này bị ô nhiễm cơ học (đất, cát, rác), ô nhiễm hữu cơ và dầu mỡ. Vấn đề ô nhiễm nước mưa sẽ kéo theo sự ô nhiễm nguồn nước tại khu vực quy hoạch và từ đó gây tác động đến môi trường khu vực.

Trong nước mưa đợt đầu thường chứa một lượng lớn các chất bẩn tích lũy trên bề mặt khu vực thi công như đất, đá, dầu, mỡ, bụi,... từ những ngày không mưa.

Đối tượng chịu tác động bao gồm: Nguồn nước mặt khu vực giáp sân đỗ ô trước ga.

Mức độ tác động: Lớn tại khu vực thi công CHK và có thể khắc phục.

Thời gian tác động: Trong suốt giai đoạn thi công.

b2. Nước thải từ hoạt động sinh hoạt của công nhân

Nước thải sinh hoạt từ lán trại công nhân bao gồm nước thải từ nước sử dụng cho việc chuẩn bị bữa ăn (Vna) và từ nước sử dụng cho tắm giặt, vệ sinh (Vtg). Căn cứ theo định mức nước áp dụng cho công nhân xây dựng ngoài hiện trường theo TC 20TCN 4474 - 87 “định mức nước sử dụng cho chuẩn bị bữa ăn” là 25 lít/người/ngày và theo TC 20TCN33 - 85 “định mức nước sử dụng cho tắm giặt” là 45 lít/người/ngày và với 100% lượng nước sử dụng sẽ được thải ra môi trường.

Thành phần ô nhiễm chính trong nước thải sinh hoạt là chất rắn lơ lửng (SS), các chất hữu cơ (thể hiện qua nhu cầu oxy sinh hoá BOD), dầu mỡ, nitơ (N), phospho (P) và vi khuẩn (T. Coliform).

Đối tượng chịu tác động: Hồ Ba Cửa

Mức độ tác động: Trung bình và có thể giảm thiểu.

Thời gian tác động: Trong suốt giai đoạn thi công.

b3. Nước thải từ hoạt động bảo dưỡng máy móc, thiết bị

Dầu thải được sinh ta từ quá trình thay dầu định kỳ: Lượng dầu thải ước tính từ mỗi lần thay dầu (theo kinh nghiệm cho thấy mỗi lần thay dầu tạo ra khoảng 6 - 7 lít dầu thải) và chu kỳ thay dầu (phụ thuộc vào mật độ và chất lượng thay dầu, trung bình 117 ca/lần thay dầu - mỗi chiếc xe hoạt động 8 giờ/ngày, 26 ngày/tháng).

Dầu thải có thể thâm nhập vào môi trường dưới hình thức tràn đổ và rửa trôi do nước mưa chảy tràn. Khi tràn hoặc rửa trôi, trước khi xâm nhập vào nguồn nước, dầu sẽ tràn mặt đất, một phần sẽ thấm vào đất và một phần khác trực tiếp thâm nhập vào nước. Tại vị trí gần các nguồn nước, lượng dầu xâm nhập vào nước sẽ lớn hơn. Khi xâm nhập vào nguồn nước, một phần của dầu sẽ bị phân tán vào môi trường xung quanh và lan rộng theo chế độ thủy lực; đối với dầu bôi trơn, một phần đáng kể của dầu sẽ lắng xuống đáy.

Nước thải từ các hoạt động bảo dưỡng máy móc và thiết bị thi công không chỉ chứa dầu mà còn có một lượng lớn các chất rắn lơ lửng và hữu cơ.

Nước thải từ quá trình rửa và bảo dưỡng máy móc, thiết bị thi công mang theo một lượng dầu bị rửa trôi ra ngoài môi trường. Dầu thải hoặc chất thải rắn chứa dầu nếu thâm nhập vào dòng nước các sông, kênh mương sẽ gây ra tình trạng ô nhiễm nước và là nguồn gây độc với các loài sinh vật thủy sinh trong nước. Dầu thâm nhập vào nguồn nước làm chết sinh vật thủy sinh theo cơ chế ngộ độc trực tiếp, gây ngạt thở do thiếu oxy và ngăn cản quá trình quang hợp.

Đối tượng chịu tác động: Nguy cơ ô nhiễm diễn ra tại các nguồn nước gần công trường: Suối, hồ Ba Cửa.

Mức độ tác động: Trung bình và có thể khắc phục.

Thời gian tác động: kéo dài suốt thời gian tồn tại công trường để phục vụ thi công, thậm chí còn kéo dài nếu không có biện pháp thu gom làm sạch dầu và giẻ dầu khi phát hiện chúng xuất hiện trong lòng dẫn sông và kênh thoát nước. Tuy nhiên, lượng nước thải này thường được thu gom vào các hố lắng ngay tại công trường trước khi thải vào hệ thống thoát nước chung của khu vực.

3. Tác động của chất thải rắn

a. Chất thải rắn sinh hoạt

a1. Nguồn phát sinh

Chất thải rắn sinh hoạt có nguồn gốc phát sinh từ hoạt động sinh hoạt như ăn ở của công nhân, cán bộ dự án, tại các lán trại bố trí trong khu vực quy hoạch. Thành phần chất thải rắn sinh hoạt có thể bao gồm: túi nilon, bìa carton, thức ăn thừa, phần không dùng được của rau quả... Theo tổ chức Y tế Thế giới (WHO), lượng rác thải sinh hoạt trung bình đối với người Châu Á là 0,5kg/người/ngày. Dự án có nhiều hạng mục công trình được thực hiện với các đặc thù thi công khác nhau.

a2. Đánh giá tác động

Chất thải rắn sinh hoạt có chứa khoảng 30% là các chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học nên thường phân hủy nhanh tạo mùi hôi khó chịu, thu hút ruồi muỗi... Do vậy nếu không được thu gom và xử lý thích hợp, lượng chất thải này có thể gây ô nhiễm không khí bởi mùi và khí độc. Mặt khác, nếu việc đổ thải trực tiếp ra môi trường xung quanh sẽ dẫn đến tắc nghẽn dòng chảy mặt quanh khu vực công trường, gây ô nhiễm nguồn nước mặt... Đồng thời, đây là môi trường thuận lợi cho các loài sinh vật gây hại phát triển như: ruồi, muỗi, côn trùng và các vi sinh vật gây bệnh, có thể lây truyền dịch bệnh cho công nhân, đặc biệt vào mùa hè, khi các loại dịch bệnh có điều kiện bùng phát mạnh.

Đối tượng chịu tác động: Công nhân thi công và cộng đồng dân cư gần khu vực tập trung công nhân.

Mức độ tác động: Trung bình và có thể khắc phục.

b. Chất thải rắn xây dựng

b1. Nguồn phát sinh

Các hoạt động xây dựng tạo ra nhiều loại chất thải khác nhau. Việc phát sinh chất thải rắn xây dựng chủ yếu do hoạt động đào đắp nhà ga và khu bay.

Khối lượng chất thải rắn sẽ được lưu trữ trong phạm vi công trường và sau đó sẽ được xử lý thích hợp sau mỗi ngày thi công.

Bên cạnh thành phần đất, đá thải, chất thải rắn xây dựng bao gồm những vật liệu trơ như gạch, mảnh sắt thép vụn, vỏ bao xi măng, vv... và những vật liệu không trơ như kim loại, gỗ, giấy, kính và rác thải. Việc dự báo lượng của loại chất thải theo mỗi hạng mục thi công hầu như không thể thực hiện được do phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Kinh nghiệm giám sát thi công cho thấy, lượng của chúng không lớn nhưng xuất hiện hằng ngày trong suốt thời gian thi công và theo thói quen thu gom phế thải, khu vực tập kết vật liệu thải trên công trường dễ dàng hấp dẫn người dân địa phương đến tìm kiếm những vật liệu thải có thể tái sử dụng (sắt thép vụn, vỏ bao xi măng,.) và làm phát tán đất đá thải ra môi trường xung quanh gây mất cảnh quan môi trường khu vực, cản trở việc đi lại của phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, phát sinh một số độc tố có trong đất thải sẽ làm ô nhiễm khu vực đổ thải.

b2. Đánh giá tác động

Chất thải rắn xây dựng của dự án chủ yếu là đất đá thải loại trong quá trình đào nền hiện hữu có thể gây ra các tác động xấu đến môi trường như:

- Gây ô nhiễm môi trường không khí do phát tán bụi từ khu vực lưu giữ chất thải thi công;

- Quá trình lưu giữ và đổ thải không đúng nơi quy định có thể gây ra vấn đề tràn đổ do mưa gây vùi lấp hệ thống thoát nước mặt và nước thải chung trong phạm vi công trường, ảnh hưởng xấu điều kiện vệ sinh môi trường của công trường và dân cư lân cận;

- Chất thải rắn xây dựng khi đổ thải nếu không được vận chuyển ra khỏi khu vực công trường hoặc không đầm nén, che phủ tốt sẽ bị xói mòn đất do mưa dẫn tới hình thành dòng bùn đất, nước mưa chảy tràn chưa nhiều chất rắn lơ lửng... gây ảnh hưởng tiêu cực đến cảnh quan, dân cư và giao thông của khu vực thi công;

- Gây tắc nghẽn các khu vực cống thoát nước dọc tuyến, gây ngập lụt khu vực thi công, làm ô nhiễm hệ thống nước mặt do chất rắn lơ lửng phát sinh từ chất thải thi công hoặc nước mưa chảy trên bề mặt khu vực lưu giữ chất thải thi công.

Tác động này sẽ được giảm thiểu thông qua các kế hoạch thu dọn, quy định đổ thải tạm thời đúng nơi quy định và vận chuyển.

Mức độ tác động: Các tác động đến môi trường do chất thải rắn xây dựng được đánh giá ở mức lớn và có thể giảm thiểu.

4. Tác động đến môi trường đất

a. Nguồn phát sinh

Các hoạt động tạo chất thải và yếu tố gây tác động có khả năng gây ảnh hưởng đến môi trường đất (đất thổ cư, đất nông nghiệp), bao gồm:

- Đào đắp, lưu giữ vật liệu: Xói do mưa, ngập úng cục bộ, tràn đổ đất;

- Hoạt động của công trường và hoạt động của phương tiện: Ô nhiễm đất, nén đất;

- Hoạt động thi công nền và các cống ngang đường tạo nguy cơ ngập úng cục bộ do ngăn chặn dòng nước mưa chảy tràn.

b. Đánh giá tác động

- Vùi lấp đất nông nghiệp do bồi lắng sản phẩm đất xói tiềm tàng do mưa tại khu vực đào đắp và lưu giữ vật liệu, đất đá loại;

- Ô nhiễm đất do dầu thải và chất thải rắn phát sinh từ hoạt động của công trường thi công;

- Nén đất do hoạt động công trường và vận hành các máy móc thiết bị.

5. Tác động do tiếng ồn và rung động

a. Nguồn tiếng ồn phát sinh

Tiếng ồn là một trong những vấn đề cần quan tâm nhất, đặc biệt là trong quá trình xây dựng. Trong giai đoạn xây dựng, ô nhiễm tiếng ồn phát sinh do các thiết bị thi công như: xe tải, máy xúc, máy phát điện, máy bơm bê tông, xe trộn bê tông, máy đóng cọc cừ, xe ủi đất, máy đầm....

Quá trình thi công nhà ga và khu mặt đất, khu bay, các công trình hỗ trợ CHK..., tiếng ồn sẽ phát sinh từ các thiết bị thi công sau: xe tải, cần trục, máy phun vữa, máy đóng cọc, máy xúc, xe ủi, cần cẩu, xe bơm bê tông, xe trộn bê tông, máy đầm, xe lu.

b. Đánh giá tác động tiếng ồn

Các công trình văn hóa, tôn giáo, trường học ở khu vực quy hoạch cách xa nguồn gây ồn nên sẽ không bị ảnh hưởng do độ ồn từ công trường vào thời điểm ban ngày, ngoại trừ khu vực thi công tuyến đường giao thông kết nối. Do vậy các biện pháp chống ồn đối với các địa điểm nhạy cảm là cần thiết.

Đối tượng chịu tác động: Công nhân xây dựng; Một số hộ dân gần vị trí thi công tuyến đường giao thông.

Mức độ tác động: Trung bình và có thể hồi phục.

Thời gian tác động: Trong thời gian thực hiện thi công.

c. Nguồn rung động phát sinh

Rung động phát sinh trong quá trình xây dựng chủ yếu từ các hoạt động đào đất, san ủi, đầm nền và vận chuyển, ngoài ra, còn có rung động phát sinh do hoạt động của các máy móc thi công nhưng không lớn. Do độ rung được đánh giá theo sự kiện rời, không phải mức trung bình của các sự kiện, nên mức rung nguồn được lấy theo mức rung lớn nhất của một trong những máy móc, thiết bị tham gia thi công.

Trong quá trình thi công, rung động phát sinh từ các thiết bị thi công sau: Xe tải, cần trục, máy phun vữa, máy đóng cọc, máy xúc, xe ủi, cần cẩu, xe bơm bê tông, xe trộn bê tông, máy đầm, xe lu.

d. Đối tượng chịu tác động

Đối tượng chịu tác động: Công nhân và cán bộ thi công trên công trường, khu dân cư gần tuyến đường giao thông.

Mức độ tác động: Trung bình và có thể hồi phục.

Thời gian tác động: Tập trung vào thời gian thi công đầu tiên công trình.

6. Tác động đến kinh tế - xã hội

a. Nguồn phát sinh

Trong suốt quá trình thi công dự án, những nguồn phát sinh những tác động đến kinh tế - xã hội bao gồm:

+ Công nhân thi công từ nơi khác đến sẽ tác động đến hiện trạng xã hội khu vực;

+ Gây hư hại tiện ích cộng đồng do quá trình vận chuyển nguyên liệu;

+ Chia cắt cộng động.

b. Đánh giá tác động

Nguy cơ lây lan truyền bệnh truyền nhiễm và mất an ninh trật tự do tập trung công nhân

- Yêu cầu biện pháp phòng ngừa.

Trong suốt giai đoạn thi công, tính trung bình tập trung số lượng lớn nhân công lao động với đặc điểm là: Phần lớn số công nhân lao động sẽ làm việc như lái xe, thợ máy đào, công nhân xây dựng,... họ là công nhân công nghiệp, một số là lao động từ nơi khác đến, còn lại là lao động tại địa phương. Việc tập trung công nhân với số lượng lớn, từ nhiều nơi khác nhau nên dễ gây một số tác động tiêu cực.

7. Tác động đến hệ sinh thái

a. Tác động đến hệ thực vật

Phần lớn diện tích thảm thực vật sẽ bị chặt bỏ trong Giai đoạn Tiền xây dựng, do vậy trong Giai đoạn Xây dựng tác động đến hệ sinh thái tự nhiên và môi trường sinh học là không lớn.

Tuy nhiên, bên ngoài ranh giới của dự án vẫn có khu vực canh tác của nhân dân. Vì thế, trong giai đoạn thi công, Nhà thầu cần lưu ý các biện pháp giảm thiểu bụi và đất tràn đổ ra môi trường xung quanh, tránh ảnh hưởng đến năng suất cây trồng và giảm diện tích trồng trọt của người dân.

b. Tác động đến hệ động vật

Vào mùa mưa, khi thường xuyên mưa to và việc đổ thải các loại “nước thải” khi thi công dự án, các nguồn nước chảy tràn trên bề mặt đất và nước thấm tại khu vực thi công dự án như các nhà ga, khu bay, các công trình tiện ích,...có khả năng sẽ rất lớn. Nước thải từ các công trường này chứa nhiều đất, cát, các chất hoá học như dầu mỡ, dung dịch khoan, v.v... sử dụng trong quá trình thi công, nếu được bơm hút và đổ thải vào các hệ thống cống rãnh hay các ao hồ sẽ có thể gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường nước các hệ sinh thái nước tiếp nhận v.v..., ảnh hưởng đến đời sống các sinh vật thủy sinh. Tác động này, tuy có tính tạm thời, ngắn hạn song đáng kể, cần phải phòng tránh, giảm thiểu một cách tích cực.

Thời gian tác động: Trong suốt giai đoạn thi công.

Đối tượng chịu tác động: Các sông suối xung quanh cảng hàng không.

Mức độ tác động: Trung bình và có thể giảm thiểu.

8. Tác động đến sức khỏe cộng đồng

a. Nguồn gây tác động

Trong suốt quá trình thi công của dự án, các tác động đến sức khỏe của công nhân xây dựng và cộng đồng dân cư địa phương sẽ có nguy cơ phát sinh. Các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn bùng phát gồm:

Bảng 6.11 Các vấn đề sức khỏe tiềm tàng trong suốt quá trình xây dựng dự án

| Các hoạt động | Các vấn đề sức khỏe mang tính cộng đồng/tính truyền nhiễm | Các vấn đề sức khỏe không mang tính cộng đồng/tính truyền nhiễm | Tai nạn và thương tật | Các vấn đề tâm lý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hoạt động thi công nền đường và mặt đường | Các bệnh truyền nhiễm do ô nhiễm, điều kiện vệ sinh kém như: Tả, thương hàn, sốt rét, viêm da... | - Các bệnh về đường hô hấp do bụi và khí thải; - Các vấn đề sức khỏe do ảnh hưởng bởi ồn; - Các vấn đề sức khỏe do rung động. | - Gia tăng tai nạn và thương tật liên quan đến giao thông; - Gia tăng tai nạn và thương tật liên quan đến lao động | Căng thẳng, lo âu |
| Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu |  | - Các bệnh về hô hấp do bụi, khí thải; - Các vấn đề sức khỏe do ảnh hưởng bởi ồn | Gia tăng tai nạn và thương tật liên quan đến giao thông | Căng thẳng, lo âu |
| Tập trung công nhân | Phát sinh các bệnh truyền nhiễm như: HIV; viêm gan B, C; sốt rét.. | Nguy cơ phát sinh các bệnh do ký sinh trùng, thiếu dinh dưỡng, điều kiện vệ sinh kém | Tăng nguy cơ xung đột với cộng đồng dân cư địa phương | Căng thẳng, lo âu |

b. Đánh giá tác động

Cụ thể các tác động đến sức khỏe người dân trong suốt quá trình thi công của dự án như sau:

b1. Đối với những tác động sức khỏe do ô nhiễm không khí:

Các vấn đề sức khỏe có liên quan đến chúng gồm:

+ Bụi có kích thước lớn hơn 10 gm, nếu tiếp xúc với mắt dẫn đến tăng nguy cơ gây tổn thương cho mắt, gây nhiễm trùng, dị ứng. Đối với bụi bay có kích thước nhỏ hơn 5gm có thể xâm nhập vào phổi gây ra các bệnh về đường hô hấp như: Hen suyễn, viêm phổi, nếu tiếp xúc lâu dài bụi sẽ lắng đọng và tích tụ gây xơ hóa phổi.

+ NO2 xâm nhập vào phổi thông qua đường hô hấp và hấp thụ lên màng nhầy của phổi. Khoảng 80% - 90% NO2 có thể được hấp thụ, mặc dù phần này biến đổi theo mũi và hơi thở điều này dẫn tới dị ứng đường hô hấp. Nếu việc tiếp xúc với NO2 ở liều lượng lớn và trong thời gian lâu dẫn đến làm gia tăng nguy cơ gây viêm phổi.

Thời gian tác động: Trong suốt giai đoạn thi công công trình

Mức độ tác động: Trung bình và có thể phục hồi

Đối tượng chịu tác động: Công nhân thi công và người dân xung quanh khu vực thi công tuyến đường giao thông.

b2. Đối với những tác động sức khỏe do ô nhiễm tiếng ồn:

Đối tượng chịu tác động bởi ô nhiễm tiếng ồn là công nhân thi công trên công trường, công nhân thi công hầm, các hộ dân cư và đối tượng nhạy cảm sống xung quanh vị trí thi công tuyến đường trục chính nằm ở khoảng cách dưới 30m.

Tiếng ồn là yếu tố có tác động lớn đến sức khỏe con người: làm giảm độ nhạy của tai, thính lực giảm sút, gây nên bệnh điếc nghề nghiệp. Ngoài ra, tiếng ồn gây ra các chứng đau đầu, ù tai, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn thần kinh, rối loạn tim mạch và các bệnh về hệ thống tiêu hóa.

Riêng đối với công nhân xây dựng, trong suốt thời gian làm việc của mình họ bị phơi nhiễm liên tục bởi tiếng ồn sẽ nguy cơ dẫn đến người công nhân cảm thấy mệt mỏi, giảm thính giác, gây mất tập trung trong lao động và có thể gây tai nạn lao động.

Thời gian tác động: Trong suốt giai đoạn thi công.

Mức độ tác động: Trung bình và có thể phục hồi.

Đối tượng chịu tác động: Công nhân và các hộ dân gần công trình.

b3. Các vấn đề tai nạn và thương tật:

Tại nạn lao động và thương tật trong quá trình thi công: Trong suốt quá trình thi công dự án, nguyên nhân phát sinh tai nạn và thương tật luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra. Nguyên nhân của vấn đề này có thể là do xe vận chuyển, tai nạn điện, tai nạn do rơi vật dụng hoặc đổ sập công trình... Vào những ngày mưa nguy cơ tai nạn lao động càng tăng cao do đất trơn trượt, dễ xảy ra sự cố về điện... Các tai nạn này có nguy cơ dẫn tới tình trạng chết người hoặc thương tật vĩnh viễn. Vấn đề mất an toàn lao động là thực tế thường xảy ra ở các công trường xây dựng lớn. Tuy nhiên tác động này chưa có cơ sở dự báo.

Tai nạn lao động có thể xảy ra tại các công trường xây dựng, nhất là ở các khu vực:

Xây dựng trên các tầng cao của ga hành khách

Xây dựng trong điều kiện mưa to, gió lớn

Xây dựng tại các điểm có nguồn điện hở, kho chứa nhiên liệu

Xây dựng trong điều kiện độ ồn cao, nhiệt độ, độ ẩm cao

Công nhân xây dựng không được trang bị phương tiện bảo hộ lao động đúng quy cách hoặc không sử dụng phương tiện bảo hộ lao động

Công nhân xây dựng làm việc quá sức, bị stress hoặc bị đau ốm, công nhân mất tập trung vào công việc

Tai nạn giao thông và thương tật trong quá trình thi công: Trong quá trình thi công luôn tiềm ẩn tình trạng mất an toàn giao thông do hoạt động thi công và vận chuyển vật liệu. Đối tượng dễ bị tai nạn và thương tật thường là các công nhân xây dựng trên công trường.

### Đánh giá tác động của giai đoạn vận hành

#### Tổng quan

Các nguồn có khả năng gây tác động tới môi trường trong giai đoạn vận hành của dự án bao gồm:

- Hoạt động của tàu bay, phương tiện giao thông trong sân bay và phương tiện chuyên chở hành khách ra vào sân bay phát sinh bụi, khí thải, tiếng ồn.

- Nguồn rác thải, nước thải, chất thải nguy hại của cán bộ công nhân viên, hành khách đi, hoạt động dịch vụ trong nhà ga.

- Chất thải nguy hại từ hoạt động bảo trì, bảo dưỡng phương tiện phục vụ mặt đất và tàu bay.

#### Tác động phát sinh khí thải

Nguồn gây ra ô nhiễm khí quyển chủ yếu tại Cảng hàng không Phan Thiết là động cơ tàu bay, động cơ của các xe cộ mặt đất..., mà trong đó động cơ tàu bay là nguồn gây ảnh hưởng lớn nhất.

Trong quá trình hoạt động của CHK, các loại phương tiện vận chuyển đưa đón hành khách như xe taxi, xe con, xe tải nhỏ, xe buýt... sẽ liên tục ra vào nhà ga quốc nội và quốc tế. Lượng phương tiện này sẽ thải ra bụi và các loại khí thải như SO2, NOx, CO. sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng không khí của khu vực xung quanh dự án.

Đối tượng bị tác động: khu dân cư dọc tuyến đường ra vào Cảng hàng không.

Mức tác động: Trong suốt giai đoạn vận hành và trong GHCP.

Phát thải do tàu bay xuất phát từ quá trình đốt cháy nhiên liệu trong động cơ tàu bay. Lượng nhiên liệu sử dụng và phát thải phụ thuộc vào loại nhiên liệu, loại tàu bay, loại động cơ, sức tải động cơ (engine load) và độ cao bay. Khí thải phát sinh từ động cơ tàu bay gồm: (VOCs), CO, PM10, PM2,5, HAPs. Hiện nay và trong các thập kỷ tới loại nhiên liệu phổ biến nhất được sử dụng cho tàu bay là Jet A-1. Theo tài liệu của Ngân hàng Quốc tế về Cacbon và Trao đổi (International Carbon Bank & Exchange (ICBE) và Tổ chức “Tài khoản Khí nhà kính Quốc gia (National Greenhouse Account) của Chính phủ Australia thì khi cháy hoàn toàn một lít nhiên liệu Jet A-1 có thể phát thải 2,55kg CO2 .

Theo kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí định kỳ tháng 11 năm 2018 tại Cảng HKQT Nội Bài (công suất: 23 triệu hành khách; 146.503 lượt CHC) và Tân Sơn Nhất (công suất: 32,3 triệu hành khách; 210.094 lượt CHC) thấp hơn giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT tại các vị trí quan trắc (nhà ga HK, sân đậu tàu bay, khu dân cư xung quanh), cụ thể:

- Cảng HKQT Nội Bài:

+ Bụi:	55,6 - 128 pg/m3

+ CO:	868 - 8583 pg/m3

+ NO2:	49 - 91 pg/m3

+ SO2:	67 - 140 pg/m3

- Cảng HKQT Tân Sơn Nhất:

+ Bụi:	38 - 101 pg/m3

+ CO:	51 - 52 pg/m3

+ NO2:	10 - 11 pg/m3

+ SO2:	7 - 12 pg/m3

Theo đó, khi vận hành khai thác Cảng hàng không Phan Thiết sẽ đáp ứng công suất 2 triệu hành khách/năm của các loại tàu bay hiện đại, thân thiện với môi trường, hàm lượng bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động của tàu bay trong khu vực Cảng hàng không là nhỏ và có thể giảm thiểu.

#### Tác động do tiếng ồn

Tiếng ồn phát sinh trong quá trình vận hành Cảng hàng không Phan Thiết phát sinh từ tiếng ồn dòng xe vào cảng hàng không và từ hoạt động của tàu bay.

Tàu bay trong quá trình cất và hạ cánh là nguồn gây ồn, rung chủ yếu của hoạt động hàng không. Mức độ ồn đã giảm nhiều trên từng tàu bay nhưng tần suất bay lại tăng lên nhiều lần. Vì thế tiếng ồn gây ra do hoạt động của tàu bay vẫn tăng lên. Đặc biệt quá trình hạ cánh của tàu bay là nguồn gây ồn chủ yếu và chính là lý do mà người dân thường phàn nàn. Những hộ dân sống gần những sân bay rộng lớn cũng có thể cảm nhận thấy tiếng ồn vọng xuống đất từ quá trình trượt trên sân băng của tàu bay, chạy thử động cơ, hay tiếng ồn từ các phương tiện chuyên chở hành khách bên ngoài sân bay.

Tàu bay sẽ gây ra tiếng ồn lớn trong quá trình cất cánh và hạ cánh. Ô nhiễm tiếng ồn do hoạt động của tàu bay ảnh hưởng nghiêm trọng không chỉ khu vực bao quanh sân bay, mà cả phạm vi dưới hành lang tiếp cận.

#### Tác động do chất thải phát sinh

a. Chất thải rắn sinh hoạt

Chất thải rắn phát sinh tại Cảng hàng không Phan Thiết khi hoạt động, bao gồm:

- Chất thải phát sinh dưới mặt đất (gồm chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn sản xuất) và chất thải rắn từ tàu bay.

- Chất thải từ tàu bay bao gồm các loại chất thải phục vụ hành khách trên các chuyến bay đến Cảng hàng không, thành phần chủ yếu gồm: Thức ăn thừa, túi nôn, khăn lau, thìa, dĩa đã qua sử dụng, chai nhựa, giấy báo, thủy tinh...

- Chất thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực văn phòng, hành chính, nơi làm việc, khu vệ sinh,... thành phần gồm có: Giấy báo, nhựa, thủy tinh, bao bì, nilon, thức ăn thừa ... Chất thải từ Nhà ga hành khách, khu vực công cộng, nhà hàng: Gồm các loại chất thải do hành khách mang đến, thành phần gồm có: Giấy báo, nhựa, thủy tinh, bao bì, nilon, thức ăn thừa.

- Chất thải nguy hại từ văn phòng làm việc: Thành phần gồm: Bóng đèn huỳnh quang hỏng, pin, hộp mực in thải, ắc qui thải, vỏ hộp chứa chất tẩy rửa, vệ sinh, vi mạch điện tử hỏng. Cảng hàng không Phan Thiếtvới nhiều văn phòng, trung tâm trực thuộc và quản lý Nhà ga là đơn vị phát sinh chất thải chủ yếu. Các đơn vị khác phát sinh không đáng kể. Chất thải từ hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa, cung ứng nhiên liệu: Thành phần gồm: Dầu thải, găng tay, giẻ dính dầu mỡ, bầu lọc dầu, các vỏ hộp chứa dầu mỡ bị loại bỏ, hóa chất, cặn sơn thải, vụn xỉ kim loại, ắc qui thải.

Một lượng lớn chất thải rắn này nếu không được thu gom và xử lý đúng quy định sẽ gây ô nhiễm đất, nước mặt, nước ngầm và gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Tuy nhiên do khối lượng không nhiều, đồng thời Dự án sẽ tiến hành các giải pháp thu gom và xử lý theo đúng quy định của Thông tư 12/2011/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại, do đó tác động của chất thải nguy hại là nhỏ và có thể giảm thiểu bằng các biện pháp quản lý.

b. Nước thải

Theo tính toán tại mục VI.7.1 Quy hoạch hệ thông thoát nước thải xác định tổng lượng nước thải là khoảng 425m3/ngày đêm.

#### Tác động do ô nhiễm mùi

Trong giai đoạn hoạt động, ô nhiễm mùi có thể xảy ra tại một số khu vực ở Cảng hàng không Phan Thiết do các nguyên nhân chính sau:

+ Từ trạm xử lý nước thải, mùi hôi thối có thể bốc lên từ các bể xử lý hiếu khí;

+ Từ các khu vệ sinh, mùi hôi có thể lan toả tới phòng đợi của Nhà ga;

+ Do sự phân huỷ các chất hữu cơ có trong chất thải rắn phát sinh trong Nhà ga;

+ Mùi mồ hôi từ các hành khách trong khu vực Nhà ga.

Nhà ga Cảng hàng không Phan Thiết được thiết kế là một nhà ga hiện đại, được lắp đặt các máy móc thiết bị thông gió, hệ thống vệ sinh môi trường sẽ được vận hành tốt nên tác động do mùi hôi được đánh giá là nhỏ và có thể giảm thiểu.

#### Các sự cố về môi trường có thể xảy ra

Trong trường hợp không có sự quản lý nghiêm ngặt và bảo đảm an ninh tuyệt đối cho nhà ga thì sự gia tăng số lượng hành khách và số chuyến bay có thể là nguyên nhân gây ra các sự cố lớn:

+ Lây lan các bệnh truyền nhiễm do hành khách mang mầm bệnh và sự nhập khẩu trái phép các loại vi khuẩn gây bệnh (vật liệu, cây, động vật... bị nhiễm khuẩn hoặc virus).

+ Cháy, nổ, nhiễm độc, nhiễm chất phóng xạ trong nhà ga do các hành động phá hoại hoặc bất cẩn.

+ Cháy hoặc nổ ở vị trí kho chứa nguyên liệu, xe bồn chứa nhiên liệu, tàu bay do bất cẩn hoặc do hành động phá hoại.

Thời gian tác động: Trong suốt quá trình vận hành dự án

#### Các sự cố về có thể xảy ra

Trong giai đoạn vận hành các rủi ro về giao thông hàng không có thể là do sự gia tăng số chuyến bay hoặc do sân bay không có một hệ thống quản lý thích hợp. Nếu có rủi ro về hàng không (va chạm, cháy, nổ tàu bay trong khi hạ cất cánh, chim bay vào động cơ) các vùng sẽ bị ảnh hưởng chính là khu vực lân cận đường lăn của cảng hàng không.

Sự cố trượt đường băng trong quá trình hạ cánh do thời tiết xấu, trình độ kỹ thuật của Cơ trưởng hay lỗi động cơ,... đưa lại những hậu quả thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Chính vì vậy, không thể thiếu sự trang bị đầy đủ và có những chương trình huấn luyện nhân lực tốt của đơn vị điều khiển hàng không.

Ngoài ra, trong trường hợp số lượng hành khách tăng nhanh mà lực lượng an ninh và thiết bị kiểm soát an ninh lại có hạn thì các hoạt động bất hợp pháp có thể gây mất an toàn trong sân bay. Các hoạt động bao gồm sự du nhập bất hợp pháp các chất hoá học độc hại, các chất dễ cháy nổ, vi khuẩn hoặc vật liệu chứa phóng xạ, các hoạt động khủng bố hay bắt cóc tàu bay.

Các tình huống này bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra nếu không cảnh giác và không thể dự báo được ảnh hưởng tiêu cực của chúng. Chúng có thể xảy ra ở bất cứ sân bay nào nếu không áp dụng các biện pháp quản lý chặt chẽ. Do đó, Dự án sẽ đảm bảo trang bị hệ thống thiết bị an ninh. Hàng không Quốc gia Việt Nam sẽ huấn luyện cán bộ an ninh và hệ thống an ninh hoạt động nghiêm túc nhằm ngăn ngừa các hoạt động bất hợp pháp gây sự cố mất an toàn

Thời gian tác động: Trong suốt quá trình khai thác.

## CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ THỨ TỰ ƯU TIÊN THỰC HIỆN

Các biện pháp phòng ngừa tác động môi trường do việc thực hiện Điều chỉnh quy hoạch được tập trung vào 2 nhóm giải pháp sau:

- Các giải pháp về tổ chức, quản lý

- Các giải pháp về mặt công nghệ, kỹ thuật

### Giải pháp về tổ chức quản lý

#### Giải pháp 1 đối với vấn đề môi trường chính số 1: Môi trường không khí

* Vấn đề “Gia tăng phát thải khí do hoạt động hàng không”

Các giải pháp:

+ Áp dụng các giải pháp giảm phát thải với công nghệ tàu bay theo hướng dẫn của ICAO: Ưu tiên đầu tư mới và hiện đại hóa đội tàu bay thân thiện với môi trường; lựa chọn các tàu bay được trang bị động cơ thế hệ mới giảm tiêu hao nhiên liệu đáp ứng yêu cầu mới nhất về khí thải của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO); Xây dựng các chương trình tiết kiệm nhiên liệu đối với đội tàu bay; Thực hiện tối ưu hóa việc bảo dưỡng tàu bay có tính đến đặc thù của các hãng hàng không.

+ Quản lý luồng không lưu: Tổ chức lại vùng trời, tối ưu hóa đường hàng không, phương thức bay tại sân bay; Nâng cao phương thức khai thác mặt đất; Nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu trong các giai đoạn cất cánh, tiếp cận, hạ cánh; Nâng cao việc sử dụng vùng trời linh hoạt giữa hàng không dân dụng và Quân sự;

+ Cải thiện môi trường cảng hàng không, sân bay: Khuyến khích sử dụng một động cơ khi lăn; tối ưu hóa việc sử dụng cánh tà trong quá trình cất cánh và hạ cánh; Khuyến khích cải tiến các hoạt động mặt đất thông qua việc hạn chế sử dụng động cơ phụ của tàu bay (APU); Nâng cao hiệu quả trong cất/hạ cánh và di chuyển trên mặt đất; Khuyến khích các doanh nghiệp trong ngành hàng không sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, giảm phát thải khí CO2;

+ Hướng đến sử dụng nhiên liệu thay thế, tiêu tốn ít năng lượng cho các phương tiện, thiết bị.

* Vấn đề “Tiếng ồn gia tăng từ hoạt động của tàu bay”

+ Thực hiện đầy đủ các quy định tại Điều 8: “Bản đồ tiếng ồn cảng hàng không, sân bay”; và Điều 9: “Kiểm soát tiếng ồn tại cảng hàng không, sân bay” trong thông tư 53/2012 của Bộ Giao thông vận tải.

+ Trên cơ sở bản đồ tiếng ồn để lập quy hoạch sử dụng đất hợp lý và thực hiện các giải pháp hạn chế tiếng ồn tại khu vực Cảng HK và vùng phụ cận.

+ Tăng cường sự hợp tác với địa phương và các hộ dân trong khu vực lân cận Cảng hàng không Phan Thiếtđể triển khai thực hiện chính sách tiếng ồn.

#### Giải pháp 2 đối với vấn đề môi trường chính số 2: “Gia tăng lượng nước thải”,

Các giải pháp:

- Thực hiện đầy đủ quy định tại Điều 11: “Kiểm soát nước thải tại cảng hàng không, sân bay” trong Thông tư 53/2012/BGTVT.

- Xây dựng và áp dụng công nghệ tiên tiến về sử dụng nước tại các cảng hàng không, các cơ sở sản xuất, dịch vụ phục vụ hoạt động hàng không dân dụng.

- Nâng cao nhận thức về sử dụng tiết kiệm nguồn nước cho tất cả cán bộ nhân viên và hành khách tham gia hoạt động hàng không tại CHK Phan Thiết.

- Mở rộng, nâng cấp và bảo dưỡng thường xuyên hệ thống xử lý nước thải (nước thải sinh hoạt và công nghiệp) với công nghệ tiên tiến tại cảng hàng không, các cơ sở sản xuất, dịch vụ phục vụ hoạt động hàng không dân dụng.

- Nước thải sinh hoạt được thu gom và được xử lý qua hệ thống xử lý nước thải tập trung rồi chảy vào hệ thống thoát nước mặt chung của khu vực. Nước thải sinh hoạt được xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT Cột B Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt trước khi thải ra môi trường.

- Nước thải công nghiệp được xử lý bằng biện pháp đặc biệt để tách dầu mỡ và khử các hóa chất độc hại đạt tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT Cột B Quy chuấn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp trước khi chảy vào hệ thống thu gom nước thải chung.

* Hệ thống xử lý nước thải đảm bảo các điều kiện sau:

- Có quy trình công nghệ phù hợp với loại hình nước thải cần xử lý;

- Đủ công suất xử lý nước thải phù hợp với khối lượng nước thải phát sinh;

- Xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường;

- Cửa xả nước thải vào hệ thống tiêu thoát phải đặt ở vị trí thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát;

- Được vận hành: thường xuyên.

#### Giải pháp 3 đối với vấn đề môi trường chính số 3: “Môi trường xã hội”

* Vấn đề “Ảnh hưởng đến đời sống dân cư từ việc thu hồi đất để xây dựng Cảng hàng không Phan Thiết”. Các giải pháp chính:

- Thu hồi đất đảm bảo yêu cầu về giải phóng mặt bằng tái định cư và an sinh xã hội.

- Tạo sự đồng thuận với nhân dân và địa phương nơi xây dựng

- Thực hiện đầy đủ các phương án giảm thiểu tác động đến môi trường trong quá trình thực hiện các dự án xây dựng.

* Vấn đề “Gia tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh ”. Các giải pháp:

- Tăng cường liên kết phối hợp, trao đổi thông tin y tế với các tổ chức y tế trong nước và quốc tế, giữa các cảng hàng không về nguy cơ các bệnh dịch nguy hiểm có khả năng lây lan qua đường hàng không dân dụng.

- Tăng cường đầu tư trang thiết bị hiện đại và nguồn nhân lực phù hợp để nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu phòng, chống nguy cơ các bệnh dịch nguy hiểm lây lan qua đường hàng không dân dụng.

- Nâng cao nhận thức phòng, chống nguy cơ các bệnh dịch nguy hiểm lây lan qua đường hàng không dân dụng cho tất cả cán bộ nhân viên và hành khách tham gia giao thông vận tải hàng không trên mọi phương tiện đại chúng và chuyên ngành hàng không.

- Thiết lập quy định về phòng, chống nguy cơ các bệnh dịch nguy hiểm lây lan qua đường hàng không dân dụng tại cảng hàng không.

#### Một số giải pháp khác.

* Vấn đề “Quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại ”. Các giải pháp:

- Chất thải, chất thải nguy hai được hướng dẫn phân loại và phân loại tại nguồn phù hợp với mục đích quản lý, giám sát, tuyên truyền và vận động đơn vị doanh nghiệp, cá nhân tại Cảng hàng không chấp hành quy định, đảm bảo yêu cầu thuận lợi cho việc thu gom, vận chuyển và xử lý.

- Xây dựng khu tập kết trung chuyển chất thải rắn tại các khu vực đảm bảo thuận tiện trong việc thu gom cũng như đảm bảo mỹ quan và vệ sinh môi trường.

- Khối lượng CTR sinh hoạt này sẽ được thu gom bằng hệ thống các thùng chứa rác chuyên dụng được bố trí ở tất cả các phòng làm việc và ở khu công cộng, khu vực nhà ăn.

- Đội vệ sinh của CHK sẽ thu gom tất cả CTR ở từng vị trí và chuyển vào điểm tập trung tại điểm trung chuyển.

- Toàn bộ CTR của CHK hàng ngày sẽ được thu gom và vận chuyển đến tập trung tại các trạm trung chuyển. Từ đây CTR sẽ được định kỳ thu gom, vận chuyển đến trạm xử lý rác thải.

- Rác thải sinh hoạt phát sinh tại các khu vực được bỏ vào trong những thùng chứa rác. Rác từ thùng rác nhỏ sẽ được chuyển sang thùng rác lớn hơn. Các thùng rác lớn có lắp bánh xe có thể kéo đẩy dễ dàng. Các thùng rác lớn sau khi chứa đầy rác được tập trung tại nhà rác trong Cảng HK..

- Rác sinh hoạt khi được tập trung về trạm trung chuyển (trạm thu gom CTR). Tại đây sau khi phân loại sơ bộ, rác được hợp đồng với đơn vị thu gom rác của Công ty Môi trường đô thị đến thu gom và mang đi xử lý. Việc thu gom và tập kết chất thải, chất thải rắn sinh hoạt đúng nơi quy định. Chất thải này được vận chuyển và xử lý bởi đơn vị có chức năng theo quy định tại điều 17, điều 18 của Nghị định 38/2015/NĐ-CP về việc quản lý chất thải và phế liệu.

* Các giải pháp phòng ngừa sự cố rủi ro cháy nổ, giải pháp khẩn nguy cứu nạn: Trung tâm Khẩn nguy - Cứu hỏa là một bộ phận quan trọng, không thể thiếu trong Cảng hàng không. Các bộ phận đảm trách công tác này cần được bố trí phương tiện hiện đại và có vị trí thuận tiện trong việc ứng phó khẩn cấp. Đội ngũ làm nhiệm vụ phải thường xuyên tập luyện, có ý thức trách nhiệm cao, sẵn sàng đáp ứng kịp thời và nhanh nhất trong bất kỳ tình huống bất thường nào xảy ra trong Cảng HK Phan Thiết.

Tại Điều 32. Yêu cầu đối với hạ tầng phục vụ công tác khẩn nguy sân bay, phòng chống cháy nổ tại cảng hàng không, sân bay của Thông tư 17/2016/TT- BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay, trong đó công tác phòng chống cháy nổ và khẩn nguy sân bay được quy định cụ thể như sau:

+ Có nhà tập kết xe cứu hỏa, kho tàng, vật tư, dụng cụ, thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ công tác khẩn nguy sân bay, phòng chống cháy nổ theo tiêu chuẩn áp dụng; vị trí khu vực tập kết xe cứu hỏa phải được bố trí trong khu vực hạn chế, có đường giao thông thuận lợi bảo đảm tiếp cận nhanh chóng đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ, phù hợp với các phương án khẩn nguy sân bay;

+ Bảo đảm số lượng xe cứu hỏa, dung tích nước, khối lượng chất foam, bột phù hợp với cấp cứu hỏa sân bay (cấp 10);

+ Thiết lập trung tâm hiệp đồng khẩn nguy sân bay, trạm báo động khẩn nguy đảm bảo đầy đủ nhân lực, các phương tiện, trang thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống tài liệu, các phương án xử lý các tình huống khẩn nguy để thực hiện nhiệm vụ trực và ứng phó với mọi tình huống khẩn nguy.

+ Thiết lập hệ thống đường công vụ phục vụ cho công tác khẩn nguy sân bay đảm bảo các phương tiện tham gia công tác khẩn nguy nhanh chóng đến được các vị trí trong khu bay đáp ứng thời gian theo quy định.

### Giải pháp về mặt công nghệ, kỹ thuật

a. Giải pháp giảm tiếng ồn và khí thải của tàu bay: Thực hiện ngay các chính sách và tiêu chuẩn mới về tiếng ồn và khí thải tàu bay do Tổ chức bảo vệ môi trường Hàng không CAEP (Aviation Envitonmental Protection) trực thuộc Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế (ICAO) đưa ra với 04 giải pháp đồng bộ:

- Giảm ồn từ nguồn gây tiếng ồn;

- Giảm ồn nhờ thực hiện đúng quy trình khai thác tàu bay;

- Hạn chế khai thác tàu bay tại những thời điểm nhất định;

- Quản lý quy hoạch cảng hàng không.

b. Giải pháp thực hiện đúng quy trình khai thác tàu bay thực hiện theo Thông tư 01/2011/TT-BGTVT ngay 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Bộ quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay. Thông tư số 03/2016/TT-BGTVT ngày 31/3/2016 của Bộ Giao thông vận tải bổ sung một số điều của Thông tư 01/2011/TT-BGTVT. Thông tư số 21/2017/TT-BGTVT ngày 30/6/2017 của Bộ Giao thông vận tải bổ sung một số điều của Thông tư 01/2011/TT-BGTVT và Thông tư 03/2016/TT-BGTVT.

c. Giải pháp giảm khí thải tàu bay: trọng tâm là giảm thiểu tiêu thụ nhiên liệu với việc thực hiện hệ thống CNS/ATM mới. Bên cạnh đó chú trọng trong quản lý bố trí:

- Loại tàu bay phù hợp với chặng bay có hiệu suất nhiên liệu cao nhất;

- Tuyến bay có hiệu quả nhiên liệu cao nhất;

- Tuyến đường lăn trên mặt đất của tàu bay bảo đảm hiệu quả nhiên liệu cao nhất;

- Khai thác với tốc độ tàu bay có hiệu quả nhiên liệu cao nhất;

- Khai thác tàu bay với độ cao kinh tế nhất;

- Hệ số chất tải của tàu bay là cao nhất;

- Trọng lượng rỗng của tàu bay là nhỏ nhất;

- Việc nạp nhiên liệu bảo đảm hoàn thành một chuyến bay an toàn là nhỏ nhất;

- Số chuyến bay phi lợi nhuận là ít nhất;

- Thực hiện tốt nội dung các dạng bảo dưỡng tàu bay theo quy định, kể cả duy trì thường xuyên việc làm sạch động cơ và thân tàu bay

d. Các giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm do hoạt động của phương tiện giao thông hoạt động tại CHK, các phương tiện hoạt động trên khu bay, các trang thiết bị phục vụ hoạt động bay:

- Đối với các loại phương tiện, trang thiết bị dùng nhiên liệu là xăng, dầu thì chuyển sang sử dụng nhiên liệu tái tạo thay thế như: Nhiên liệu sinh học, điện, mặt trời...

- Các phương tiện hoạt động trên khu bay, các tổ hợp máy phát điện dự phòng và các phương tiện chuyên chở hành khách hàng hoá trên mặt đất tại các cảng Hàng không phải được bảo dưỡng định kỳ theo đúng quy định của nhà chế tạo.

- Thay dần các trang thiết bị cũ, lạc hậu về công nghệ. Áp dụng Nghị định số 95/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quy định niên hạn sử dụng của ô tô tải và ô tô chở người. Hiện nay Cục Hàng không Việt Nam tạm thời quy định niên hạn sử dụng của các phương tiện khu bay bằng niên hạn sử dụng của ô tô tải.

- Các phương tiện hoạt động trên khu bay, các tổ hợp máy phát điện dự phòng và các phương tiện chuyên chở hành khách hàng hoá trên mặt đất tại các cảng Hàng không phải được kiểm định đạt tiêu chuẩn về khí thải theo Quyết định số 249/2005/QĐ-TTg ngày 10-10-2005 của Thủ tướng chính phủ về quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

- Tiếng ồn của các phương tiện hoạt động trên khu bay phát ra phải bảo đảm QCVN 26:2010/BTNMT. Phân bố lịch bay tương đối đều trong ngày để tránh thời gian cao điểm, tập trung nhiều tàu bay, phương tiện hoạt động trên khu bay.

- Hợp lý hoá trong công tác điều hành hoạt động của các loại ô tô trong khu vực Cảng hàng không, hạn chế đến mức thấp nhất hiện tượng ùn tắc, gây ô nhiễm.

- Kiểm định theo đúng quy định các máy soi chiếu hành lý, hàng hóa, máy kiểm tra không phá hủy có sử dụng tia X để bảo đảm an toàn về bức xạ ion hóa.

- Trồng nhiều cây xanh và thảm cỏ theo đúng quy hoạch. Duy trì và hưởng ứng phong trào “Xanh-Sạch-Đẹp và an toàn vệ sinh lao động, Bảo vệ môi trường” hàng năm tại các đơn vị.

e. Các giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm do hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ tại các cảng hàng không:

- Cải tạo hệ thống mương - cống thoát nước mưa khu vực sân đỗ - đường lăn - đường hạ cất cánh đảm bảo tiêu thoát nước nhanh. Có biện pháp gia cố thành bờ mương chống trượt lở, rửa trôi đất cát vào dòng chảy làm ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận cũng như gây tích đọng, giảm khả năng thoát nước. Định kỳ tiến hành nạo vét lòng mương, cống. Cải tạo hệ thống thoát nước mưa phải tuân thủ theo các Tiêu chuẩn TCXDVN 51:2008, TCVN 7957:2008, Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ về về thoát nước và xử lý nước thải.

- Đối với hệ thống thoát nước thải công nghiệp từ các công trình cần thiết kế riêng biệt với hệ thống thoát nước mặt và được thu gom dẫn đến trạm xử lý nước thải tập trung của sân bay trước khi đưa vào nguồn tiếp nhận. Tránh tình trạng nước thải sinh hoạt tại một số khu vực thấm trực tiếp xuống nền đất. Hệ thống thoát thải công nghiệp phải tuân thủ theo các Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn TCXDVN 51-2008, TCVN 7957:2008, Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ về về thoát nước và xử lý nước thải.

- Xây các hố thu hồi dầu mỡ, chất nổi, hồ lắng cặn với lưới chắn rác ngay tại các nguồn phát sinh nước thải như: khu vực bếp ăn tập thể, khu vực sửa chữa bảo dưỡng xe, khu vực rửa xe, kho xăng dầu,... trước khi đưa vào hệ thống thoát nước thải bên ngoài.

- Định kỳ thời gian hút bùn cặn trong bể tự hoại tại các công trình vệ sinh và các chế phẩm vi sinh để nâng cao hiệu quả xử lý cục bộ nước thải, chất thải của bể tự hoại.

- Các khu vực tập trung rác thải, chất thải thông thường và chất thải nguy hại phải có kết cấu bao che, nền được chống thấm và có hố thu nước rác để hạn chế đến mức thấp nhất khả năng gia tăng các chất ô nhiễm trong nước mưa cũng như thấm xuống các tầng nước dưới đất. Nước rác tích đọng tại hố thu phải được xử lý làm sạch.

- Dầu mỡ thải bỏ từ các động cơ, thiết bị phải được thu gom, chứa đựng riêng biệt. Chất thải loại này phải được quản lý như đối với chất thải độc hại theo Quyết đinh 491/QĐ-TTg ngày 07/05/2018 Phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 và Nghị định số 38/2015/NĐ-CP của Chính phủ: về quản lý chất thải và phế liệu.

- Tại các công trình, bộ phận, phòng ban chức năng, nhà xưởng và các khu vực công cộng phải được bố trí các thùng rác có nắp đậy kín và có kế hoạch thu gom thường xuyên trong ngày. Định kỳ sẽ được tập trung về các khu chứa rác thải của sân bay trên cơ sở đã phân loại rác thải, chất thải ngay tại nguồn.

- Rác thải sinh hoạt từ khu nhà ga, bếp ăn, khu làm việc,..; rác thải từ tàu bay (vỏ hộp, bao bì đựng suất ăn,...) và rác thải sản xuất từ các khu sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, máy móc... phải được thu gom và tập trung riêng biệt.

- Không để các loại rác thải, chất thải trực tiếp tiếp xúc với nền đất tự nhiên, thất thoát vào hệ thống mương rãnh thoát nước và để gần với các công trình cung cấp nước sạch, công trình khai thác nước dưới đất, bể chứa nước sạch. Khu vực chứa rác thải phải có nền đảm bảo chống thấm và có kết cấu bao che chống chịu mưa.

- Không để tồn trữ lâu các loại rác thải trên CHK, chất thải lỏng từ trên tàu bay. Hợp đồng với các cá nhân tổ chức đủ tiêu chuẩn, được cấp phép vận chuyển rác thải đến nơi quy định của địa phương.

g. Các giải pháp nhằm giảm thiểu ôi nhiễm do xây dựng các công trình hàng không:

- Trước khi thực hiện thi công cần hoàn thiện việc xây dựng tường rào bảo vệ toàn bộ công trường, để giảm lượng tiếng ồn từ công trình, cần lắp đặt những thiết bị giảm tiếng ồn và tăng cường các biện pháp nhân tạo nhằm giảm tiếng ồn, ngăn chặn các hành vi tạo tiếng ồn lớn do con người gây ra, nâng cao nhận thực của các nhân viên xây dựng trong việc chống tiếng ồn. Căn cứ vào đặc điểm của từng giai đoạn thi công, bố trí mặt bằng tại công trường xây dựng sao cho hợp lý.

- Kiểm tra xe tải, thiết bị xây dựng sử dụng cho việc xây dựng các công trình Hàng không đảm bảo theo các quy định, tiêu chuẩn hiện hành về bảo vệ môi trường và tiêu chuẩn xây dựng. Phun nước tuyến đường mà xe tải chuyên chở vật liệu xây dựng đi qua để khống chế bụi.

- Che kín mọi phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng (cát, đất sét, xi măng, đá...) để tránh phát tán bụi.

- Bố trí các trạm trộn bê tông và nhựa đường, các xưởng hàn, kho vật liệu rời cuối hướng gió vả cách xa khu dân cư, cơ quan.

- Tránh ồn cho các khu vực nhạy cảm trên khi không thể đáp ứng được khoảng cách cần thiết bằng cách lắp đặt hàng rào chống ồn phù hợp.

- Trồng cây với mật độ cao xung quanh đối tượng cần chống ồn cũng là một biện pháp chống ồn. Các chất thải rắn phục vụ thi công, sinh hoạt phải được thu gom, tập trung và mang đi xử lý tại hệ thống xử lý rác của địa phương, thành phố theo đúng quy định.

- Quy hoạch các bể lắng để xử lý nước thải tại khu vực xây dựng, sau khi nước thải lắng cặn mới được xả vào mạng lưới đường ống dẫn nước thải đến hệ thống xử lý nước thải tập trung của Cảng hàng không.

h. Giải pháp xử lý chất thải rắn từ tàu bay trong trường hợp có dịch bệnh nguy hiểm:

- Các loại dịch bệnh này có đặc trưng dễ lây lan qua đường tiếp xúc thông thường, virus có thể tồn tại trong nhiều môi trường và phát tán, lây lan qua đường hô hấp, tiếp xúc.

- Để kiểm soát việc lây lan dịch bệnh từ các chuyến bay vận chuyển người đến từ vùng dịch, đặc biệt là các chuyến bay phát hiện ra người mắc các triệu chứng biểu hiện dịch bệnh thì các nhà chức trách tại cảng hàng không phải tiến hành các biện pháp xử lý.

- Sau khi thông báo về việc phát hiện người có triệu chứng mắc dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, hành khách này được đưa về các bệnh viện chuyên khoa để làm các xét nghiệm chuyên sâu và điều trị. Những khu vực hành khách lưu trú, trang thiết bị sử dụng cho hành khách đều được khử trùng, kể cả tàu bay vừa vận chuyển hành khách có triệu chứng nghi nhiễm dịch.

- Chất thải rắn từ-tàu bay-bao-gồm thức ăn thừa, túi nilong, vỏ lon nhựa, nhôm nước uống, tạp chí v.v... Các thành phần chất thải này có thế chứa các dịch cơ thể của hành khách nghi nhiễm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, vì vậy chất thải rắn từ tàu bay cũng là một trong những đối tượng phải được khử trùng. Tuy nhiên, do hiện nay, các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm được kiểm soát từng hành khách trên các chuyến bay, nên chất thải rắn từ tàu bay thông thường được phun xịt khử trùng cùng với tàu bay, xe vận chuyển hành khách nghi ngờ nhiễm bệnh và khu vực lưu trú của hành khách khi thăm khám tại cảng hàng không, sân bay.

Quá trình khử khuẩn tàu bay, thông thường gồm những bước cơ bản như sau:

- Tất cả nhân viên phải rời khỏi tàu bay để việc phun thuốc sát khuẩn được bắt đầu. Tiến hành phun thuốc sát khuẩn:

+ Hàng ghế mà hành khách nghi nhiễm đã ngồi;

+ Tất cả các ghế của 02 hàng ghế phía trước và phía sau hàng ghế mà hành khách nghi nhiễm đã ngồi;

+ Toàn bộ các buồng vệ sinh tàu bay.

# TỔNG MỨC ĐẦU TƯ VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

## TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG

Tổng hợp khối lượng chi tiết các hạng mục đầu tư Xây dựng các công trình hàng không dân dụng của Cảng hàng không Phan Thiết được thực hiện trong bước Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và các bước tiếp theo.

## ƯỚC TOÁN NHU CẦU ĐẦU TƯ VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

### Ước toán nhu cầu đầu tư

Ước toán nhu cầu đầu tư Xây dựng các công trình hàng không dân dụng của Cảng hàng không Phan Thiết được thực hiện trong bước Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Trong bước quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng không thực hiện công tác ước toán đầu tư.

### Kế hoạch thực hiện

Ngày 29/8/2018 Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Phan Thiết tại quyết định số 1925/QĐ-BGTVT. Theo đó, Cảng hàng không Phan Thiết sử dụng chung cho quân sự và Hàng không dân dụng. Là sân bay quân sự cấp 1 phục vụ hoạt động bay của quân sự và là Cảng hàng không dân dụng cấp 4E (ICAO) nhằm đảm bảo khai thác máy bay HKDD. Ngoài ra, Cảng hàng không Phan Thiết có thể hỗ trợ cho Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh trong lĩnh vực khai thác hàng không dân dụng.

Cảng hàng không Phan Thiết sẽ được Bộ Quốc phòng đầu tư xây dựng khu bay nhằm phục vụ mục đích hoạt động quân sự. Như vậy, với nhu cầu vận chuyển hàng không ngày càng lớn tại Bình Thuận thì việc kết hợp xây dựng khu hàng không dân dụng kết nối với khu bay để khai thác máy bay hàng không dân dụng tại sân bay Phan Thiết là rất hợp lý và tiết kiệm kinh phí đầu tư xây dựng khu bay cho hoạt động bay hàng không dân dụng tại Phan Thiết và phù hợp với Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Với những nội dung nêu trên thì việc đầu tư xây dựng Cảng hàng không Phan Thiết - Hạng mục: Hàng không dân dụng theo hình thức hợp đồng BOT là rất hợp lý, cần thiết và cấp bách trong thời điểm hiện nay và phù hợp ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản 7285/VPCP-KTN ngày 18/9/2014 về chủ trương thực hiện dự án đầu tư xây dựng sân bay Phan Thiết tỉnh Bình Thuận theo hình thức BOT.

Tiến độ dự án được xác định từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư và giai đoạn thực hiện đầu tư đến kết thúc thi công công trình.

Tiến độ dự án là 36 tháng, cụ thể như sau:

- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Được xác định từ khi lựa chọn tư vấn khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm tra dự án đến phê duyệt hồ sơ: 12 tháng;

- Giai đoạn thực hiện đầu tư: Được xác định từ khi lựa chọn tư vấn thiết kế kỹ thuật thi công và thi công xây dựng công trình: 24 tháng.

# KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

## KẾT LUẬN:

Việc đầu tư xây dựng Cảng hàng không Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận là cần thiết, phù hợp với Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Quy mô xây dựng được xác lập theo tiêu chuẩn hiện hành, có vận dụng theo thực tế để đảm bảo nhu cầu sử dụng hiện tại và lâu dài.

Việc xây dựng khu chức năng cảng hàng không Phan Thiết tạo ra một Cảng hàng không hiện đại, nâng cao cơ sở hạ tầng GTVT và du lịch cho Tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cũng như đảm an ninh quốc phòng cho địa phương và khu vực. Việc Quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng cảng hàng không Phan Thiết là cần thiết để triển khai các bước tiếp theo đưa dự án vào hiện thưc.

## KIẾN NGHỊ:

Hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng Cảng hàng không Phan Thiết, Hạng mục: Xây dựng các công trình hàng không dân dụng được Đơn vị tư vấn lập theo đúng yêu cầu tại Nghị định 102/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay và Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ Giao thông Vận tải về Quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

Kính đề nghị Cục Hàng không dân dụng Việt Nam và các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng để chủ đầu tư và các cơ quan hữu quan có cơ sở pháp lý để tiến hành thực hiện các bước tiếp theo.

*

*            *

PHỤ LỤC 1

CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ

- “Biên bản thống nhất” ngày 03/5/2013 của Bộ QP- Cục HKVN- UBND tỉnh Bình Thuận. Theo đó, sân bay Phan Thiết là sân bay Lưỡng dụng.

- Văn bản số 5740/VPCP-KTN ngày 30/7/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc Dự án đầu tư xây dựng khu sân bay quân sự tại Phan Thiết. Theo đó, xây dựng sân bay và khu quân sự theo hình thức BT.

- Văn bản số 7285/VPCP-KTN ngày 18/9/2014 của Văn phòng Chính phủ. Theo đó, Thủ tướng đồng ý xây dựng khu HKDD Phan Thiết theo hình thức BOT.

- Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 09/01/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc lựa chọn nhà đầu tư BOT.

- Quyết định số 1925/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không Phan Thiết giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Văn bản số 3542/CHK-QLC ngày 15/8/2019 của Cục Hàng không Việt Nam về việc hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng Cảng HK Phan Thiết.

PHỤ LỤC 2

CÁC PHỤ LỤC TÍNH TOÁN

# Text boxes

Tuyến đường trục

Tuyến đường trục

Đài LOC

DVOR/DME

Đài GP

HT đèn tiếp cận chính xác Cat I

HT đèn tiếp cận giản đơn

Trung tâm

khẩn nguy cứu hỏa

Trạm xe kỹ thuật ngoại trường

VP điều hành

An ninh HK

Cảng vụ HK

Trạm điện

Khu chứa chất thải rắn

Khu xử lý nước thải

Trạm kỹ thuật nhà ga

Nước

thải

Bể lọc kị khí

Bể điều hòa

Bể hiếu khí MBBR

Bể lắng

Mức (A) QCVN 14:2008/BTNMT

Bể chứa bùn

Bơm khí

Bể khử trùng

Xe thu gom bùn

Nước trong sau nén bùn

Bể thiếu khí

Nước tuần hoàn

HTCN thành phố

Đồng hồ đo nước

Bể chứa nước sạch đơn vị

Két nước trên mái

Các thiết bị

Trạm bơm cấp nước đơn vị

Trung tâm

khẩn nguy cứu hỏa

Trạm xe kỹ thuật ngoại trường